1. STRONA  TYTUŁOWA
	PRZEDMIAR  ROBÓT


	NAZWA INWESTYCJI
	:
	BUDOWA SIECI KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  W UL. 15-GO SIERPNIA

	ADRES INWESTYCJI
	:
	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142801_1 SOCHACZEW

OBRĘB 0011 SOCHACZEW BORYSZEW


	INWESTOR
	:
	Gmina Miasto Sochaczew

	ADRES INWESTORA
	:
	96-500 Sochaczew , ul.1-go Maja 16

	BRANŻA
	:
	SANITARNA

	SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Wspólny słownik zamówień
	:
	inż. Hanna Szustecka

CPV 45231300 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

	DATA OPRACOWANIA
	:
	Pażdziernik   2019 r.


2. ZESTAWIENIE  DZIAŁÓW PRZEDMIARU
	Lp.
	Nazwa działu
	Od
	Do

	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Sochaczewie, ul. 15-go Sierpnia - I Etap

	1
	Kanały grawitacyjne
	1
	216

	11
	Kanał deszczowy PVC 315
	1
	58

	111
	Roboty ziemne
	1
	25

	1111
	Roboty ziemne - kanał deszczowy PVC 315
	1
	14

	1112
	Roboty ziemne - studnie 
	15
	25

	112
	Roboty montażowe
	26
	33

	1121
	Roboty montażowe - kanał PVC 315
	26
	29

	1122
	Roboty montażowe - studnie śr. 1200 mm
	30
	33

	113
	Roboty nawierzchniowe i wykańczające 
	34
	58

	1131
	Roboty nawierzchniowe i wykańczające - kanał PVC 315 i studnie
	34
	58

	12
	Kanał deszczowy śr 600 mm
	59
	118

	12.1
	Roboty ziemne
	59
	83

	12.1.1
	Roboty ziemne - kanał
	59
	72

	12.1.2
	Roboty ziemne - studnie
	73
	83

	12.2
	Roboty montażowe
	84
	118

	12.2.1
	Roboty montażowe kanał 600 mm
	84
	87

	12.2.2
	Roboty montażowe studnie
	88
	93

	12.2.3
	Roboty nawierzchniowe i wykańczające
	94
	118

	13
	Przykanaliki deszczowe - PVC 200, 160 mm
	119
	188

	131
	Roboty ziemne - przykanaliki + wpusty deszczowe
	119
	143

	122
	Roboty montażowe 
	144
	151

	123
	Roboty nawierzchniowe i wykańczające - przykanaliki deszczowe
	152
	188

	15
	Roboty dodatkowe
	189
	216

	2
	Urządzenia oczyszczające
	217
	241

	2.1
	Roboty ziemne
	217
	226

	2.2
	Roboty montażowe
	227
	241


3.      TABELA  PRZEDMIARU  ROBÓT
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.15-go Sierpnia 

	1
	 
	Kanały grawitacyjne

	1.1
	 
	Kanał deszczowy PVC 315

	1.1.1
	 
	Roboty ziemne

	1.1.1.1
	 
	Roboty ziemne - kanał deszczowy PVC 315

	1 d.1.1.1.1
	KNNR 1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Wytyczenie wraz z inwentaryzacją
	km
	 
	 

	 
	 
	0.2115
	km
	0.212
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.212

	2 d.1.1.1.1
	KNNR 1 0307-06
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	211.5 *1.0*2.8*0.1
	m3
	59.220
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	59.220

	3 d.1.1.1.1
	KNNR 1 0206-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	59.22
	m3
	59.220
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	59.220

	4 d.1.1.1.1
	KNNR 1 0202-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	211.5 *1.0*2.8*0.9
	m3
	532.980
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	532.980

	5 d.1.1.1.1
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	2*(59.22+532.98)
	m3
	1184.400
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1184.400

	6 d.1.1.1.1
	KNNR 1 0605-02
	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m.
	szt.
	 
	 

	 
	 
	200
	szt.
	200.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	200.000

	7 d.1.1.1.1
	KNNR 1 0603-01
	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm
	godz.
	 
	 

	 
	 
	200
	godz.
	200.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	200.000

	8 d.1.1.1.1
	KNNR 1 0612-01
	Rurociągi żeliwne kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm.
	m
	 
	 

	 
	 
	250
	m
	250.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	250.000

	9 d.1.1.1.1
	KNNR 1 0313-02
	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
	m2
	 
	 

	 
	 
	211.5 *2.0*2.8
	m2
	1184.400
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1184.400

	10 d.1.1.1.1
	KNNR 1 0205-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	211.5 *1.0*0.15
	m3
	31.725
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	31.725

	11 d.1.1.1.1
	KNNR 1 0205-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	(211.5*1.0*2.8)-31.725-16.47
	m3
	544.005
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	544.005

	12 d.1.1.1.1
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	6*544.005
	m3
	3264.030
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3264.030

	13 d.1.1.1.1
	KNNR 1 0318-06
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	((211.5*1.0*2.3)-31.725-16.47)*0.1
	m3
	43.826
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	43.826

	14 d.1.1.1.1
	KNNR 1 0214-05
	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	((208*1.0*2.3)-31.725-16.47)*0.9
	m3
	387.185
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	387.185

	1.1.1.2
	 
	Roboty ziemne - studnie

	15 d.1.1.1.2
	KNNR 1 0308-06
	Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	(7*2.4*2.4*2.95)*0.1
	m3
	11.894
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	11.894

	16 d.1.1.1.2
	KNNR 1 0206-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	11.89
	m3
	11.890
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	11.890

	17 d.1.1.1.2
	KNNR 1 0202-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	(7*2.4*2.4*2.95)*0.9
	m3
	107.050
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	107.050

	18 d.1.1.1.2
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	2*107.05
	m3
	214.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	214.100

	19 d.1.1.1.2
	KNNR 1 0315-05
	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	m2
	 
	 

	 
	 
	(7*2.4*4*2.95)
	m2
	198.240
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	198.240

	20 d.1.1.1.2
	KNNR 10 1903-06
	Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody dla St-3 do St-4
	szt.bud.
	 
	 

	 
	 
	0.01
	szt.bud.
	0.010
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.010

	21 d.1.1.1.2
	KNNR 1 0206-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	2*2*7*0.15
	m3
	4.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.200

	22 d.1.1.1.2
	KNNR 1 0206-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	(7*2.4*2.4*2.45)- 4.2 - 31.77
	m3
	62.814
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	62.814

	23 d.1.1.1.2
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	6*62.814
	m3
	376.884
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	376.884

	24 d.1.1.1.2
	KNNR 1 0318-06
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	((7*2.4*2.4*2.45)- 4.2 - 31.77)*0.1
	m3
	6.281
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.281

	25 d.1.1.1.2
	KNNR 1 0214-04
	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
	m3
	 
	 

	 
	 
	((7*2.4*2.4*2.45)- 4.2 - 31.77)*0.9
	m3
	56.533
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	56.533

	1.1.2
	 
	Roboty montażowe

	1.1.2.1
	 
	Roboty montażowe - kanał 315 mm

	26 d.1.1.2.1
	KNNR 4 1411-02
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	m3
	 
	 

	 
	 
	211.5*1.0*0.15
	m3
	31.725
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	31.725

	27 d.1.1.2.1
	KNNR 4 1308-05
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	211.5
	m
	211.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	211.500

	28 d.1.1.2.1
	KNNR 4 1610-04
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm
	odc. -1 prób.
	 
	 

	 
	 
	1
	odc. -1 prób.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	29 d.1.1.2.1
	KNNR 4 1612-04
	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 300 mm
	odc.200m
	 
	 

	 
	 
	1
	odc.200m
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	1.1.2.2
	 
	Roboty montażowe - studnie 1200

	30 d.1.1.2.2
	KNNR 4 1411-02
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	m3
	 
	 

	 
	 
	2*2*7*0.15
	m3
	4.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.200

	31 d.1.1.2.2
	KNNR 4 1413-03
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	stud.
	 
	 

	 
	 
	7
	stud.
	7.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	7.000

	32 d.1.1.2.2
	KNNR 4 1427-04
	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 340 mm
	szt
	 
	 

	 
	 
	14
	szt
	14.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	14.000

	33 d.1.1.2.2
	KNNR 4 1427-01
	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 210 mm
	szt
	 
	 

	 
	 
	4
	szt
	4.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.000

	1.1.3
	 
	Roboty nawierzchniowe i wykańczające

	34 d.1.1.3
	KNNR 6 0802-04
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	69*1.5
	m2
	103.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	103.500

	35 d.1.1.3
	KNNR 6 0802-04
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	69*1.5
	m2
	103.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	103.500

	36 d.1.1.3
	KNNR 6 0802-02
	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	69*1.5
	m2
	103.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	103.500

	37 d.1.1.3
	KNNR 6 0801-04
	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	69*1.5
	m2
	103.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	103.500

	38 d.1.1.3
	KNNR 1 0202-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	37.26
	m3
	37.260
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	37.260

	39 d.1.1.3
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	6*37.26
	m3
	223.560
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	223.560

	40 d.1.1.3
	KNNR 1 0205-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	8.1+50.22
	m3
	58.320
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	58.320

	41 d.1.1.3
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	6*58.32
	m3
	349.920
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	349.920

	42 d.1.1.3
	KNNR 6 0111-01
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	15*1.2
	m2
	18.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	18.000

	43 d.1.1.3
	KNNR 6 0204-02
	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	15*1.5
	m2
	22.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	22.500

	44 d.1.1.3
	KNNR 6 0308-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
	m2
	 
	 

	 
	 
	15*1.5
	m2
	22.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	22.500

	45 d.1.1.3
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	 
	 

	 
	 
	15*1.5
	m2
	22.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	22.500

	46 d.1.1.3
	KNNR 6 0109-04
	Analogia- podbudowa zasadnicza- beton asfaltowy AC 16P zasfaltem 50/70 gr 7 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	54*1.5
	m2
	81.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	81.000

	47 d.1.1.3
	KNNR 6 0113-02
	Analogia- podbudowa zasadnicza- mieszanka 0/31,5 mm kruszywa niezwiązanego (C90/3) gr20 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	54*1.5
	m2
	81.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	81.000

	48 d.1.1.3
	KNNR 6 0113-01
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	54*1.5
	m2
	81.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	81.000

	49 d.1.1.3
	KNNR 6 0112-01
	Analogia- warstwa mrozoodporna z gruntu niwysadzinowego o CBR = 35% gr 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	54*1.5
	m2
	81.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	81.000

	50 d.1.1.3
	KNNR 6 0802-02
	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	84*2
	m2
	168.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	168.000

	51 d.1.1.3
	KNNR 6 0801-02
	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	84*2
	m2
	168.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	168.000

	52 d.1.1.3
	KNNR 6 0801-04
	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	84*1.2
	m2
	100.800
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	100.800

	53 d.1.1.3
	KNNR 6 0111-01
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	84*1.2
	m2
	100.800
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	100.800

	54 d.1.1.3
	KNNR 6 0112-06
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	84*1.2
	m2
	100.800
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	100.800

	55 d.1.1.3
	KNNR 6 0204-02
	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	84*2
	m2
	168.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	168.000

	56 d.1.1.3
	KNNR 1 0113-01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	m2
	 
	 

	 
	 
	60*2
	m2
	120.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	120.000

	57 d.1.1.3
	KNNR 1 0526-01
	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim
	m3
	 
	 

	 
	 
	60*2
	m3
	120.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	120.000

	58 d.1.1.3
	KNR 2-21 0404-02
	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia
	ha
	 
	 

	 
	 
	0.012
	ha
	0.012
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.012

	1.2
	 
	Kanał deszczowy śr 600 mm

	1.2.1
	 
	Roboty ziemne

	1.2.1.1
	 
	Roboty ziemne - kanał

	59 d.1.2.1.1
	KNNR 1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją 715 m +4
	km
	 
	 

	 
	 
	0.719
	km
	0.719
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.719

	60 d.1.2.1.1
	KNNR 1 0307-06
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV Założenia: wąskoprzestrzenne ręczne : 10% Długość : PVC śr 600 mm - 719 m Szer. wykopu : 1,3 m
	m3
	 
	 

	 
	 
	719*1.3 * 3.85*0.1
	m3
	359.860
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	359.860

	61 d.1.2.1.1
	KNNR 1 0206-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	359.86
	m3
	359.860
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	359.860

	62 d.1.2.1.1
	KNNR 1 0202-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Założenia: wąskoprzestrzenne mechaniczne : 90% Długość : PVC śr 600 mm - 719 m Szer. wykopu : 1,3 m
	m3
	 
	 

	 
	 
	719*1.3 * 3.85*0.9
	m3
	3238.736
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3238.736

	63 d.1.2.1.1
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	2*(359.86+3238.736)
	m3
	7197.192
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	7197.192

	64 d.1.2.1.1
	KNNR 1 0605-02
	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m.
	szt.
	 
	 

	 
	 
	500
	szt.
	500.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	500.000

	65 d.1.2.1.1
	KNNR 1 0603-01
	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm
	godz.
	 
	 

	 
	 
	600
	godz.
	600.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	600.000

	66 d.1.2.1.1
	KNNR 1 0612-01
	Rurociągi żeliwne kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm.
	m
	 
	 

	 
	 
	250
	m
	250.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	250.000

	67 d.1.2.1.1
	KNNR 1 0313-02
	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
	m2
	 
	 

	 
	 
	719*2*3.85
	m2
	5536.300
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5536.300

	68 d.1.2.1.1
	KNNR 1 0205-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	719*1.2*0.15
	m3
	129.420
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	129.420

	69 d.1.2.1.1
	KNNR 1 0205-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	(719*1.3*3.35) - 129.42 - 203.12
	m3
	2798.705
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2798.705

	70 d.1.2.1.1
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	6*2798.705
	m3
	16792.230
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	16792.230

	71 d.1.2.1.1
	KNNR 1 0318-06
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	((719*1.3*3.35) - 129.42 - 203.12)*0.1
	m3
	279.871
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	279.871

	72 d.1.2.1.1
	KNNR 1 0214-05
	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	((719*1.3*3.35) - 129.42 - 203.12)*0.9
	m3
	2518.835
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2518.835

	1.2.1.2
	 
	Roboty ziemne studnie

	73 d.1.2.1.2
	KNNR 1 0308-06
	Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV Założenia : Wykopy ręczne - 10% Ilość studni betonowych śr 1500 mm- 23 szt Średnia głębokość - h=4,15 m
	m3
	 
	 

	 
	 
	(23*2.6*2.6*4.15)*0.1
	m3
	64.524
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	64.524

	74 d.1.2.1.2
	KNNR 1 0206-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	64.524
	m3
	64.524
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	64.524

	75 d.1.2.1.2
	KNNR 1 0202-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Założenia : Wykopy mechaniczne - 90% Wywóz ziemi na działkę z osadnikiem i separatorem Ilość studni betonowych śr 1500 mm- 23 szt Śrenia głębokość : h=4,15 m Średnia głębokość - h=4,15 m
	m3
	 
	 

	 
	 
	(23*2.6*2.6*4.15)*0.9
	m3
	580.718
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	580.718

	76 d.1.2.1.2
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	2*580.718
	m3
	1161.436
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1161.436

	77 d.1.2.1.2
	KNNR 1 0315-05
	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	m2
	 
	 

	 
	 
	23*2.6*4*4.15
	m2
	992.680
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	992.680

	78 d.1.2.1.2
	KNNR 10 1903-06
	Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody
	szt.bud.
	 
	 

	 
	 
	0.06
	szt.bud.
	0.060
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.060

	79 d.1.2.1.2
	KNNR 1 0206-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	2.2*2.2*23*0.15
	m3
	16.698
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	16.698

	80 d.1.2.1.2
	KNNR 1 0206-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	(23*2.6*2.6*3.65)-16.698-216.5
	m3
	334.304
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	334.304

	81 d.1.2.1.2
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	6*334.304
	m3
	2005.824
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2005.824

	82 d.1.2.1.2
	KNNR 1 0318-06
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	((23*2.6*2.6*3.65)-16.698-216.5)*0.1
	m3
	33.430
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	33.430

	83 d.1.2.1.2
	KNNR 1 0214-04
	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
	m3
	 
	 

	 
	 
	((23*2.6*2.6*3.65)-16.698-216.5)*0.9
	m3
	300.874
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	300.874

	1.2.2
	 
	Roboty montażowe

	1.2.2.1
	 
	Roboty montażowe - kanał 600 mm

	84 d.1.2.2.1
	KNNR 4 1411-02
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	m3
	 
	 

	 
	 
	719*1.0*0.15
	m3
	107.850
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	107.850

	85 d.1.2.2.1
	KNNR 4 1308-08
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 600 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	719
	m
	719.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	719.000

	86 d.1.2.2.1
	KNNR 4 1610-07
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 600 mm
	odc. -1 prób.
	 
	 

	 
	 
	2
	odc. -1 prób.
	2.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	87 d.1.2.2.1
	KNNR 4 1612-08
	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 600 mm
	odc.200m
	 
	 

	 
	 
	2
	odc.200m
	2.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	1.2.2.2
	 
	Roboty montażowe - studnie

	88 d.1.2.2.2
	KNNR 4 1411-02
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	m3
	 
	 

	 
	 
	2.2*2.2*23*0.15
	m3
	16.698
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	16.698

	89 d.1.2.2.2
	KNNR 4 1413-05
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	stud.
	 
	 

	 
	 
	23
	stud.
	23.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	23.000

	90 d.1.2.2.2
	KNNR 4 1413-06
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	[0.5 m] stud.
	 
	 

	 
	 
	46
	[0.5 m] stud.
	46.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	46.000

	91 d.1.2.2.2
	KNNR 4 1427-07
	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 600 mm
	szt
	 
	 

	 
	 
	30
	szt
	30.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	30.000

	92 d.1.2.2.2
	KNNR 4 1427-04
	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 340 mm
	szt
	 
	 

	 
	 
	14
	szt
	14.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	14.000

	93 d.1.2.2.2
	KNNR 4 1427-01
	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 210 mm
	szt
	 
	 

	 
	 
	4
	szt
	4.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.000

	1.2.2.3
	 
	Roboty nawierzchniowe i wykańczające

	94 d.1.2.2.3
	KNNR 6 0802-04
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	664.5*1.8
	m2
	1196.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1196.100

	95 d.1.2.2.3
	KNNR 6 0802-04
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	664.5*1.8
	m2
	1196.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1196.100

	96 d.1.2.2.3
	KNNR 6 0802-02
	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	664.5*1.8
	m2
	1196.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1196.100

	97 d.1.2.2.3
	KNNR 6 0801-04
	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	664.5*1.8
	m2
	1196.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1196.100

	98 d.1.2.2.3
	KNNR 1 0202-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	434.935
	m3
	434.935
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	434.935

	99 d.1.2.2.3
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	6*434.935
	m3
	2609.610
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2609.610

	100 d.1.2.2.3
	KNNR 1 0205-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	674.622+17.1
	m3
	691.722
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	691.722

	101 d.1.2.2.3
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	6*691.722
	m3
	4150.332
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4150.332

	102 d.1.2.2.3
	KNNR 6 0111-01
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	60*1.5
	m2
	90.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	90.000

	103 d.1.2.2.3
	KNNR 6 0112-01
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	60*1.8
	m2
	108.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	108.000

	104 d.1.2.2.3
	KNNR 6 0204-02
	Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	60*1.8
	m2
	108.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	108.000

	105 d.1.2.2.3
	KNNR 6 0308-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
	m2
	 
	 

	 
	 
	60*1.8
	m2
	108.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	108.000

	106 d.1.2.2.3
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	 
	 

	 
	 
	60*1.8
	m2
	108.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	108.000

	107 d.1.2.2.3
	KNNR 6 0109-04
	Analogia - podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC16P z asfaltem 50/70 gr 7 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	604.5*1.8
	m2
	1088.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1088.100

	108 d.1.2.2.3
	KNNR 6 0113-02
	Analogia - podbudowa zasadnicza - mieszanka 0/31,5 mm kruszywa nizwiązanego(C90/3) gr 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	604.5*1.8
	m2
	1088.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1088.100

	109 d.1.2.2.3
	KNNR 6 0113-01
	Analogia - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rm=5MPa gr 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	604.5*1.8
	m2
	1088.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1088.100

	110 d.1.2.2.3
	KNNR 6 0112-01
	Analogia - warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego o CBR=35% gr 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	604.5*1.8
	m2
	1088.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1088.100

	111 d.1.2.2.3
	KNNR 6 0803-05
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	 
	 

	 
	 
	40
	m2
	40.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000

	112 d.1.2.2.3
	KNNR 6 0806-02
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	 
	 

	 
	 
	40
	m
	40.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000

	113 d.1.2.2.3
	KNR 0-11 0317-01
	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m2
	 
	 

	 
	 
	40
	m2
	40.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000

	114 d.1.2.2.3
	KNNR 6 0403-04
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	 
	 

	 
	 
	40
	m
	40.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000

	115 d.1.2.2.3
	KNNR 1 0215-01
	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
	m3
	 
	 

	 
	 
	1100
	m3
	1100.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1100.000

	116 d.1.2.2.3
	KNNR 1 0215-03
	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
	m3
	 
	 

	 
	 
	2000
	m3
	2000.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2000.000

	117 d.1.2.2.3
	KNNR 1 0215-05
	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m
	m3
	 
	 

	 
	 
	700
	m3
	700.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	700.000

	118 d.1.2.2.3
	KNNR 1 0502-01
	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III
	m2
	 
	 

	 
	 
	800
	m2
	800.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	800.000

	1.3
	 
	Przykanaliki deszczowe - PVC 200, 160

	1.3.1
	 
	Roboty ziemne - przykanaliki + wpusty deszczowe

	119 d.1.3.1
	KNNR 1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie wraz z inwentaryzacją
	km
	 
	 

	 
	 
	0.167
	km
	0.167
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.167

	120 d.1.3.1
	KNNR 1 0307-04
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV Założenia : ręczne : 20% Długość PVC 200 mm - 161, PVC 160 mm - 6 m Średnia głębokość : 1,8 m Szerokość wykopu : 1,0 m
	m3
	 
	 

	 
	 
	167*1.0*1.8*0.2
	m3
	60.120
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	60.120

	121 d.1.3.1
	KNNR 1 0206-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - wywóz ziemi
	m3
	 
	 

	 
	 
	60.12
	m3
	60.120
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	60.120

	122 d.1.3.1
	KNNR 1 0202-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Założenia : mechaniczne : 80% Długość PVC 200 mm - 161, PVC 160 mm - 6 m Średnia głębokość : 1,8 m Szerokość wykopu : 1,0 m
	m3
	 
	 

	 
	 
	167*1.0*1.8*0.8
	m3
	240.480
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	240.480

	123 d.1.3.1
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	2*243.36
	m3
	486.720
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	486.720

	124 d.1.3.1
	KNNR 1 0605-01
	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
	szt.
	 
	 

	 
	 
	100
	szt.
	100.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	100.000

	125 d.1.3.1
	KNNR 1 0603-01
	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm
	godz.
	 
	 

	 
	 
	100
	godz.
	100.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	100.000

	126 d.1.3.1
	KNNR 1 0612-01
	Rurociągi żeliwne kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm.
	m
	 
	 

	 
	 
	150
	m
	150.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	150.000

	127 d.1.3.1
	KNNR 1 0313-01
	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
	m2
	 
	 

	 
	 
	167*2*1.8
	m2
	601.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	601.200

	128 d.1.3.1
	KNNR 1 0205-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	167*0.8*0.15
	m3
	20.040
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.040

	129 d.1.3.1
	KNNR 1 0205-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	(167*1.0*1.8)-20.28-5.31
	m3
	275.010
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	275.010

	130 d.1.3.1
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	6*275.01
	m3
	1650.060
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1650.060

	131 d.1.3.1
	KNNR 1 0318-04
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	((167*1.0*1.8)-20.28-5.31)*0.2
	m3
	55.002
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	55.002

	132 d.1.3.1
	KNNR 1 0214-05
	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	((167*1.0*1.8)-20.28-5.31)*0.8
	m3
	220.008
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	220.008

	133 d.1.3.1
	KNNR 1 0308-06
	Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV Założenia : Wykopy pod wpusty Wykopy ręczne : 20% Ilość wpustów deszczowych śr 500 mm - 28 szt Średnia głębokość : h= 2,0 m
	m3
	 
	 

	 
	 
	(28*1.6*1.6*2)*0.2
	m3
	28.672
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	28.672

	134 d.1.3.1
	KNNR 1 0206-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	28.672
	m3
	28.672
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	28.672

	135 d.1.3.1
	KNNR 1 0202-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Założenia : Wykopy pod wpusty Wykopy mechaniczne : 80% Ilość wpustów deszczowych śr 500 mm - 28 szt Średnia głębokość : h= 2,0 m
	m3
	 
	 

	 
	 
	(28*1.6*1.6*2)*0.8
	m3
	114.688
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	114.688

	136 d.1.3.1
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	2*114.688
	m3
	229.376
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	229.376

	137 d.1.3.1
	KNNR 1 0315-05
	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	m2
	 
	 

	 
	 
	28*1.6*4*2
	m2
	358.400
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	358.400

	138 d.1.3.1
	KNNR 10 1903-06
	Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody
	szt.bud.
	 
	 

	 
	 
	0.01
	szt.bud.
	0.010
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.010

	139 d.1.3.1
	KNNR 1 0206-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - przywóz podsypki
	m3
	 
	 

	 
	 
	1.5*1.5*28*0.15
	m3
	9.450
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.450

	140 d.1.3.1
	KNNR 1 0206-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - przywóz piasku na podsypkę
	m3
	 
	 

	 
	 
	(28*1.6*1.6*2) - 9.45 - 10.99
	m3
	122.920
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	122.920

	141 d.1.3.1
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	6*122.92
	m3
	737.520
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	737.520

	142 d.1.3.1
	KNNR 1 0318-06
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	((28*1.6*1.6*2) - 9.45 - 10.99)*0.2
	m3
	24.584
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	24.584

	143 d.1.3.1
	KNNR 1 0214-04
	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
	m3
	 
	 

	 
	 
	((28*1.6*1.6*2) - 9.45 - 10.99)*0.8
	m3
	98.336
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	98.336

	1.3.2
	 
	Roboty montażowe

	144 d.1.3.2
	KNNR 4 1411-02
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	m3
	 
	 

	 
	 
	167*0.8*0.15
	m3
	20.040
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.040

	145 d.1.3.2
	KNNR 4 1308-03
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	161
	m
	161.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	161.000

	146 d.1.3.2
	KNNR 4 1308-02
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	6
	m
	6.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.000

	147 d.1.3.2
	KNNR 4 1610-02
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	odc. -1 prób.
	 
	 

	 
	 
	28
	odc. -1 prób.
	28.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	28.000

	148 d.1.3.2
	KNNR 4 1612-02
	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 200 mm
	odc.200m
	 
	 

	 
	 
	28
	odc.200m
	28.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	28.000

	149 d.1.3.2
	KNNR 4 1411-02
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - pod wpusty
	m3
	 
	 

	 
	 
	(1.5*1.5*28)*0.15
	m3
	9.450
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.450

	150 d.1.3.2
	KNNR 4 1424-02
	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	szt.
	 
	 

	 
	 
	28
	szt.
	28.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	28.000

	151 d.1.3.2
	KNNR 4 1427-01
	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 210 mm
	szt
	 
	 

	 
	 
	28
	szt
	28.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	28.000

	1.3.3
	 
	Roboty nawierzchniowe i wykańczające - przykanaliki deszczowe

	152 d.1.3.3
	KNNR 6 0802-04
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	153*2
	m2
	306.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	306.000

	153 d.1.3.3
	KNNR 6 0802-04
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	153*2
	m2
	306.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	306.000

	154 d.1.3.3
	KNNR 6 0802-02
	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	153*2
	m2
	306.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	306.000

	155 d.1.3.3
	KNNR 6 0801-04
	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	153*1.5
	m2
	229.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	229.500

	156 d.1.3.3
	KNNR 1 0202-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	93.6
	m3
	93.600
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	93.600

	157 d.1.3.3
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	6*93.6
	m3
	561.600
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	561.600

	158 d.1.3.3
	KNNR 1 0205-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz podbudowy
	m3
	 
	 

	 
	 
	137.42
	m3
	137.420
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	137.420

	159 d.1.3.3
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	6*137.42
	m3
	824.520
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	824.520

	160 d.1.3.3
	KNNR 6 0111-01
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	17.5*1.2
	m2
	21.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	21.000

	161 d.1.3.3
	KNNR 6 0204-02
	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	17.5*1.5
	m2
	26.250
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	26.250

	162 d.1.3.3
	KNNR 6 0308-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
	m2
	 
	 

	 
	 
	17.5*1.5
	m2
	26.250
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	26.250

	163 d.1.3.3
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	 
	 

	 
	 
	17.5*1.5
	m2
	26.250
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	26.250

	164 d.1.3.3
	KNNR 6 0109-04
	Analogia- podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 16P z asfaltem 50/70 gr 7 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	140.5*1.5
	m2
	210.750
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	210.750

	165 d.1.3.3
	KNNR 6 0113-02
	Analogia- podbudowa zasadnicza - mieszanka0/31,5 mm kruszywa niezwiązanego (C90/3) gr 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	140.5*1.5
	m2
	210.750
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	210.750

	166 d.1.3.3
	KNNR 6 0113-01
	Analogia- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rm=5MPa gr 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	140.5*1.5
	m2
	210.750
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	210.750

	167 d.1.3.3
	KNNR 6 0112-01
	Analogia- warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego o CBR= 35% gr 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	140.5*1.5
	m2
	210.750
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	210.750

	168 d.1.3.3
	KNNR 6 0802-02
	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	8*2
	m2
	16.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	16.000

	169 d.1.3.3
	KNNR 6 0801-02
	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	8*2
	m2
	16.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	16.000

	170 d.1.3.3
	KNNR 6 0801-04
	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	8*1.2
	m2
	9.600
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.600

	171 d.1.3.3
	KNNR 6 0111-01
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	8*1.2
	m2
	9.600
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.600

	172 d.1.3.3
	KNNR 6 0112-06
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	8*1.2
	m2
	9.600
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.600

	173 d.1.3.3
	KNNR 6 0204-02
	Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	8*2
	m2
	16.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	16.000

	174 d.1.3.3
	KNNR 1 0113-01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	m2
	 
	 

	 
	 
	16*2
	m2
	32.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	32.000

	175 d.1.3.3
	KNNR 1 0526-01
	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim
	m3
	 
	 

	 
	 
	16*2
	m3
	32.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	32.000

	176 d.1.3.3
	KNR 2-21 0404-02
	Odtworzenie trawników siewem na gruncie
	ha
	 
	 

	 
	 
	0.004
	ha
	0.004
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.004

	177 d.1.3.3
	KNNR 6 0802-02
	Rozebranie podbudowyi z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	10*2
	m2
	20.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.000

	178 d.1.3.3
	KNNR 6 0801-04
	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie
	m2
	 
	 

	 
	 
	10*2
	m2
	20.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.000

	179 d.1.3.3
	KNNR 1 0202-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	6
	m3
	6.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.000

	180 d.1.3.3
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	6*6
	m3
	36.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	36.000

	181 d.1.3.3
	KNNR 1 0205-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.
	m3
	 
	 

	 
	 
	6
	m3
	6.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.000

	182 d.1.3.3
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	6*6
	m3
	36.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	36.000

	183 d.1.3.3
	KNNR 6 0111-01
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	10*2
	m2
	20.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.000

	184 d.1.3.3
	KNNR 6 0204-02
	Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	10*2
	m2
	20.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.000

	185 d.1.3.3
	KNNR 6 0803-05
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	 
	 

	 
	 
	40
	m2
	40.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000

	186 d.1.3.3
	KNNR 6 0806-02
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	 
	 

	 
	 
	40
	m
	40.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000

	187 d.1.3.3
	KNR 0-11 0317-01
	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m2
	 
	 

	 
	 
	40
	m2
	40.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000

	188 d.1.3.3
	KNNR 6 0403-04
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	 
	 

	 
	 
	40
	m
	40.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000

	1.4
	 
	Roboty dodatkowe 

	189 d.1.4
	KNNR 6 0702-01- analogia
	Analogia - Projekt organizacji ruchu
	szt.
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	190 d.1.4
	KNR 2-25 0419-02
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa
	szt.
	 
	 

	 
	 
	2
	szt.
	2.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	191 d.1.4
	KNR 2-25 0420-01
	Znaki drogowe płaskie - budowa
	szt.
	 
	 

	 
	 
	2
	szt.
	2.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	192 d.1.4
	KNR 2-25 0419-05
	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie
	szt.
	 
	 

	 
	 
	2
	szt.
	2.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	193 d.1.4
	KNR 2-25 0420-03
	Znaki drogowe płaskie - rozebranie
	szt.
	 
	 

	 
	 
	2
	szt.
	2.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	194 d.1.4
	KNR 2-25 0416-02
	Kładki dla pieszych na ramach - budowa
	m3
	 
	 

	 
	 
	0.1
	m3
	0.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.100

	195 d.1.4
	KNR 2-25 0416-04
	Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie
	m3
	 
	 

	 
	 
	0.1
	m3
	0.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.100

	196 d.1.4
	KNR 2-25 0417-01
	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
	m
	 
	 

	 
	 
	3
	m
	3.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	197 d.1.4
	KNR 2-25 0417-02
	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
	m
	 
	 

	 
	 
	3
	m
	3.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	198 d.1.4
	KNNR 1 0603-01
	Przepompowywanie ścieków w czasie stawiania nowej studni
	godz.
	 
	 

	 
	 
	24
	godz.
	24.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	24.000

	199 d.1.4
	KNR-W 2-18 0901-01
	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	18
	kpl.
	18.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	18.000

	200 d.1.4
	KNR-W 2-18 0901-06
	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	18
	kpl.
	18.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	18.000

	201 d.1.4
	KNR-W 2-18 0903-01
	Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	12
	kpl.
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	202 d.1.4
	KNR-W 2-18 0903-06
	Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	12
	kpl.
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	203 d.1.4
	KNNR 4 1008-02
	Analogia - rury dwudzielne do zabezpieczeń
	m
	 
	 

	 
	 
	72
	m
	72.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	72.000

	204 d.1.4
	KNNR 4 1009-16
	Analogia - rura osłonowa z rur polietylenowych PE SDR 11 o śr.zewnętrznej 450 mm przy kolizji z kanalizacją sanitarną
	m
	 
	 

	 
	 
	3
	m
	3.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	205 d.1.4
	KNNR 1 0101-03
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	29
	szt.
	29.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	29.000

	206 d.1.4
	KNNR 1 0101-04
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	22
	szt.
	22.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	22.000

	207 d.1.4
	KNNR 1 0101-05
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	9
	szt.
	9.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.000

	208 d.1.4
	KNNR 1 0102-04
	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.
	ha
	 
	 

	 
	 
	0.4
	ha
	0.400
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.400

	209 d.1.4
	KNNR 1 0104-12
	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności
	szt.
	 
	 

	 
	 
	29
	szt.
	29.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	29.000

	210 d.1.4
	KNNR 1 0104-13
	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności
	szt.
	 
	 

	 
	 
	22
	szt.
	22.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	22.000

	211 d.1.4
	KNNR 1 0104-14
	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności
	szt.
	 
	 

	 
	 
	9
	szt.
	9.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.000

	212 d.1.4
	KNNR 1 0107-01
	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.
	mp
	 
	 

	 
	 
	50
	mp
	50.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	50.000

	213 d.1.4
	KNNR 1 0107-02
	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.
	mp
	 
	 

	 
	 
	30
	mp
	30.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	30.000

	214 d.1.4
	KNNR 1 0107-03
	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.
	mp
	 
	 

	 
	 
	30
	mp
	30.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	30.000

	215 d.1.4
	KNNR 1 0107-04
	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc
	mp
	 
	 

	 
	 
	2*50
	mp
	100.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	100.000

	216 d.1.4
	KNNR 1 0107-05
	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi
	mp
	 
	 

	 
	 
	2*60
	mp
	120.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	120.000

	217 d.1.4
	KNNR 1 0308-06
	Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV Założenia : Wykopy ręczne : 10% Separator- 1 szt Osadnik - 1 szt Średnia głębokość : h=5,85 m
	m3
	 
	 

	 
	 
	(2*4.0*4.0*5.85)*0.1
	m3
	18.720
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	18.720

	218 d.1.4
	KNNR 1 0206-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - zagospodarowanie ziemi na działce
	m3
	 
	 

	 
	 
	18.72
	m3
	18.720
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	18.720

	219 d.1.4
	KNNR 1 0202-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Założenia : Wykopy ręczne : 10% Separator- 1 szt Osadnik - 1 szt Średnia głębokość : h=5,85 m
	m3
	 
	 

	 
	 
	(2*4.0*4.0*5.85)*0.9
	m3
	168.480
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	168.480

	220 d.1.4
	KNNR 1 0315-05
	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką
	m2
	 
	 

	 
	 
	(2*4*4*5.85)
	m2
	187.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	187.200

	221 d.1.4
	KNNR 10 1903-06
	Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody
	szt.bud.
	 
	 

	 
	 
	0.2
	szt.bud.
	0.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.200

	222 d.1.4
	KNNR 1 0206-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - przywóz podsypki
	m3
	 
	 

	 
	 
	3.2*3.2*2*0.2
	m3
	4.096
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.096

	223 d.1.4
	KNNR 1 0206-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - przywóz piasku na wymianę
	m3
	 
	 

	 
	 
	(2*4*4*5.85) - 4.096-36.74
	m3
	146.364
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	146.364

	224 d.1.4
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	6*146.364
	m3
	878.184
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	878.184

	225 d.1.4
	KNNR 1 0318-06
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	((2*4*4*5.85) - 4.096-36.74)*0.1
	m3
	14.636
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	14.636

	226 d.1.4
	KNNR 1 0214-04
	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II
	m3
	 
	 

	 
	 
	((2*4*4*5.85) - 4.096-36.74)*0.9
	m3
	131.728
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	131.728

	1.5
	 
	Roboty montażowe

	227 d.1.5
	KNNR 4 1411-02
	Podłoża pod studnie z materiałów sypkich grub. 15 cm
	m3
	 
	 

	 
	 
	3.2*3.2*2*0.2
	m3
	4.096
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.096

	228 d.1.5
	KNNR 4 1413-05
	Separator w gotowym wykopie
	stud.
	 
	 

	 
	 
	1
	stud.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	229 d.1.5
	KNNR 4 1413-05
	Osadnik w gotowym wykopie
	stud.
	 
	 

	 
	 
	1
	stud.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	230 d.1.5
	KNNR 4 1427-07
	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 600 mm
	szt
	 
	 

	 
	 
	4
	szt
	4.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.000

	231 d.1.5
	KNNR 6 0606-02
	Korytka betonowe 600/150/500
	m
	 
	 

	 
	 
	100
	m
	100.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	100.000

	232 d.1.5
	KNNR 1 0603-01
	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm
	godz.
	 
	 

	 
	 
	200
	godz.
	200.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	200.000

	233 d.1.5
	KNR 2-25 0307-01
	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa
	m2
	 
	 

	 
	 
	32
	m2
	32.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	32.000

	234 d.1.5
	KNR 2-25 0312-01
	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa
	m2
	 
	 

	 
	 
	9
	m2
	9.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.000

	235 d.1.5
	KNNR 6 0111-02
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	10*28
	m2
	280.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	280.000

	236 d.1.5
	KNNR 6 0112-01
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	10*28
	m2
	280.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	280.000

	237 d.1.5
	KNNR 6 0113-03
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	10*28
	m2
	280.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	280.000

	238 d.1.5
	KNR 0-11 0317-01
	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m2
	 
	 

	 
	 
	10*28
	m2
	280.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	280.000

	239 d.1.5
	KNNR 1 0401-02
	Zagęszczanie podłoża pod nasypy zapór ziemnych walcem wibracyjnym samojezdnym 9 t- kat. gr. III-IV
	m2
	 
	 

	 
	 
	800
	m2
	800.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	800.000

	240 d.1.5
	KNNR 1 0410-01
	Analogia - umocnienie skarpy geosiatką
	m2
	 
	 

	 
	 
	800
	m2
	800.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	800.000

	241 d.1.5
	KNNR 1 0514-01
	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi
	m2
	 
	 

	 
	 
	70*2*2
	m2
	280.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	280.000


Str 41 z 41

