Sochaczew dnia 07.02.2019  r.

ZP. 272.1.3.6.2019

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80 w Sochaczewie – etap I – budowa boiska i bieżni”,  informuje, że od Oferentów wpłynęły następujące zapytania:

- Czy kabina dla sędziów 3 osobowa jest przedmiotem zadania. Brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Kabina dla sędziów jest przedmiotem zamówienia.

- Czy Inwestor wyrazi zgodę na zastosowanie w podbudowie pod bieżnią LA kruszywa o frakcji 0-31,5mm w zamian kruszywa 4-30mm. Projektowane kruszywo jest materiałem trudno dostępnym na rynku kruszyw, a obecność frakcji 0-4mm pozwoli uzyskać zdecydowanie lepszy poziom zagęszczenia. Wobec czego wnioskujemy o dopuszczenie użycia kruszywa 0-31,5mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza użycie w podbudowie bieżni kruszywa o frakcji 
0-31,5mm.

- Prosimy o udostępnienie pełnej dokumentacji dotyczącej projektu natężenia oświetlenia boiska głównego. Brak w projekcie założeń dotyczących opraw i ich rozmieszenia. W opisie punkt 1.5 widnieje zapis o załączniku nr 1, którego nie ma w udostępnionych dokumentach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć oprawy przystosowane do oświetlania obiektów sportowych. Jako parametry odniesienia (minimalne), należy przyjąć oprawy o strumieniu świetlnym 161000lm,, sprawności oprawy 84lm/W, skorelowanej temperaturze barwowej 5700 K, współczynniku oddania barw >90 oraz mocy P=1471W. Ciężar oprawy (netto) nie większy niż 27.66 kg. Wymiary oprawy: 750x616x450mm przy efektywnej powierzchni 0,35m2. Materiał obudowy: aluminium, materiał odbłyśnika: poliwęglan, materiał optyki: PC, materiał mocowania: aluminium. Klasa szczelności IP 66 oraz klasa odporności mechanicznej IK08. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej 50 000h przy 25oC: L80. Czas rozruchu 16ms. Zasilacz oprawy wbudowany w oprawę. Kąt rozsyłu światła oprawy 6ox6o.

- Prosimy o potwierdzenie że oświetlenie parkingu (01-05) na PZT Zewnętrzne Instalacje Elektryczne nie wchodzi w zakres zadania inwestycyjnego. Brak informacji w projekcie, brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Oświetlenie parkingu nie jest przedmiotem zamówienia.

- Prosimy o potwierdzenie iż trybuna zadaszona ze stanowiskiem dla spikera nie jest przedmiotem tego zadania inwestycyjnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadaszona trybuna nie jest przedmiotem zamówienia.

- Prosimy o informację czy przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 1 skrzynki do skoku w dal oraz 2 sztuk progów do skoku w dal. Według naszej opinii powinno być zamontowane 3 komplety zgodnie z PZT.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wycenić 3 komplety zgodnie z PZT.

- Prosimy o informację czy wykonanie zeskoczni do skoku w dal wchodzi w skład przedmiotowego zadania. Jeżeli tak prosimy o rysunek szczegółowy, czy zeskocznia jest obramowana łapaczami piasku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zeskoczna do skoku w dal jest obramowana łapaczami piasku i jest przedmiotem zamówienia.

- Prosimy o potwierdzenie obmiaru pozycji 28 d.3 System drenażu boiska zasadniczego – ilość rurociągu PCV DN 160. Zgodnie z rysunkiem WZ01 ilość mb jest znacznie większa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ilość rurociągu drenażu boiska należy wycenić zgodnie z projektem.

- Prosimy o potwierdzenie obmiaru pozycji 30 d.3 Systemu drenażu boiska zasadniczego – wg naszej opinii ilość trójników powinna wynosić 30 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny przyjąć 30 szt. trójników.

- W związku z obowiązującymi przepisami PZPN, zwracamy uwagę, że pole gry musi być jednolite tj. tylko z trawy naturalnej, sztucznej lub hybrydowej. W polu gry nie można łączyć dwóch rodzajów nawierzchni (tak jak u Państwa trawa naturalna + trawa 	hybrydowa). W związku z tym wnioskujemy o wykonanie nawierzchni w polach bramkowych z trawy naturalnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Całe boisko należy wykonać z trawy naturalnej.

- W zakresie nawierzchni poliuretanowej na bieżnię, wnosimy o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej typu SANDWICH o grubości min. 13,3 zgodnie z certyfikatem IAAF, która spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Grubość nawierzchni poliuretanowej ma wynosić min. 13mm.

- Prosimy o wykreślenie wymogu posiadania przez nawierzchnię poliuretanowego badania na zgodność z normą DIN 18035-6:2003, gdyż w/w norma jest nieaktualna. Jednocześnie wnosimy o zastąpienie jej badaniem na zgodność z aktualną normą DIN 18035-6:2014, która potwierdza spełnienie przez nawierzchnię wymagań środowiskowych w zakresie wskazanym w normie.

Nadmieniamy, że każda nawierzchnia, która posiada aktualny atest higieniczny spełnia normowe wymagania dla zawartości związków chemicznych wskazanych przez Zamawiającego w Tabeli 2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nawierzchnia musi spełniać aktualnie obowiązujące normy i posiadać aktualne atesty.

- Branża elektryczna - prosimy o podanie zakresu konkretnego podziału etapu I, przekazana dokumentacja nie jest spójna z przedmiarami, a zatem czy wycena ma być zgodnie z przedmiarami " BOISKO GŁÓWNE- oświetlenie -I ETAP" oraz "ZASILANIE I LINIE KABLOWE - I ETAP" czy zamieszczoną dokumentacją.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wycenę należy dokonać zgodnie z przedmiarami.

- Branża budowlana - Prosimy o potwierdzenie, że budowa zadaszonej trybuny nie wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji. W przypadku konieczności wykonania trybuny zadaszonej proszę o podanie szczegółów konstrukcyjnych i detali konstrukcyjnych w celu właściwej wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zadaszona trybuna nie jest przedmiotem zamówienia.

- Zwracamy uwagę, że według odpowiedzi na pytanie nr 19 z dnia 05/02/2019 r, omyłkowo  dopuszczona została wartość  DOC po 24 godz. min 50 mg/l. Według normy DIN 18035-6:2014, wymagana wartość powinna wynosić:  MAXIMUM 50 mg/l. Prosimy o korektę wymagań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagana wartość winna być „maksimum”.

- Według odpowiedzi na pytanie 20 z dnia 05/02/2019 r, Zamawiający potwierdza iż oferowane nawierzchnie syntetyczne mają posiadać klasyfikację ogniową min Cfl - S2 potwierdzoną stosownymi dokumentami.

Czy te dokumenty maja być  złożone wraz z innymi wymaganymi dokumentami, wyszczególnionymi  w  dodanym w SIWZ podpunkcie  do pkt 5.4.4?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, te dokumenty muszą być złożone wraz z innymi dokumentami wyszczególnionymi w dodanym podpunkcie do punktu 5.4.4. SIWZ.

- Prosimy o zamieszczenie schematu technologicznego przepompowni D10 z pełnym wyposażeniem. Prosimy o podanie konstrukcji zbiornika i jego zagłębienie. Wymagane do wyceny przez dostawcę. Prosimy o potwierdzenie, że zestaw pompowy dla zraszaczy  będzie zabudowany w jednym ze zbiorników retencyjnych. Prosimy o wykaz wyposażenia-niezbędne do wyceny przez dostawcę.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z projektem. Zamawiający nie wskazuje producenta przepompowni, wycenę należy wykonać zgodnie z opisem technicznym i wskazanym projektem wykonawczym.

- Prosimy o podanie ile ma być zbiorników retencyjnych o poj. 28 m3, czy dwa, każdy o pojemności 28 m3 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dwa zbiorniki po 28 m3 każdy.

- Prosimy o podanie typu i wersji wykonania projektowanego hydrantu DN80 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Hydrant standardowy np. Jafar.

- W opisie technicznym mowa jest o zbiornikach ZBR tworzywowych. Czy można zastosować znacznie praktyczniejsze szczelne zbiorniki żelbetowe o analogicznej objętości roboczej ? Na terenie objętym projektem występuje bardzo  wysoki poziom wód gruntowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

- Prosimy o zamieszczenie pełnego wykazu materiałów dla instalacji zraszania. W dokumentacji brak ( rury, kable sterownicze).W dokumentacji założono zraszanie czterema rotorami. Oczywiście można wykonać w ten sposób instalację zraszania, jednakże żaden wykonawca nie udzieli gwarancji na nawierzchnię z trawy naturalnej. Ta ilość zraszaczy nie zapewni równomiernego zraszania murawy.

Proponujemy zastosowanie 12-15 zraszaczy w tym trzy środkowe zapewniające równomierne zraszanie. Proponowane zraszacze wyposażone są gumowe donice wypełnione naturalną trawą jak reszt boiska i nie stanowią zagrożenia dla zawodników, szczególnie przy grze w rugby. Dodatkowo taka instalacja będzie tańsza w wykonaniu i eksploatacji od proponowanej w dokumentacji. Każdy zraszacz posiada wbudowany zawór elektromagnetyczny i jest jednostka autonomiczną podobnie jak projektowane rotory.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zraszaczy z gumowymi donicami w układzie 12-15 zraszaczy, w tym trzy środkowe. Wycenę należy dokonać zgodnie z projektem wykonawczym.

- Prosimy o potwierdzenie, że pod drenażem należy wykonać podsypkę piaskową gr. 10 cm i nad rurami warstwę żwiru płukanego o grubości minimum 15 cm. Prosimy o potwierdzenie, że rury drenarskie mają być w oplocie z geowłókniny i dodatkowo rowek nad podsypką piaskową ma być wyłożony geowłókniną zamkniętą od góry. Prosimy o podanie gramatur zastosowanej geowłókniny. Prosimy o podanie długości nitek drenażu i zbieracza.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, geowłóknina gramatury 100. Wycenę należy dokonać zgodnie z projektem wykonawczym.

- Prosimy o potwierdzenie, że można zastosować odwodnienie liniowe bieżni okólnej dowolnego producenta z polimerobetonu lub tworzywa z certyfikatem IAAF do stosowania na stadionach lekkoatletycznych o parametrach nie gorszych od projektowanych. Opisane w projekcie odwodnienie wskazuje na konkretnego i jedynego producenta koryt PE-PP.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na równoważne rozwiązanie tworzywo lub polimerobeton z certyfikacją IAAF.

- Prosimy o potwierdzenie, że odwodnienie wjazdu ODW 3 i ODW 4 można zastosować dowolnego producenta w projektowanej klasie odpowiednio D400 i F900. Opisane w dokumentacji bardzo szczegółowo odwodnienie wskazuje na jednego konkretnego producenta. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z projektem zarówno odwodnienie ODW3 i ODW4 ma być klasy D400.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak w klasie D 400. Dowolny producent z certyfikacją do stosowania w budownictwie, odwodnienie dla ruchu ciężkiego.

- Zgodnie z dokumentacją zraszanie ma być realizowane czterema zraszaczami. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Patrz odpowiedz na pytanie 21.

- Czy przyłącze kanalizacji sanitarnej jest przedmiotem przetargu ? Prosimy o podanie sztywności obwodowej SN rur kanalizacyjnych. Czy zgodnie z dokumentacją zakres ogranicza się do wykonania odcinka S1-S10 o długości 43,58 m z zaślepieniem w punkcie S1? Prosimy o podanie średnicy istniejącej studni S10.

Odpowiedź Zamawiającego:

Rury lite SN8, tak jest przedmiotem przetargu. Istniejącą studnię nie zinwentaryzowano.

- Prosimy o podanie sztywności obwodowej rur kanalizacji deszczowej. Gdzie ma się znajdować podziemny filtr zewnętrzny z wkładem filtrującym. W dokumentacji mowa jest, że przed studnią D10.

Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji i zamieszczenie schematu technologicznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Rury lite SN8

- Jak ma być ograniczone pole rzutu pchnięcia kulą, obrzeżem ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

- Prosimy o podanie klasy betonu i wymiarów ławy pod odwodnienie liniowe bieżni okólnej, na rysunku brak.

Odpowiedź Zamawiającego:

C 20/25. Wymiary lawy pod odwodnienie liniowe zgodnie z opisem technicznym.

- Prosimy o podanie wymiarów cokołu ogrodzenia bieżni oraz klasę betonu, w projekcie podano tylko wysokość.

Odpowiedź Zamawiającego:

Szerokość 15 cm, C20/25

- Prosimy o podanie klasy betonu fundamentów ogrodzenia bieżni, w dokumentacji brak. Co z wodą spływającą ze skarpy i zatrzymywaną przez projektowany cokół, będzie go degradować ?

Odpowiedź Zamawiającego:

C20/25.  Odprowadzenie wody samoistnie do gruntu.

- Prosimy o potwierdzenie, że ogrodzeni bieżni należy wykonać z elementów ocynkowanych ogniowo, bez malowania proszkowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ocynkowane ogniowo i malowane

- Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z opisem do dokumentacji powierzchnia PU dla zadania wynosi :

bieżni  3486 m2

zakola bieżni 506 m2

pozostałych urządzeń lekkoatletycznych 64m2

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

- Prosimy o zamieszczenie rysunku konstrukcji przęsła piłko chwytu i podanie długości. W dokumentacji brak.

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis jest wystarczający do wyceny

- Prosimy o zamieszczenie zgody na wycinkę drzew. Kto ponosi opłatę za wycinkę ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Opłatę ponosi Inwestor – w załączeniu decyzja na wycinkę drzew.

- Prosimy o podanie wielkości bryły wymiarów drzew przewidzianych do nasadzenia-klon polny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Korona uformowana na wysokości 1,8 do 2 m.

- Prosimy o podanie wymiarów ażurowej kostki betonowej dla nawierzchni parkingu. Podano tylko grubość 8 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Płyty ażurowe 60x40 cm o grubości 8 cm

- Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem przetargu w zakresie przebudowy instalacji gazowej jest wykonanie odcinka z rur PE100 SDR11 fi 63 na odcinku G1-G3 o długości 19 m zaślepionego w punkcie G1 i G3. Co ze starym odcinkiem. Unieczynnić, zdemontować ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Istniejącą instalację gazową należy pozostawić.

- Prosimy o podanie wymiarów i rodzaju rur przepustowych dla przyłącza wodociągowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z normami dla odpowiedniej średnicy wodociągu.

- Prosimy o podanie parametrów siatki przeciwko kretom.

Odpowiedź Zamawiającego:

Siatka PE, oczko 12x12 cm

- Prosimy o potwierdzenie, że fundament dla masztów oświetleniowych ma mieć wymiary stopy 2,0X2,0X1,0 m i część fundamentową wysokości 0,5 m, a waga zbrojenia wynosi zgodnie z rysunkiem SOCh/PW/FUND-1  441,01 kg dla każdego fundamentu i należy zastosować beton C30/37 . Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z rysunkiem SOCH/PW/03 każdy fundament ma być posadowiony na dwóch mikro palach Titan  73/51.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z dokumentacją.

- Prosimy o zamieszczenie wykazu materiałów dla instalacji elektrycznych. Projekt jest niekompletny. W opisie mowa jest o 50 oprawach, nie wiadomo jakich, W części konstrukcyjnej masztów pokazany jest maszt z 3 i 9 oprawami, masztów jest 6 więc musi być przynajmniej jeden z inną ilością opraw, jaką ? Dodatkowo mowa jest o oświetleniu parkowym na słupach aluminiowych wysokości 8 m?

Na rysunku obwodów oświetleniowych brak długości kabli. Projekt nie przewiduje instalacji odgromowej przy masztach wysokości 22 m? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Rozmieszczenie opraw zgodnie z rysunkiem „Schemat sterowania oświetleniem”.

Ilość opraw -  54 sztuki. Do wyceny należy przyjąć oprawy przystosowane do oświetlania obiektów sportowych. Jako parametry odniesienia (minimalne), należy przyjąć oprawy o strumieniu świetlnym 161000lm,, sprawności oprawy 84lm/W, skorelowanej temperaturze barwowej 5700 K, współczynniku oddania barw >90 oraz mocy P=1471W. Ciężar oprawy (netto) nie większy niż 27.66 kg. Wymiary oprawy: 750x616x450mm przy efektywnej powierzchni 0,35m2. Materiał obudowy: aluminium, materiał odbłyśnika: poliwęglan, materiał optyki: PC, materiał mocowania: aluminium. Klasa szczelności IP 66 oraz klasa odporności mechanicznej IK08. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej 50 000h przy 25oC: L80. Czas rozruchu 16ms. Zasilacz oprawy wbudowany w oprawę. Kąt rozsyłu światła oprawy 6ox6o.

Słupy są stalowe, więc nie wymagają instalacji odgromowej.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert –termin po zmianie - 21.02.2019 r.