Sochaczew dnia 14.02.2019  r.

ZP. 272.1.3.8.2019

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80 w Sochaczewie – etap I – budowa boiska i bieżni”,  informuje, że od Oferentów wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie kwoty brutto jaka Państwo posiadają na realizacje Zamówienia?

Odpowiedz zamawiającego:

Zgodnie z art. 86, ust 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający czynności tej dokonuje bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Pytanie nr 2

Prosimy o opublikowanie informacji z otwarcia ofert wraz z kwota jaka mieli Państwo do dyspozycji we wszystkich poprzednich przetargach związanych z przebudowa stadionu przy ul. Warszawskiej 80. Informacje takie powinny widnieć na stronie lecz zostały przez Państwa usunięte?

Odpowiedz zamawiającego:

Zamawiający nie ma obowiązku przechowywać na swoich stronach internetowych zakończonych postępowań. Nadto informuję, iż Zamawiający nie procedował postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie tożsamym z obecnie ogłoszonym. Pierwsze postępowanie unieważnione przez Zamawiającego obejmowało wykonanie stadionu wraz z trybunami i całą infrastrukturą. Wpłynęła jedna oferta firmy TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

ul. Rydygiera 8/3a, 01-793 Warszawa:

Cena oferty brutto za wariant I 	- 9 528 390,25 zł

Cena oferty brutto za wariant II 	- 6 762 679,12 zł

Okres gwarancji proponowany przez Wykonawcę – 36 m-cy

Kwota zabezpieczona przez Zamawiającego: 5 661 125,00

W drugim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Zabezpieczone środki w budżecie nie uległy zmianie.

Trzecie postępowanie zostało ogłoszone na wykonanie samych trybun. Oferta została złożona przez Wykonawcę PPHU SOCHBUD s.c., Grzeszczak Oktawian, Nowicki Krystian, ul. Polna 7, 96-500 Sochaczew:

Cena oferty brutto: 		2 829 184,84 zł

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 36 miesięcy

Kwota zabezpieczona przez Zamawiającego: 1 750 000,00.

Zamawiający zwiększył zabezpieczone środki do wartości oferty. Zadanie to zostało zrealizowane.

Pytanie nr 3

Czy dokumentacja projektowa jest kompletna i w pełni sprawdzona pod katem merytorycznym przez Zamawiającego oraz nie ma żadnych braków?

Odpowiedz zamawiającego:

vide: odpowiedź Zamawiającego z dnia 05.02.2019 r. znak ZP. 272.1.3.4.2019 (pkt. 1).

Pytanie nr 4

Wymagania IAAF I PZLA dot. Budowy i wyposażenia stadionu przy ubieganiu się o dopuszczenie do rozgrywania oficjalnych zawodów lekkoatletycznych jasno określają wymagane parametry i dokumenty.

Polski Związek Lekkiej Atletyki uważa, że do budowy bieżni i rozbiegów skoczni oraz rozbiegu do rzutu oszczepem na stadionach do kategorii I, II, III A i IV A, powinny być stosowane systemy nawierzchni syntetycznych, które zostały położone na zbudowanych stadionach , jakie „uzyskały" certyfikat I klasy IAAF.

W przypadku stadionów, których inwestorzy zamierzają ubiegać się o kategorię IV B oraz o kategorie V warunkiem przyznania tych kategorii będzie przedstawienie wyników badań, przeprowadzonych przez instytucje rekomendowane przez IAAF, potwierdzających spełnienie parametrów w odniesieniu do: grubości, zdolności amortyzowania siły (redukcji siły), wskaźnika odkształcenia pionowego i wytrzymałości na kolce. W przypadku stadionów IV B i W kategorii wymagane jest stosownie tej samej nawierzchni posiadającej certyfikat IAAF (Product Certyficate) na bieżni i na rozbiegach, zgodnie z bieżącą listą IAAF.

Jak widać nie ma tu mowy o certyfikacie IAAF Class 1

Zamawiający opisując nawierzchnię PU( odpowiedzi z dnia 5.02.2019) zamieścił parametry którym odpowiada tylko jeden system nawierzchni tylko jednego producenta tj.Conipur SW

firmy CONICA AG .Działając w trybie art. 181.1 ustawy PZP informujemy zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, wskazujemy jak niżej:

- art. 7 ust. 1 i ust. 3 - poprzez prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców;

- art. 7 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy poprzez opisanie warunków udziału w postępowaniu w sposób nadmierny i utrudniający uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie wykonawców.

Art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z brzmieniem art. 3 i art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), oraz innych przepisów wymienionych w treści niniejszego odwołania, poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy jednoczesnym braku dopuszczenia (poprzez brak opisania, sprecyzowania, a tym samym pozorność) produktów równoważności. Zamawiający opisał parametry techniczne nawierzchni w sposób sugestywny i niezgodny z obowiązującymi normami wytycznymi kompetentnych instytucji. Zamawiający podał przedział wartości dla parametrów nawierzchni sportowych, ale tak sprytnie,że opisał tylko jeden system nawierzchni należący do jednego producenta współpracującego z bardzo wąskim gronem wykonawców. Uzyskanie autoryzacji dla większości potencjalnych, profesjonalnych wykonawców jest niemożliwe.

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Wytycznych dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pt. BUDOWA I PRZEBUDOWA ZEWNĘTRZNYCH OBIEKTÓW LEKKOATLETYCZNYCH opisuje i identyfikuje następujące rażące błędy i nieścisłości dotyczące specyfikacji nawierzchni. Mając na uwadze opis zamawiającego cytujemy: „...niewłaściwym jest:

1. Wskazanie punktowych oczekiwanych wartości parametrów(zamiast przedziałowych, bez uzasadnienia takiego drastycznego zawężenia oczekiwań dla danego parametru)

2. Wykazywanie znaczącej liczby drugorzędnych parametrów, nie mających bliższego związku z funkcjonalnością produktu(zwłaszcza parametry nieujęte w wytycznych IAAF, normie, dotyczące innych sportów, etc.)

3. Wskazywanie parametrów nie mieszczących się w wymaganiach IAAF

4. Wskazywanie parametrów, których spełnienie byłoby możliwe tylko przez 1 produkt	"

Poniższa tabela obrazuje aktualne parametry techniczne nawierzchni poliuretanowych typu Sandwich instalowanych z powodzeniem na renomowanych obiektach lekkoatletycznych w Polsce. Świadczy o tym lista ZWERYFIKOWANYCH STADIONÓW L.A dostępna na stronie internetowej PZLA(. https://old.pzla.pl/zdjecia/zal_ak/2018_201803302254.pdf) Wszystkie wymienione nawierzchnie poliuretanowe spełniają wysokie kryteria jakościowe ustanowione przez PZLA i IAAF dla nawierzchni sztucznych.

NORMA PN-EN

14877:201 4-02

| parametr | ELTAN S/E | ELSATAN SW | POLYTAN M | TETRAPU R III S | WYTYCZNE IAAF dla wszystkich nawierzchni certyfikowanych | NORMA PN-EN 14877:2014-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grubość całkowita mm | 13,1 | 13,4 | 13,4 | 15 | ≥ 13 | ≥ 10 |
| Wytrzymałość na rozciąganie Mpa | 0,61 | 0,64 | 0,75 | 1,0 | ≥ 0,5 (nawierzchnie nieporowate) ≥ 0,4 (nawierzchnie nieporowate) | ≥ 0,4 |
| Wydłużenie przy zerwaniu % | 74 | 41 | 140 | 71 | ≥ 40 | ≥ 40 |
| Amortyzacja wstrząsów (redukcja siły) (23 st C)% | 39 | 38 | 37 | 41 | 35 - 50 | 25 - 50 |
| Odkrztałcanie pionowe 23 st. C) mm | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 0,6 – 2,5 | ≤ 3 |
| Tarcie | 58 | 54 | 98 | 65 | ≥ 47 | 55 - 110 |

Wobec powyższego wnosimy o:

dopuszczenie nawierzchni równoważnej zgodnej z założeniami MsiT, PZLA i IAAF o poniższych parametrach i posiadającej wymagane dokumenty:

- grubość (mm) > 13,0

- amortyzacja wstrząsów w laboratorium w temperaturze 23°C (%) 35-50

- wskaźnik odkształcenia pionowego w laboratorium w temperaturze 23°C (mm) 0,6-2,5

- współczynnik tarcia (odczyt skali TRRL) > 47

- wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) > 0,5

- wydłużenie podczas zerwania (%) > 40

Dopuszczenie do zastosowania nawierzchni innych producentów pozwoli na znaczne poszerzenie kręgu potencjalnych Wykonawców, a co za tym idzie postępowanie stanie się konkurencyjnym a nie skazanym na jedną „słuszną" podobno najlepszą w Polsce firmę warszawską serwującą Zamawiającym niebotyczne ceny( patrz poprzednie postępowania)

Należy podnieść, że Certyfikat IAAF Class 1 dotyczy całego obiektu a nie nawierzchni i absolutnie nie gwarantuje jakości nawierzchni, a jedynie dopuszcza obiekt do rozgrywek międzynarodowych. Warto zaznaczyć, że nawierzchnia w systemie sandwich nie występuje na żadnym polskim obiekcie z Certyfikatem IAAF Class 1 .Jeśli Zamawiający rzeczywiście

chce potwierdzenia jakości wykonanej przez Wykonawcę nawierzchni poliuretanowej powinien żądać jako dokumentu odbiorowego raportu z badań powykonawczych zainstalowanej nawierzchni sztucznej,wykonany przez uprawnione laboratorium (np.lTB lub Instytut Sportu) potwierdzający zgodność wykonanej nawierzchni z wymogami PZLA i IAAF.( Wymóg obligatoryjny ustanowiony przez PZLA celem weryfikacji poprawności wykonania nawierzchni sztucznych na stadionach l.a. !!!).! to będzie wiarygodny dokument dla Zamawiającego a nie jakijś „papierek"z obiektu na drugim końcu Świata czy Europy Czy wobec powyższego, działając w zgodzie z wytycznymi i przepisami PZLA oraz IAAF, Zamawiający zrezygnuje z konieczności przedstawienia Certyfikatu IAAF Class 1 dla oferowanej nawierzchni?

Odpowiedz zamawiającego:

Zamawiający wymaga zastosowania nawierzchni o parametrach jak poniżej

| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥0,55 MPa |
| --- | --- |
| Wydłużenie względne przy rozciąganiu | od 42 % |
| Współczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL w temperaturze 23 °C | od 0,53 |
| Odkształcenie pionowe w temperaturze 23 °C | min. 1,8 mm do 2,0 mm |
| Grubość ogólna nawierzchni | ≥ 13 mm |
| Tłumienie energii w temperaturze 23 °C | ≥37 % |

Zamawiający przedstawia wymagania w zakresie dopuszczalnej maksymalnej zawartości związków chemicznych jak poniższe:

- DOC po 24 godz. Max. 50 mg/l

- Cyna (Sn) < 0,04

W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty wymagań określonych przez zamawiającego wykonawca składa dokumenty charakteryzujące oferowany produkt.tj:

1. Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodny z żądaną grubością nawierzchni bieżni.

2. Atest Higieniczny PZH lub równoważny.

3. Kompletny raport z badań niezależnego akredytowanego przez IAAF laboratorium potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów,

4. Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez laboratorium posiadające akredytacje potwierdzające nieprzekroczenie zawartości związków chemicznych zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli,

5. Badania na zgodność z PN-EN 14877: 2014 potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry,

6. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta  potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,

7. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,

8. Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.

9. Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm.