	[image: image1.png]


GMINA MIASTO SOCHACZEW

96-500 Sochaczew

ul. 1 Maja 16



SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

 WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZETARG OFERTOWY  NA   WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY  ULICY DEWAJTIS W SOCHACZEWIE
Sochaczew dnia  20.02.2018  r.
Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy- Prawo Zamówień publicznych( art.4 pkt.8 ustawy j.w.)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM  NA   WYKONANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY  ULICY DEWAJTIS W SOCHACZEWIE
Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1 Maja 16, tel. (046) 862-22-35, fax.(046) 862-26-02 ogłasza przetarg ofertowy  na   wykonanie projektu przebudowy  ulicy Dewajtis w Sochaczewie. 
Termin realizacji:  -
30.11.2018 r.
Termin płatności   -
 30 dni  
Uprawnieni do kontaktów z oferentami 
Radosław Kwiatkowski – Kierownik Inspektoratu ds. zamówień publicznych w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie. 

Urszula Cielniak  - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji  

w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie
 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Przetarg ofertowy  na   „wykonanie projektu przebudowy  ulicy Dewajtis w Sochaczewie”  należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta – parter
Termin składania ofert upływa 09.03.2018 r. o godz. 09.30
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego 
pok. nr 505


Kryteria oceny ofert:
Cena oferty 100%
Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia ………………………. do dnia ……………………..

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA  DLA  OFERENTÓW
1. Zakres zamówienia

1.1.Burmistrz Miasta Sochaczewa, 96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 16, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu ofertowym: „Przetarg ofertowy  na   wykonanie projektu przebudowy  ulicy Dewajtis w Sochaczewie.
1.2. Termin realizacji zamówienia:-  30.11.2018 r. 
1.3 Zakres zamówienia obejmuje: 

I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla  „ Przebudowy ul. Dewajtis ” w Sochaczewie – przedsięwzięcia planowanego do realizacji na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (Dz.U.2017.1496 t.j.) (zwanej w dalszej części niniejszej specyfikacji Spec Ustawą)

II. Cel opracowania:
Podstawowym celem zamówienia jest:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej - projektów budowlano- wykonawczych  oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie Spec Ustawy (zwanej w dalszej części niniejszej specyfikacji decyzją ZRID)  dla realizacji przedsięwzięcia pn.:  „Przebudowa ulicy Dewajtis”. Zakres przedsięwzięcia obejmuje utwardzenie nawierzchni drogi gminnej  oraz odwodnienie pasa drogowego. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą również przebudowę tej infrastruktury. 

Dokumentacja będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia w procedurze przetargowej wyboru wykonawcy robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień  Publicznych.  
 

III. Skład Dokumentacji:
W ramach zleconej dokumentacji projektowej, należy opracować następujące stadia 
i elementy: 

1. Pozyskanie mapy do celów projektowych

2. Opracowanie koncepcji wraz z:
a) projektem zagospodarowania terenu 

b) wykazem działek podlegających podziałowi 

c) propozycjami użycia materiałów wykonania warstw nawierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania (np. jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa), przyjętym sposobem odwodnienia pasa drogowego

d) szacunkowym kosztem zadania wynikającym z przyjętej koncepcji. 
e) koncepcją projektu stałej organizacji ruchu 
Przed podjęciem prac związanych z opracowaniem Projektu Budowlanego wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, dla zaproponowanej koncepcji, akceptacji zamawiającego.
Zamawiający ustala termin wykonania koncepcji nie dłuższy niż 90 dni od daty podpisania umowy.

3. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie w 5 egz. projektu budowlano-wykonawczego wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami niezbędnymi do uzyskania  decyzji ZRID zgodnie ze Spec Ustawą oraz:

a) kosztorysy inwestorskie sporządzone metodą szczegółową z podaniem podstawy i SST. – 2 egz
b) kosztorysy ofertowe (tzw. ślepe) 2 egz.
c) przedmiary robót – 2egz.
d) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (SST) – 2 egz.
Projekt powinien być opracowany w stopniu szczegółowości umożliwiającym sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowanie oferty przez wykonawcę oraz realizację robót. Projekt powinien zawierać rysunki wykonawcze sporządzone z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością, potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych. 
4. Uzyskanie w imieniu  Zamawiającego Decyzji ZRID. 

a) Przygotowanie  wniosku o ZRID w imieniu Zarządcy Drogi

b) Pozyskanie opinii stanowiących załączniki do wniosku wynikające z art. 11b Spec Ustawy.

c) Opracowanie analiz i dokumentów stanowiących załączniki do wniosku wymienione w art.11d Spec Ustwy.

d) Złożenie wniosku i pozyskanie w imieniu zamawiającego decyzji ZRID.

5.  Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu uzgodnionego/ z zarządcą drogi gminnej Gminą Miasto Sochaczew oraz zarządcą drogi gminnej Gminą Sochaczew  w zakresie włączenia do drogi gminnej – Gminy Sochaczew,  Komendą Powiatową Policji w  Sochaczewie, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem tj. Starostę Sochaczewskiego.
6. Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zadrzewienia wraz z planem wyrębu w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym drzewostanem.
7. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej - dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia drogi.
Opracowana dokumentacja powinna być kompletna, co oznacza, że powinna zawierać 
wszystkie materiały niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej(materiały geodezyjne, prawne, potwierdzone wnioski m.in. o wydanie decyzji, dokumentów lub dokonywania jakichkolwiek zmian) oraz decyzje administracyjne.

Wszystkie wystąpienia o wydanie stosownych decyzji, dokumentów lub dokonanie jakichkolwiek zmian przygotowuje Wykonawca na podstawie udzielonego pisemnie przez Zamawiającego pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu.
IV. Stan istniejący
Droga gminna:  ulica Dewajtis   objęta przebudową, w istniejącym  planie zagospodarowania przestrzennego  posiada szerokość w liniach  rozgraniczających 12,0m,  szerokość jezdni min. 6,0 m. leży w obrębie -  Sochaczew Karwowo, w województwie  mazowieckim, w powiecie sochaczewskim na granicy Gminy Sochaczew i Miasta Sochaczew. 
V. USTALENIA TECHNICZNE

Zakres projektowanych robót obejmuje m. in.:
a) Budowę  jezdni  o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej  na podbudowie z kruszywa łamanego ograniczonej z obu stron krawężnikami. 

b) Odwodnienie pasa drogowego. 

c) Budowę  chodnika o nawierzchni z kostki betonowej i budowę ścieżki rowerowej lub budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej. . 

d) Przebudowę istniejących zjazdów  na  działki  przyległe  do  drogi.
e) Przebudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą.

f) Zaprojektowanie kanałów technologicznych, jeżeli wystąpi zgłoszenie ich udostępniania. 

g) Zapewnienie obsługi komunikacyjnej wszystkim działkom zlokalizowanym przy projektowanej drodze.  

Wymagania techniczne dla projektowanej drogi.
1) Droga jednojezdniowa klasy L
2) Przekrój uliczny
3) Nośność nawierzchni – dostosowana do kategorii ruchu  KR 3
4) Wykonawca projektu zapewni obsługę komunikacyjną dla każdej działki przy czym :
· zjazdy powinny być utwardzone w poziomie chodnika o lokalizacji dostosowanej do istniejących bram wjazdowych oraz do szerokości pojazdów obsługujących te zjazdy lecz nie większej niż wynika to z długości od krawędzi jezdni do granicy pasa drogowego, przy czym: każdy zjazd zarówno indywidualny jak i publiczny winien być przeanalizowany pod względem wysokościowym i usytuowania w planie, oraz zapewniać – zgodnie z normatywem – dojazd do posesji. 
·  nawierzchnię na zjazdach zaprojektować  z kostki betonowej.
· zapewnić dojścia do furtek.
5) Konstrukcja jezdni ustalona w oparciu o:
· metodę badań ugięć nawierzchni,
· ocenę podłoża, na podstawie dokumentacji badań geotechnicznych,
· ocenę rodzaju i jakości materiałów w nawierzchni i korpusie drogowym,
· obliczoną kategorię ruchu, 
· przepisy,  obowiązujące normy i wytyczne techniczne.
6) Projektant przeanalizuje i przedstawi Zamawiającemu możliwość zaprojektowania na całym odcinku ścieżki rowerowej o szer.  min.2,5 m  dwukierunkowej lub ciągu pieszo-rowerowego.
Podane wyżej parametry techniczne należy zweryfikować przy udziale Zamawiającego na etapie opracowania Koncepcji. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się zmiany ww. wymogów technicznych.
VI. Do Wykonawcy należy:

1) Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania 
projektu. 
2) Uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celów projektowych w formie elektronicznej i papierowej w skali 1:500 w zakresie niezbędnym do opracowania projektu.

3) Uzyskanie od właścicieli lub zarządców sieci uzbrojenia terenu kolidującej 
z przebudową drogi aktualnych warunków na budowę/przebudowę sieci infrastruktury towarzyszącej. Podlegają one zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Aktualne 
i uściślone zakresy kolizji urządzeń obcych z projektowaną budową drogi, na podstawie uzyskanych szczegółowych warunków technicznych na ich przebudowę lub zabezpieczenie od ich właścicieli, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
do zaopiniowania.

4) Wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej (w wersjach edytowalnych oraz nieedytowalnych – pliki .pdf), wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową.
5)  Organizacja i udział w spotkaniach (organizowanych na prośbę własną lub żądanie Zamawiającego) z przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańcami terenów na których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami dotyczących ew. konsultacji społecznych, wizji lokalnych i prezentacji projektu oraz innych uzgodnień, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa 
i wytycznych obowiązujących i wprowadzanych w okresie trwania umowy;

6) Uczestniczenie w Radach Technicznych (organizowanych na prośbę własną lub żądanie Zamawiającego) i innych spotkaniach na żądanie Zamawiającego;

7) Sporządzanie protokołów z rozpatrzenia różnych uwag i wniosków do opracowywanej dokumentacji projektowej otrzymanych przez Wykonawcę, protokołów z konsultacji społecznych oraz przekazywanie ich na bieżąco Zamawiającemu.

8) Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z władzami lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy.

9) Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, z innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego (o ile będzie wymagane).

10) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

11) Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich przedstawicieli.

12) Wykonawca jest zobowiązany do składania pisemnych wyjaśnień dot. zapytań do  opracowanej dokumentacji zadawanych w trakcie postępowań przetargowych prowadzonych przez  Gminę Miasto  Sochaczew dla wyboru wykonawcy robót– 
w terminie do 2 dni roboczych od dnia przesłania zapytania.
13) Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą umowę oraz w zakresie określonym przez  ustawę Prawo budowlane (art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy )

14)  W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:

· niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 3 dni od otrzymania wezwania,
· opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
·  wykonywania projektów zamiennych,
· wyjaśniania Wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,
·  wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.
15) Wykonawca udzieli rękojmi do czasu zakończenia realizacji robot budowlanych.
16) Wykonawca dokumentacji wyraża zgodę na powielanie i publikowanie dokumentacji w jakiejkolwiek formie w Internecie i materiałach informacyjnych.

VII. Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem
1) Dokumentację  należy wykonać w zakresie  niezbędnym do uzyskania decyzji ZRID. Zakres i forma opracowania dokumentacji winna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. 2012.462 ) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013.1129-tj).
2) Wykonawca przy opisywaniu rozwiązań projektowych zobowiązany jest do stosowania art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W przypadku takiego wskazania jak powyżej, we wszelkich dokumentach wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, należy zawrzeć określenie "lub równoważny", co 
w konsekwencji powoduje, iż wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy. 

3) Dokumentacja projektowa ma spełniać wymogi określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w przepisach prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbędnych przy realizacji zamówienia, obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

4) Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy.

5) Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w terenie pod kątem zakresu opracowania objętego zamówieniem.

6) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

7) Projekty dotyczące budowy/przebudowy urządzeń infrastruktury związanej 
i niezwiązanej z drogą (sieci gazowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, itd.), muszą bezwzględnie zawierać aktualne warunki techniczne budowy lub przebudowy (usunięcia kolizji). 

8) Wykonana dokumentacja będzie branżowo wzajemnie skoordynowana technicznie 
i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym 
z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 20 ustawy Prawo Budowlane, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.

9) Poszczególne elementy dokumentacji projektowej każdej branży powinny być sprawdzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Do projektów budowlanych i wykonawczych należy dołączyć:

a) kopie uprawnień budowlanych projektanta i sprawdzającego,
b) kopie opinii ZUDP,
c) kopie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, wynikające z przepisów prawa,
d) oświadczenie projektanta i sprawdzającego, że opracowanie zostało wykonane
                  zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć zgodnie z art.20 Prawa Budowlanego.
10) Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej. Ujawnione wady Jednostka Projektująca zobowiązana jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym egzemplarzu projektu budowlanego 
i wykonawczego oraz na matrycach jak również w nośnikach czytelnych dla urządzeń elektronicznego przetwarzania danych do dnia oddania obiektu do użytkowania.
11) W ramach umowy Wykonawca na wniosek Zamawiającego, każdorazowo uaktualni (bez dodatkowego wynagrodzenia) kosztorys inwestorski w oparciu o poziom cen występujący w tym czasie zgodnie z PZP.
12) Zawartość dokumentacji każdej z branż (opisy, uzgodnienia, opinie, rysunki,  specyfikacje, przedmiary itp.) należy zapisać w formacie PDF w jednym pliku 
w odpowiednim katalogu z zawartością odpowiadającą wersji drukowanej.
13) Oryginały uzyskanych dokumentów, opinii, uzgodnień itp. zamieszczonych 
w dokumentacji projektowej należy skompletować w odrębne opracowanie 
i przekazać Zamawiającemu.
14) Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu.
15) Zamawiający będzie wspierał Wykonawcę  w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnień i opinii.
16) Do projektu budowlanego należy dołączyć kserokopię uprawnień Projektanta 
i Sprawdzającego, oraz oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także dołączyć informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Strony dokumentacji muszą być ponumerowane łącznie z załącznikami i rysunkami.
17) Projekty budowlane powinny być oprawione w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.
18) Kosztorysy z przedmiarami branży drogowej i pozostałych branż mają być scalone 
w jeden kosztorys i przedmiar oraz wykonane w jednakowym stylu dla wszystkich branż w formie uzgodnionej z Zamawiającym.
W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości Wykonawca winien na roboczo, celem ich omówienia, kontaktować się z Urzędem Miejskim w Sochaczewie –Wydział Inwestycji  
i Modernizacji ,  ul. 1-go Maja 16 , 96-500 Sochaczew, tel. 46 / 862-22-35 wew.374 lub 327.

2. Wymagania stawiane Oferentom

2.1. Posiadają potencjał kadrowy umożliwiający prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia, w tym wykwalifikowany personel legitymujący się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania, a także legitymującymi się zaświadczeniem o uiszczaniu obowiązujących składek na rzecz właściwej Izby Zawodowej i obowiązkowego ubezpieczenia. 

2.2. Oferent powinien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat od ukazania się ogłoszenia o przetargu minimum, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie - przynajmniej 1  pracę projektową o zakresie i złożoności porównywalnym z przedmiotem zamówienia potwierdzoną referencjami,  wykonaną  zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2017.1496 t.j)   
2.3. Oferent udzieli gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.
3.
Opis sposobu przygotowania ofert

3.1 Ofertę stanowi ,,formularz oferty” – sporządzony wg załącznika nr 1 do specyfikacji wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w niniejszej specyfikacji. Załączniki winny być przygotowane wg treści zawartych w specyfikacji.

3.2 W przypadku, gdy Oferent jako załącznik dołączy kopie jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona przez uprawomocnionego reprezentanta    Oferenta.

3.3 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

3.4 Oferta winna być napisana w języku polskim, na załączonym do specyfikacji formularzu oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta - przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. Również wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

3.5  Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, faksu uważa się za     

         złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i     

         została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego (art. 21 ust. 3). 

3.6   Zaleca się, aby wszystkie strony zapisane (tylko zawierające treść) oferty były  

         ponumerowane kolejnymi numerami, oraz wymaga się aby wszystkie miejsca, w         których Oferent naniósł zmiany w treści oferty, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

3.7 Oferent powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach.

3.8  Kopertę zewnętrzną należy adresować na Zamawiającego z zaznaczeniem: 

„OFERTA  –  na „wykonanie projektu ulicy Dewajtis w Sochaczewie”
oraz „Nie otwierać przed 09.03.2018 r. godz. 10.00 ”

3.9.  Oferent może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno mieć na kopercie oznaczenie „Zmiana” lub „ Wycofanie”.

oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.10. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej drogi porozumiewania się z Oferentem.
 4. Dokumenty składające się na ofertę

4.1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

4.1.1  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do   ewidencji gospodarczej, o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.1.2  Kserokopia uprawnień wraz wypełnionym z załącznikiem nr 2
4.1.3. Podpisane oświadczenie – załącznik nr 1
4.1.4. Referencje
4.1.5.. Zaparafowaną propozycję umowy

5. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5.1.  Upoważnieni  do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są: 

· Radosław Kwiatkowski– Kierownik Inspektoratu ds. Zamówień Publicznych  - w godz.  9.00 do 16.00.

      -     Urszula Cielniak  - Naczelnik Wydziału Inwestycji i modernizacji  

w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie
5.2. OFERENT WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ZALECA SIĘ, ABY OFERENT ZDOBYŁ WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ PODPISANIA UMOWY. ZALECA SIĘ TAKŻE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ W TERENIE. OFERENT PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY.

6. Okres  związania ofertą

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

7. Miejsce i termin składania ofert

7.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,

7.2. Termin składania ofert upływa dnia 09.03.2018.r   o godzinie 09.30.
7.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 7.2. zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania. 

8. Otwarcie i badanie ofert
8.1.
Zamawiający otworzy oferty w  dniu 09.03.2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie    Zamawiającego. Otwarcie nastąpi w obecności przybyłych Oferentów.

8.2. Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Oferentów oraz ceny ofert,        warunki gwarancji, terminy płatności i inne składniki podlegające ocenie. Zostanie także podana kwota jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie tego zadania.

8.3. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

9. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

9.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 

	· cena (koszt)
	100 %


9.2. Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej.

10.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a)  odwołania postepowania, unieważnienia go w całości w każdym czasie bez podawania przyczyn, 

b)    zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 

c)    zmiany terminów  wyznaczonych w ogłoszeniu

d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania, 

e)     wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
11.     Informacja o formalnościach po wyborze oferty

          Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy umowa zostaje zawarta z mocą obowiązującą od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wyborze ofert jako termin podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn

              _______________

 Podpis zatwierdzającego dokumentację
Sochaczew dnia 20.02.2018 r

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ  OFERTY

	           (pieczęć Oferenta)
	OFERTA




Gmina Miasto Sochaczew
ul.  1 Maja 16

96-500 Sochaczew

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu ofertowym  na „wykonanie projektu przebudowy  ulicy Dewajtis w Sochaczewie” oferujemy:
1 . C e n a   o f e r t y  netto  za wykonanie dokumentacji  

….……………………………………………………………………..…………..

Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 . C e n a   o f e r t y  brutto  za wykonanie dokumentacji  

….……………………………………………………………………..…………..

Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin realizacji zamówienia:-  30.11.2018 r.
1. Powyższa cena jest ceną ryczałtową.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania
3. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami.
5. OFERTĘ niniejszą składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach.
6. Niniejszą Ofertę składa:
	
	Nazwa
	adres
	Status prawny Wykonawcy(os. fiz. spółka …)

	Wykonawca
	(……………………….........)
	(........................)
	

	Wykonawca
	(……………………....................)
	(........................)
	


7. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów z Zamawiającym

	Imię i Nazwisko
	(........................................................................................)

	Adres
	(........................................................................................)

	Telefon
	(........................................................................................)

	Fax.
	(........................................................................................)

	E-mail
	(........................................................................................)


Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1. ....................................................................................................................................,

2. ....................................................................................................................................,

3. ....................................................................................................................................,

4. ....................................................................................................................................,

5. ....................................................................................................................................,

...........................dn. __.__.2018 r.                       

   .....................................................................

                                                                      
(podpis upełnomocnionego 

                                                                                    przedstawiciela Oferenta)

____________________

* - niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 1

	(pieczęć Oferenta)
	OŚWIADCZENIE




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „wykonanie projektu przebudowy  ulicy Dewajtis w Sochaczewie” że:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wy​konania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające na:


a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;


b)  posiadania co najmniej 10% udziałów  lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

............................ dn. __.__.2018 r.                     

 ................................................................

                                           (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)
Załącznik nr 2 

	(pieczęć Oferenta)
	POTENCJAŁ KADROWY




Składając ofertę w przetargu ofertowym na: wykonanie projektu przebudowy  ulicy Dewajtis w Sochaczewie” oświadczam, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy zatrudnić następujące osoby:

	Nazwisko i imię
	Rola w realizacji zamówienia
	Nr uprawnień zawodowych 

i zakres
	Okres (m-ce) czynnej działalności min. 24 miesiące 
	Opis doświadczeń zawodowych
	Podstawa do dysponowania osobami uczestniczącymi w wykonaniu zadania

	1
	2
	3
	4
	
	5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Należy wymienić tylko te osoby, które będą odpowiedzialne za realizację zadania. 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie

............................. dn. __.__.2018r.                         

................................................................

                                                     (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)                                                            
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY DLA WSZYSTKICH 
I. PRZEDMIOT UMOWY
Umowa zawarta w dniu ……………w Sochaczewie, pomiędzy Gminą Miastem  Sochaczew mającą  siedzibę w Sochaczewie ul.1 Maja 16,  reprezentowaną przez:

Piotra Osieckiego


-
Burmistrza Miasta Sochaczewa
Zwaną dalej w treści „Zamawiającym” 

a firmą : …………………….  z siedzibą w …………….. , , REGON……….., NIP ………………. reprezentowaną przez:

………………..
                 -
……………………

zwaną dalej w treści „Wykonawcą”

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu ofertowego,  została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1.  Na podstawie oferty Wykonawcy, Zamawiający  powierza, a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  następujące  prace, stanowiące Przedmiot umowy : wykonanie projektu przebudowy  ulicy Dewajtis w Sochaczewie.
§ 2

1. Zakres szczegółowy poszczególnych opracowań dokumentacji projektowej zawarty jest w szczegółowym opisie zamówienia, który stanowi integralną część SIWZ

2. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami i normami. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem

3. Wykonawca przy opisywaniu rozwiązań projektowych zobowiązany jest do stosowania art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przy opisywaniu rozwiązań projektowych Wykonawca nie będzie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub gdy nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W przypadku takiego wskazania jak powyżej, we wszelkich dokumentach wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, należy zawrzeć określenie "lub równoważny", co 
w konsekwencji powoduje, iż wymieniony konkretny produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy 
4. Dokumentacja projektowa ma spełniać wymogi określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz w przepisach prawnych, normach, normatywach, katalogach, wytycznych i innych, niezbędnych przy realizacji zamówienia, obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

5. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy.

6. Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w terenie pod kątem zakresu opracowania objętego zamówieniem.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

8. Projekty dotyczące budowy/przebudowy urządzeń infrastruktury związanej 
i niezwiązanej z drogą (sieci gazowych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, itd.), muszą bezwzględnie zawierać aktualne warunki techniczne budowy lub przebudowy (usunięcia kolizji). 

9. Wykonana dokumentacja będzie branżowo wzajemnie skoordynowana technicznie 
i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym  z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 20 ustawy Prawo Budowlane, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.

10 Poszczególne elementy dokumentacji projektowej każdej branży powinny być sprawdzone przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Do projektów budowlanych i wykonawczych należy dołączyć:

a) kopie uprawnień budowlanych projektanta i sprawdzającego,
b) kopie opinii ZUDP,
c) kopie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, wynikające z przepisów prawa,
d) oświadczenie projektanta i sprawdzającego, że opracowanie zostało wykonane
            zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest   kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć zgodnie z art.20 Prawa Budowlanego.
11. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej. Ujawnione wady Jednostka Projektująca zobowiązana jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym egzemplarzu projektu budowlanego 
i wykonawczego oraz na matrycach jak również w nośnikach czytelnych dla urządzeń elektronicznego przetwarzania danych do dnia oddania obiektu do użytkowania.
12. W ramach umowy Wykonawca na wniosek Zamawiającego, każdorazowo uaktualni (bez dodatkowego wynagrodzenia) kosztorys inwestorski w oparciu o poziom cen występujący w tym czasie zgodnie z PZP.
13. Zawartość dokumentacji każdej z branż (opisy, uzgodnienia, opinie, rysunki,  specyfikacje, przedmiary itp.) należy zapisać w formacie PDF w jednym pliku 
w odpowiednim katalogu z zawartością odpowiadającą wersji drukowanej.
14. Oryginały uzyskanych dokumentów, opinii, uzgodnień itp. zamieszczonych 
w dokumentacji projektowej należy skompletować w odrębne opracowanie 
i przekazać Zamawiającemu.
15. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Wykonawca będzie utrzymywał opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu.
16. Zamawiający będzie wspierał Wykonawcę  w postępowaniu administracyjnym w celu uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnień i opini.
17. Do projektu budowlanego należy dołączyć kserokopię uprawnień Projektanta 
i Sprawdzającego, oraz oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także dołączyć informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Strony dokumentacji muszą być ponumerowane łącznie z załącznikami i rysunkami.
18. Projekty budowlane powinny być oprawione w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.
19. Kosztorysy z przedmiarami branży drogowej i pozostałych branż mają być scalone 
w jeden kosztorys i przedmiar oraz wykonane w jednakowym stylu dla wszystkich branż w formie uzgodnionej z Zamawiającym.
§3
Terminy realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji dokumentacji technicznej do  dnia  30.11.2018  r. 

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie brutto w złotych………………………………………....................

słownie………………………………………………………………………...

  w tym:

kwota podatku VAT w złotych…………………………………………….......

słownie……………………………………………………………………........

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

§ 5
Warunki płatności

1.  Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury za dokumentację techniczną w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z dokumentami rozliczeniowymi ( protokoły , zaświadczenia , uzgodnienia itp.)

2. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 30- dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poprawionej faktury. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§6
Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1.1 Udostępnienie lub przekazanie Wykonawcy w terminie do siedmiu dni od podpisania

umowy: 

a) pełnomocnictw dla projektanta celem reprezentowania Gminy Miasto Sochaczew przy załatwianiu formalności związanych z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych.

b) Oświadczenia Zamawiającego dotyczące dysponowania nieruchomością na cele budowlane

1.2. Zawiadomienie Wykonawcy o zauważonych wadach, brakach lub uchybieniach w dokumentacji niezwłocznie po wykryciu wady.
1.3.Współdziałanie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
1.4.Terminowej zapłaty wynagrodzenia zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy :

1. Uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania 
projektu. 
2. Uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celów projektowych w formie elektronicznej i papierowej w skali 1:500 w zakresie niezbędnym do opracowania projektu.

3. Uzyskanie od właścicieli lub zarządców sieci uzbrojenia terenu kolidującej 
z przebudową drogi aktualnych warunków na budowę/przebudowę sieci infrastruktury towarzyszącej. Podlegają one zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Aktualne 
i uściślone zakresy kolizji urządzeń obcych z projektowaną budową drogi, na podstawie uzyskanych szczegółowych warunków technicznych na ich przebudowę lub zabezpieczenie od ich właścicieli, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
do zaopiniowania.

4. Wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej (w wersjach edytowalnych oraz nieedytowalnych – pliki .pdf), wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową.
5.  Organizacja i udział w spotkaniach (organizowanych na prośbę własną lub żądanie Zamawiającego) z przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańcami terenów na których zlokalizowana jest inwestycja i innymi zainteresowanymi stronami dotyczących ew. konsultacji społecznych, wizji lokalnych i prezentacji projektu oraz innych uzgodnień, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa 
i wytycznych obowiązujących i wprowadzanych w okresie trwania umowy;

6. Uczestniczenie w Radach Technicznych (organizowanych na prośbę własną lub żądanie Zamawiającego) i innych spotkaniach na żądanie Zamawiającego;

7. Sporządzanie protokołów z rozpatrzenia różnych uwag i wniosków do opracowywanej dokumentacji projektowej otrzymanych przez Wykonawcę, protokołów z konsultacji społecznych oraz przekazywanie ich na bieżąco Zamawiającemu.

8.  Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z władzami lokalnymi wszystkich szczebli w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy.

9.  Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, z innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego (o ile będzie wymagane).

10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności wszystkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszego zamówienia.

11. Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich przedstawicieli.

12. Wykonawca jest zobowiązany do składania pisemnych wyjaśnień dot. zapytań do  opracowanej dokumentacji zadawanych w trakcie postępowań przetargowych prowadzonych przez  Gminę Miasto  Sochaczew dla wyboru wykonawcy robót– 
w terminie do 2 dni roboczych od dnia przesłania zapytania.
13. Wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą umowę oraz w zakresie określonym przez  ustawę Prawo budowlane (art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy )

14.  W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do:

· niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 3 dni od otrzymania wezwania,
· opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
·  wykonywania projektów zamiennych,
· wyjaśniania Wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,
·  wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.
15. Wykonawca udzieli rękojmi do czasu zakończenia realizacji robot budowlanych.
16. Wykonawca dokumentacji wyraża zgodę na powielanie i publikowanie dokumentacji w jakiejkolwiek formie w Internecie i materiałach informacyjnych.

 17. Obowiązkiem stron jest współdziałanie w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w umowie w tym uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych , jak również współdziałanie na etapie wykonywania zadania inwestycyjnego
§ 7
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązanie niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

2.Jeżeli okaże się, iż dokumentacja wykonawcza projektowa zawiera błędy, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym terminie do naniesienia w dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 8

Kary umowne

1. Strony zgodnie postanawiają, iż wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

      1). Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego za tę część projektu, którego opracowanie przerwano lub od której części Zamawiający odstąpił, 

2) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych :

a) za zwłokę w wykonaniu opracowania w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego za to opracowanie za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich dostarczenia,

b) za fakt istnienia wad w opracowaniu w wysokości 5 %  wynagrodzenia umownego,

c) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 2 % za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego w formie pisemnej przez strony terminu na usunięcie wad,

d) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on karę umowną w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiający  zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

Rękojmia i gwarancja

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu na piśmie 36 miesięcznej gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

2.Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy, do czasu wykonania robót budowlanych na podstawie przedmiotu umowy.

§ 10

Osoby do kontaktu

1.Do kierowania oraz koordynacji pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza …………………………………………….

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się


§ 11

Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą 

     rozstrzygane  przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz ustawy Prawo budowlane.

3.  Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy.

4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY





WYKONAWCY
PAGE  
22

