	[image: image1.png]


GMINA MIASTO SOCHACZEW

96-500 Sochaczew

ul. 1 Maja 16



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                            W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
NA PROWADZENIE KONSERWACJI  I REMONTÓW OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA SOCHACZEW 
ZP. 272.1.21.2019

Sochaczew,  27.11.2019  r.
ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
1. Zakres zamówienia

Gmina Miasto Sochaczew reprezentowana przez Burmistrza Miasta Sochaczew zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na „prowadzenie konserwacji  i remontów oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sochaczew”.  

1.1. Termin realizacji (wymagany):  01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje zmianę warunków umowy zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy oraz niniejszą SIWZ.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postepowaniu zostanie zastosowana procedura z art. 24aa ustawy P.z.p. (procedura odwrócona) 

1.2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp", wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, określone w pkt  2.1. SIWZ

1.3.  Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji poszczególnych części  zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty elektryczne, Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia dotyczą 
- co najmniej 2 osób na stanowiska robotniczych uprawnieniami  do prac pod napięciem, poparte stosownymi zaświadczeniami, załączonymi do oferty, m.in. zaświadczeniami o ukończeniu kursu uprawniającego do pracy pod napięciem dla elektromonterów (PPN) i świadectwa kwalifikacyjne (E).
*Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Gdy Wykonawca samodzielnie (osobiście) będzie wykonywał, którąś z powyższych czynności to w tym zakresie nie musi zatrudniać pracownika na umowę o pracę. 
1.4. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby stosownie do art. 29, ust.3a u.p.z.p: osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą ww. czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
Zatrudnienie wskazanych osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 5 dnia roboczych od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia, 

W przewidzianym wyżej terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie wskazanych osób oraz  dokumenty potwierdzające status zatrudnionych osób. 
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby co najmniej na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu wykonawca lub podwykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania na każdym etapie realizacji zamówienia faktu zatrudnienia przez Wykonawcę osób wymienionych w ofercie na umowę o pracę.  

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

1.6. Ustalenia dotyczące powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom:
1. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu podwykonawców. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca musi wskazać w ofercie, jaką część zadania zamierza powierzyć podwykonawcom ze wskazaniem firm podwykonawców.
2. Wykonawca, który planuje realizować zamówienie przy współpracy z podwykonawcami, 
zobowiązany jest do podania w druku oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza im powierzyć.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy – Rozdział III
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

6. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zostały określone w projekcie umowy stanowiącym zał. do SIWZ.

2. Warunki udziału w postępowaniu
2.1. OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKU 
2.1.1. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają niżej podane warunki :
1. nie podlegają wykluczeniu 
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące 

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 250 000,00 zł.(słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt   tysięcy)

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek muszą spełniać wykonawcy łącznie.

b)
jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest bezpieczny na sumę gwarancyjną nie niższą niż 250 000,00zł. (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt  tysięcy)

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:

1)   w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, świadczy lub świadczył  usługi konserwacji 
oświetlenia ulicznego, lub w zakresie konserwacyjnych robót elektrycznych, w okresie ostatnich 3 lat do dnia  ukazania się ogłoszenia o przetargu (minimum 1) o zakresie i złożoności porównywalnym z przedmiotem zamówienia. Powyższe Oferent winien udokumentować załączając dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane lub są wykonywane z należytą starannością ze wskazaniem terminu realizacji, zakresu prac i o wartości prac nie mniejszej niż 250 000 zł.  

,:
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia musi być spełniony przez Wykonawcę samodzielnie, lub przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie
2)   Dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym m.in.:
· dysponuje pracownikiem posiadającym uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej elektrycznej i będącym członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
· dysponuje pracownikiem posiadającym świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji energoelektrycznych. 

3) Posiada odpowiedni potencjał sprzętowy. Wykonawca musi być właścicielem lub mieć zapewniony dostęp (przez dzierżawę, wynajem lub w inny sposób) do sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia, przyjętego przy wycenie robót ( zał. nr  5)tzn:

· dysponować co najmniej dwoma podestami ruchomymi na podwoziu samochodowym o  wysięgu: do 14 m – 1szt. i o wysięgu do 18 m. – 1 szt., będącymi w ciągłej dyspozycji wykonawcy, który to fakt należy udokumentować stosownymi dokumentami, jak również dokumentami stwierdzającymi sprawność techniczną tych podestów.

· dysponować co najmniej jednym samochodem pogotowia oświetleniowego

· dysponować niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami, m.in. lokalizatorem uszkodzeń linii kablowych i miernikiem do pomiaru natężenia oświetlenia ulicznego.

· Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o posiadaniu stałej umowy na utylizację źródeł światła z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz zezwolenie na gromadzenie i transport materiałów niebezpiecznych. 

2.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

2.5. Podmioty trzecie i oferty wspólne. 

2.5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.5.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja" o której mowa w pkt 
2.5.1 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

·  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

·  zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy

·  w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

·  z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

· zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

· 
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

· 
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia     publicznego;

· 
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2.5.3. 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 
przypadku 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie 
pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
notariusza) należy dołączyć do oferty.

2.5.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
warunki określone w pkt. 2 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca 
samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.

2.5.5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:

1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 

2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 

3. wobec
których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016 r., poz.1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171t.j.);

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

· Zamawiającym, 

· osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

· członkami komisji przetargowej,

· osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

· - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

· który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

· będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

· jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

· wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

· który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2.5.6. Wykluczenie wykonawcy następuje:

a) w przypadkach, o których mowa w art.24.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

w przypadkach, o których mowa:

· w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d,

· w art. 24. ust. 1 pkt 15,

· w art. 24.ust. 5 pkt 5-7

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

b) w przypadkach, o których mowa w art. 24.ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24.ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

c) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) w przypadku, o którym mowa w art.24. ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2.5.7. Wykonawca,
który podlega wykluczeniu na podstawie art.24. ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

2.5.8. Wykonawca
  nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 2.5.7.

2.5.9. W przypadkach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

2.5.10. Zamawiający
  zastrzega sobie prawo w oparciu o art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

         3.
Opis sposobu przygotowania ofert

3.1.
Ofertę stanowi ,,formularz oferty” – sporządzony wg załącznika nr 1 do specyfikacji wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w niniejszej specyfikacji. Załączniki winny być przygotowane wg treści zawartych w specyfikacji.

3.2.
W przypadku, gdy Oferent jako załącznik dołączy kopie jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona przez uprawomocnionego reprezentanta Oferenta, w odniesieniu do podmiotów trzech – kopia podpisana przez podmiot trzeci lub Oferenta. 

3.3.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 

3.4.
Oferta winna być napisana w języku polskim a dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, na załączonym do specyfikacji formularzu oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta - przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. Również wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

3.5.
Wskazane jest, aby wszystkie strony zapisane (tylko zawierające treść) były ponumerowane kolejnymi numerami, oraz wymaga się aby wszystkie miejsca,                 w których Oferent naniósł zmiany w treści oferty, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
3.6.
Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręczny znak, z którego można odczytać zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska w pełnym brzemieniu to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 
3.7.
W przypadku, gdy wykonawca nie dysponuje pieczęcią we wszystkich miejscach,           w których wymagana jest pieczęć, musi wpisać ręcznie lub inną techniką mechanicznego wpisywania tekstu wymagane dane.

3.8.
W przypadku złożenia oferty w konsorcjum wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę"; w miejscu „np. Nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

3.9   W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji".

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki 
sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę 
przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

3.10
Oferent  powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach.

3.11.
Wskazane jest aby obydwie koperty były opisane nazwą i adresem Oferenta i adresowane na Zamawiającego z zaznaczeniem: 

„Oferta na prowadzenie konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sochaczew”.
„Nie otwierać przed 13.12.2019 r.  godz. 10.00”

3.12.
Oferent może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany                lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno mieć na kopercie oznaczenie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

3.13.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3.14.
Wymaga się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał on na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

3.15.
Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Urząd Miejski w Sochaczewie,                  ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności                 za skutki braku zachowania przez Oferentów powyższego wymogu.

3.16.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem. Zamawiający               nie dopuszcza elektronicznej drogi porozumiewania się z Oferentem

4.  Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca. 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą 
„nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 
ze zmianami)”.

9.
W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia we wszystkich częściach zamówienia
5.1.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 
5.1.1. Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a)  nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu w pkt. 2 SIWZ.
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz udowodnić, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

5.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.3.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności ekonomicznej i finansowej: 

5.4.1. informacji z banku lub spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w pkt. 2.2 a ) SIWZ  w każdej części zamówienia
5.4.2. dokumenty potwierdzające, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt. 2.2.b) SIWZ. W każdej części zamówienia
5.4.3  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

a) 
Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (wykaz sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wykaz sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji). Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 2.4.2. niniejszej specyfikacji.

c)  Wykaz sprzętu zgodnie z pkt. 2.3.3.2, którego Wykonawca musi być właścicielem lub mieć zapewniony dostęp (przez dzierżawę, wynajem lub w inny sposób) do sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia, przyjętego przy wycenie robót

d)   W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 5.4.3 a), b) c).

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5.4.4.  W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 5 5.4.5, 5.4.6, SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
5.4.6. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5.4.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5.4.8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów Zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5.4.9 Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.5. Inne dokumenty: 

- dowód wniesienia wadium

- Oświadczenie o podwykonawstwie – zał. nr 7 

- zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

- odpowiednie pełnomocnictwa w sytuacji gdy oferta będzie podpisana przez osoby upoważnionego do składania woli w imieniu wykonawcy oraz w przypadku składania oferty wspólnej; w/w pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa

-  Oświadczenie o prowadzeniu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Dokumenty z pkt. 5.5 Wykonawca winien złożyć razem z formularzem cenowym. 

5.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wówczas oświadczenia i dokumenty wymienione:


 a) w pkt 5.1.1., 5.2,  5.4.5, 5.4.6, niniejszej specyfikacji winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej),


 b) w pkt 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.7, 5.4.8  niniejszej specyfikacji winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten lub ci spośród Wykonawców, którzy zapewnią spełnienie w całości lub w części wymaganego warunku.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


Wszelkie rozliczenia dotyczące realizowanego zamówienia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 2.1.1. i 2.1.2 SIWZ Wykonawcy spełniają wspólnie.

5.7.  Jeżeli ofertę składałoby konsorcjum do oferty powinny być dołączone: pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, oraz zobowiązanie tych podmiotów, że w przypadku wygrania przetargu przed zawarciem umowy z zamawiającym zawrą umowę (i przekażą Zamawiającemu) zawierającą następujące zobowiązania:

a) wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum,

b) określenie celu wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie przedmiotu zamówienia,

c) wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum         (z podaniem procentowego udziału w realizacji zamówienia),

d) oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia,

e) stwierdzenie, iż każdy z członków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie,

f) określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu uprawnionego do czynności faktycznych wobec Zamawiającego (tzw. „lidera konsorcjum”),

g) zakaz rozwiązania umowy konsorcjum poprzez jakiekolwiek działanie stron konsorcjum do chwili ustania okresów rękojmi i gwarancji,

h) zakaz zmiany uczestników konsorcjum.

Do celów niniejszego przetargu dopuszcza się przedłożenie wymaganych dokumentów w formie odpisu lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę (poza pełnomocnictwem – oryginał lub kserokopia za zgodność potwierdzona notarialnie) i wadium  nie wnoszonym w gotówce (oryginał). 

Nie dostarczenie któregokolwiek dokumentu lub nie spełnienie wymogów określonych w niniejszej specyfikacji spowoduje odrzucenie oferty lub uznanie jej za nieważną z przyczyn formalnych.

5.8 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

5.9. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 11 niniejszej specyfikacji dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w punkcie 11 niniejszej specyfikacji, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

  Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).


  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.


  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w punkcie 5 niniejszej specyfikacji, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.10.  Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r., poz. 1114 oraz z 2016r., poz. 352).


W tym przypadku, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zamiast oświadczeń lub dokumentów dostępnych w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych bądź oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, wskazuje w jaki sposób są one dostępne dla Zamawiającego lub w jakim konkretnie postępowaniu zostały złożone, o ile są one aktualne.
6. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

6.1. Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji,   kierując swoje zapytania  na adres mailowy: przetargi@sochaczew.pl i faksem (46) 862 26 02 z jednoczesnym wysłanie oryginału zapytania pocztą tradycyjną. 
6.1.    Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z     prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż:

– na 6 dni przed upływem terminu składania ofert

– na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8., pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych zamówienia wpłynął po upływie terminu składnia wniosku, o którym mowa w pkt. 6.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo zostawić wniosek bez rozpoznania. 

6.3.
Przedłużenie terminu składnia ofert nie wpływa na bieg terminu składnia wniosku,                          o którym mowa w pkt. 6.2.

6.4. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie www.sochaczew.pl- zakładka BIP.
6.5.
W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

6.6.
O każdej ewentualnej zmianie powiadomi niezwłocznie każdego Oferenta któremu przekazano specyfikację.

6.7.
Modyfikacja treści specyfikacji nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

6.8 
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian                                    w przygotowywanej ofercie, zamawiający przedłuży termin składania ofert.
6.9. Zamawiający jednokrotnie wzywa wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza do uzupełnienia w określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie, w przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw albo złożył oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa ale zawierające błędy
6.10.
Upoważnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są: 
Urszula Cielniak       
  - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji  –  w kwestiach technicznych      w godz.  od  godz. 9.00 do godz. 15.00 nr telefonu 0 46 862 22 35  wew. 347.

Radosław Kwiatkowski 
– w kwestiach formalno – prawnych (w godz. 9.00-15.00                          w dni powszednie), nr telefonu 0 46 862 22 35  wew. 347.

6.11. OFERENT WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. OFERENT WINIEN ZDOBYĆ WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ PODPISANIA UMOWY. ZALECA SIĘ TAKŻE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ W TERENIE,. OFERENT PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się na piśmie.

7.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których przewidziano tylko formę pisemną.

7.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

      oraz informację faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej     niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
8. Wymagania dotyczące wadium

8.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie złotych: dziesięć  tysięcy złotych).     

8.2. Wadium może być wniesione (w zależności od wyboru Oferenta) w następujących formach:

a) pieniądzu, wpłaconym na konto:

Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
Nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości( Dz. U. 2016, poz. 359 t.j.).

8.3. Kopie w/w form wadium powinny być załączone w ofercie i potwierdzone za zgodność z oryginałem. Oryginał powinien być złożony u Zamawiającego w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem „wadium do przetargu”, należy podać nazwę i numer postępowania.

8.4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wskazaną formą i wysokością wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania

8.5. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu  13.12.2019 r. o godz. 09.00, przy czym w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu wskazanej w pkt 8.1. kwoty na rachunek Zamawiającego. 

8.6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.8.11 

8.7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.8. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składnia ofert. 

8.9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7.6, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.    

8.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Oferenta.

8.11 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ut.3 u.p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 , co powodowało brak możliwość wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej
8.12. Oferent, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

1)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2)
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

9. Okres związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

     Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
9.  Cena Oferty

 Podana w ofercie cena musi być wyrażona polskich złotych (PLN). 

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami:

Cena ofertowa - 60%

       Czas reakcji na awarie - 40%

Określenie ilości punktów w kryterium całkowity koszt oferty dokonane zostanie na podstawie wzoru:

Całkowity koszt oferty (ilość punktów) = I + II + III + IV + V + VI+VII

gdzie:

I – koszt za stałe elementy podlegające wycenie ryczałtowej (za konserwację jednego punktu świetlnego),

II – stawka roboczogodziny obowiązująca w całym okresie trwania umowy,

III – uśredniona stawka maszynogodziny obowiązująca w całym okresie trwania umowy.

IV– wskaźnik zysku obowiązujący w całym okresie trwania umowy,

V – wskaźnik kosztów ogólnych obowiązujący w całym okresie trwania umowy.

VI – wskaźnik kosztów zakupu obowiązujący w całym okresie trwania umowy 

1) Kryterium I – koszt  za stałe elementy podlegające wycenie ryczałtowej (za konserwację jednego punktu świetlnego) – 46 %           

Określenie ilości punktów za kryterium I

                          najniższy koszt oferty za konserwację punktu świetlnego

Ilość punktów = --------------------------------------------------------------------- x 46% x 100

                           koszt oferty ocenianej za konserwację punktu świetlnego

2) Kryterium II – stawka roboczogodziny obowiązująca w całym okresie trwania umowy – 2%

Określenie ilości punktów za kryterium II

                             najniższa stawka roboczogodziny

Ilość punktów = -------------------------------------------------- x 2% x 100

                                   stawka roboczogodziny ocenianej

3) Kryterium III  - uśredniona stawka maszynogodziny obowiązująca w całym okresie trwania    umowy   - 2%

            Określenia ilości punktów za kryterium III

                             najniższa uśredniona stawka maszynogodziny

Ilość punktów = -------------------------------------------------------------------- x 2% x 100

                                         uśredniona  stawka maszynogodziny  ocenianej

4) Kryterium IV – wskaźnik zysku obowiązujący w całym okresie trwania umowy – 2%
Określenie ilości punktów za kryterium IV

                             najniższy wskaźnik zysku

Ilość punktów = -------------------------------------- x 2% x 100

                             wskaźnik zysku oceniany

5) Kryterium V – wskaźnik kosztów ogólnych obowiązujący w całym okresie trwania umowy – 2%

Określenie ilości punktów za kryterium V

                             najniższy wskaźnik kosztów ogólnych

Ilość punktów = --------------------------------------------------------- x 2% x 100

                             wskaźnik kosztów ogólnych oceniany

6) Kryterium VI – wskaźnik kosztów zakupu obowiązujący w całym okresie trwania umowy – 4 %
Określenie ilości punktów za kryterium VI;

                             najniższy wskaźnik kosztów zakupu

Ilość punktów = --------------------------------------------------------- x 4 % x 100

       

    wskaźnik kosztów zakupu oceniany

7) Kryterium VII – wskaźnik konserwacji oświetlenia wzgórza zamkowego  – 2 %
Określenie ilości punktów za kryterium VII;

                             najniższy koszt oferty konserwacji oświetlenia wzgórza

Ilość punktów = ----------------------------------------------------------------- x 2 % x 100

       

                        Koszt oferty ocenianej konserwacji oświetlenia wzgórza
.

9.3. Kryterium „czas reakcji na awarie”  (skala od 1 do 5 punktów) będzie oceniane według następującej formuły:


do 24h – 40 pkt.

do 25h – 30 pkt.

do 26h – 20 pkt.

do 27h – 10 pkt.

  do 28h – 0 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największy bilans punktów w dwóch wyżej wskazanych kryteriach.

11. Miejsce i termin składania ofert

11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,

11.2. Termin składania ofert upływa dnia 13.12.2019 r. o godzinie 0900 w Biurze Obsługi Klienta – parter budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
11.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie podanym w pkt.12,2 SIWZ. 

12. Otwarcie i badanie ofert

12.1.
Zamawiający otworzy oferty w  dniu 13.12.2019 r. o godzinie  10.00 w siedzibie    Zamawiającego. Otwarcie nastąpi w obecności przybyłych Wykonawców.

12.2. Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz ceny ofert. Zostanie także podana kwota jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie tego zadania.

12.3. Wykonawca, który nie  będzie obecny     przy  otwieraniu  ofert    może    wystąpić     do 

         Zamawiającego  z  wnioskiem  o   przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia 

         ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy te informacje.

12.4.Z uwagi na jawność ofert od chwili ich otwarcia ewentualne ich udostępnianie odbywać 

          się będzie według następujących zasad:
          - Wykonawca   zobowiązany    jest   złożyć  pisemny   wniosek   o udostępnienia treści 
             wskazanej oferty,

          - Zamawiający   ustali   termin,   miejsce  i    sposób   udostępnienia   oferty   o    czym 

             niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę

12.5. W   toku   dokonywania  badania  i   oceny  złożonych  ofert   Zamawiający może żądać 

         udzielenia przez Wykonawców   wyjaśnień  dotyczących   treści   złożonych  przez  nich 

         ofert.

12.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)  zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12.7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając 
   o tym Wykonawcę.    

13. UNIEWAŻNIENIENIE POSTĘPOWANIA. 

13.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadkach, gdy:

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;

3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta;

4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8) W przypadku gdy złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 
tymi przepisami.
13.2. W   zawiadomieniu   o   unieważnieniu   postępowania    Zamawiający poda   przyczyny 

         faktyczne i prawne unieważnienia. 

13.3. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom. 

14. Udzielenie zamówienia
14.1. Zamawiający udzieli  zamówienie   Wykonawcy,   którego   oferta  będzie  przedstawiać 

          najkorzystniejszy  bilans  z   punktu   widzenia wszystkich  kryteriów, a co za tym idzie 

          otrzyma największą liczbę punktów.

14.2. Niezwłocznie   po    wyborze    najkorzystniejszej    oferty  zamawiający     jednocześnie 

         zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o: 

  a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę ), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy ( firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo adresy zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert z łączną punktację.

  b)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  c)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 d)
terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 1,  po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

14.3. Zamawiający  ogłosi   wyniki  postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz 

         niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców.

14.4. Oferent  wygrywający  przetarg  powinien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania     

         umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

14.5. Podpisanie umowy ( Zamawiający wystosuje pisemne wezwanie do podpisania umowy) 

  nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faxem, a jeżeli zostanie przesłane w inny sposób to w terminie nie krótszym niż 15 dni.

14.6. Jeżeli Wykonawca,  którego   oferta  została wybrana. uchyla się od zawarcia umowy w
         Sprawie   zamówienia    publicznego    lub    nie   wnosi   wymaganego   zabezpieczenia  
         należytego   wykonania   umowy    Zamawiający  może wybrać ofertę najkorzystniejszą
         spośród pozostałych  ofert  bez   przeprowadzania   ich    ponownego   badania  i  oceny
         chyba, że zachodzą  przesłanki unieważnienia postępowania,   o  których  mowa w   art.
         93 ust. 1 ustawy Pzp.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

15.1. 
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny 
posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów 
załączonych do oferty.
15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed 
zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, 
sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z 
nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, i 
rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

16.
Zmiana umowy 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:  
16.1. Zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b) zmiana obowiązującej stawki VAT;  

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy.

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. 

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.

f) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego. 

g) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

16.2    Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

a. stawki podatku od towarów i usług,

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. (Dz. U. 2017, poz. 847 t.j.) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie tych zmian.
Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 16.4, 16.5 i 16.6.  stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 

b) zmiany danych teleadresowych, 

c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych 

d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ.

17. 
ŚRODKI ODWOŁAWCZE

1. 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

2. 
W prowadzonym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.

c) odrzucenia oferty odwołującego.

3. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

4. 
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

    ___________________

       Podpis zatwierdzającego dokumentację

Sochaczew dnia 27.11.2019 r. 
ROZDZIAŁ II

FORMULARZ  OFERTY 
	           (pieczęć Oferenta)
	OFERTA




Gmina Miasto Sochaczew

ul. 1 Maja 16

96-500 Sochaczew


Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na  prowadzenie konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sochaczew
Jeden punkt świetlny (cena netto) 

- ................................... pln

(słownie złotych .......................................................................................)

Jeden punkt świetlny (cena brutto) 

- ................................... pln

(słownie złotych .......................................................................................)

Wskaźniki i ceny jednostkowe służące za podstawę do sporządzania kosztorysów   robót podlegających wycenie:

a) stawka roboczogodziny ...... zł netto (słownie: ........................................................)

b) uśredniona stawka maszynogodziny …….. zł netto ( słownie: …………………..) 

c) wskaźnik zysku  .............. %

d) wskaźnik kosztów ogólnych ............... %

e) wskaźnik kosztów zakupu ................. % 

f) wskaźnik kosztów konserwacji oświetlenia wzgórza ……..%

Czas reakcji na awarie --------- godz. 

Terminy wykonania (01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. 
Wykonawca informuje, że wybór oferty:

□ nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

□ będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług : …………………………………………………………….………………, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to .........................................  zł netto;
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017r.  poz. 1221 ze zm.)
(postawić znak „X” przy właściwym wyborze)

Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

- import usług lub towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług,

- mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

1. Termin płatności – do 30 dni.

2. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy wszystkie zapisy Istotnych Postanowień Umowy
3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje koniecznego do właściwego przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że zgodnie z art. 29, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązujemy w terminie 5 dni od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy zatrudnić na umowę o pracę osoby wykonujące czynności związane z realizacja zamówienia.

6.  Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi  w SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ, jej modyfikacjami oraz obowiązującymi przepisami.            

7.  UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostanie wskazane przez Zamawiającego. 

9 . Zamówienie zrealizujemy przy współudziale podwykonawców/ bez współudziału podwykonawców (wybrać właściwe).

10.  OFERTĘ niniejszą składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach.

11.  Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

Jeśli Wykonawca wskazuje informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12.    Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1. ....................................................................................................................................,

2. ....................................................................................................................................,

3. ....................................................................................................................................,

4. ....................................................................................................................................,

5. ....................................................................................................................................,

6. ....................................................................................................................................,

Niniejszą Ofertę składa:
	
	Nazwa
	adres
	Status prawny Wykonawcy(os. fiz. spółka …)

	Wykonawca
	(……………………….........)
	(........................)
	

	Wykonawca
	(……………………....................)
	(........................)
	


Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów z Zamawiającym

	Imię i Nazwisko
	(........................................................................................)

	Adres
	(........................................................................................)

	Telefon
	(........................................................................................)

	Fax.
	(........................................................................................)

	E-mail
	(........................................................................................)


 Numer konta na który Zamawiający przeleje należność:

	Nazwa banku
	

	Numer 

Rachunku 
	


.............................................................

 ……….........................dn.……...2019 r                                    ( podpis upełnomocnionego 

       przedstawiciela Oferenta)

_____________

· - niepotrzebne skreśli

ZAŁĄCZNIK NR 1
	(pieczęć Oferenta)
	Oświadczenie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), 




Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „prowadzenie konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sochaczew”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

..........................................                                                          ..................................................

      (miejscowość, data)                                                                                  (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………..

..........................................                                                          ..................................................

      (miejscowość, data)                                                               (podpis i pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..........................................                                                     ..................................................

      (miejscowość, data)                                                            (podpis i pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..........................................                                                          ..................................................

      (miejscowość, data)                                                               (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Uwaga !

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. oświadczenie winno być przedłożone odrębnie przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej).
ZAŁĄCZNIK NR 2 

	(pieczęć Oferenta)
	OŚWIADCZENIE 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU



Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „prowadzenie konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sochaczew”, oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..........................................                                                          ..................................................

      (miejscowość, data)                                                                                  (podpis i pieczęć Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt …….  i ……… specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………

..…………………………………………………………………………………………………,w następującym zakresie: ………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………..……………….……………………………………...… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

..........................................                                                          ..................................................

      (miejscowość, data)                                                                                  (podpis i pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..........................................                                                          ..................................................

      (miejscowość, data)                                                                                  (podpis i pieczęć Wykonawcy)

............................. dn. __.__.2019 r.                             

………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3

	(pieczęć Oferenta)
	Oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do grupy kapitałowej


Oświadczam, że:

□ nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017, poz. 229) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu na naprawę systemu sieci LTE wybudowanej w ramach projektu „Sochaczew Miasto E-Innowacji”

□ należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. 2017, poz. 229) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty  w ww. postępowaniu:
1. nazwa podmiotu ………………………………………………………………………...

2. nazwa podmiotu ………………………………………………………………………...

(postawić znak „X” przy właściwym wyborze)

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..........................................                                                   .............................................................
      (miejscowość, data)                                                                              (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Uwaga!
1) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
2)  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. oświadczenie winno być przedłożone odrębnie przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej).
ZAŁĄCZNIK NR 4

	(pieczęć Oferenta)
	POTENCJAŁ  KADROWY


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: „prowadzenie  konserwacji  i remontów oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sochaczew” oświadczam, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy zatrudnić następujące osoby, jednocześnie oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie:

	Nazwisko i imię
	Rola w realizacji zamówienia
	Nr uprawnień zawodowych 

i zakres
	Okres (m-ce) czynnej działalności min. 24 miesiące 
	Opis doświadczeń zawodowych
	Podstawa do dysponowania osobami uczestniczącymi w wykonaniu zadania

	1
	2
	3
	4
	
	5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Należy wymienić tylko te osoby, które będą odpowiedzialne za realizację zadania. 

............................. dn. __.__.2019 r.                         

................................................................

                                                     (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)  

ZAŁĄCZNIK NR 4

	(pieczęć Oferenta)
	DOŚWIADCZENIE  ZAWODOWE


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym „prowadzenie  konserwacji  i remontów oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sochaczew”  oświadczam, że: moja firma zrealizowała w okresie ostatnich 3 lat następujące zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu przetargu:

	L.p
	Nazwa zamówienia

Nazwa i adres

Zamawiającego
	Wartość całkowita

Zamówienia
	Termin realizacji:

rozpoczęcie
	Opis zamówienia

(rodzaj, data i miejsce wykonania)

	
	
	
	zakończenie
	

	1
	2


	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4


	
	
	
	

	
	
	
	
	


............................. dn. __.__.2019 r.        

.............................................................                                                                                                                                                                                                 

(podpis upełnomocnionego 

przedstawiciela Oferenta)
ZAŁĄCZNIK NR 5

	(pieczęć Oferenta)
	POTENCJAŁ SPRZĘTOWY


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „prowadzenie  konserwacji  i remontów oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sochaczew”  oświadczam, że moja firma dysponuje następującym potencjałem sprzętowym niezbędnym do wykonania zamówienia:

	Lp.


	Nazwa sprzętu
	Cechy sprzętu
	Forma władania
	uwagi

	1


	
	
	
	

	2


	
	
	
	

	3


	
	
	
	

	4


	
	
	
	

	5


	
	
	
	

	6


	
	
	
	

	7


	
	
	
	


............................. dn. __.__.2019 r.        


   

..................................................................................                                                                                                                                                                                                         (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)
Załącznik nr 6 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Sochaczew w ilości 3808 punktów oświetleniowych w tym;

· 3710 szt. opraw oświetlenia ulicznego (nasłupowych),

· 8 szt. reflektorów halogenowych 

· 90 szt. opraw typu LED zamontowanych w posadzkach i na skarpie wzgórza zamkowego

b) Czynności towarzyszące konserwacji.

c) Montaż i demontaż iluminacji świątecznych nasłupowych w ilości około 350 szt.

Wszystkie oprawy oświetleniowe są własnością Gminy Miasta Sochaczew.

2. Zasady konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Sochaczew: 

W ramach przedmiotu zamówienia w cenie ryczałtowej określonej w ofercie Wykonawca musi zapewnić konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Sochaczew, w następującym zakresie.:

1) czynności eksploatacyjne, a w szczególności:

a.  przeglądy techniczne urządzeń, aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej, 

b. oględziny tras linii napowietrznych i kablowych oraz urządzeń z nimi związanych,

c. przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni, 

d. zabezpieczenie szaf oświetleniowych przed dostępem osób postronnych w taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione przez Zamawiającego, 

e. dostęp do szaf oświetleniowych dla komisji dokonującej odczytów wskazań liczników energii, 

f. zapewnienie świecenia wszystkich opraw określonych w wykazie, od zachodu słońca + 15  min do jego wschodu – 15 min.

g. Zapewnienie punktualności jednoczesnego włączania i wyłączania się opraw na poszczególnych obwodach ( rozbieżności nie mogą przekraczać 1 minuty).

h. utrzymywanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych tak, aby zabrudzenia lub częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich sprawności i obniżenia natężenia oświetlenia, bieżące uzupełnianie szyb w oprawach stylowych, 

i. utrzymywanie we właściwym stanie technicznym osłon i odbłyśników opraw tak, aby nie powodowały olśnień,

j. utrzymanie estetycznego wyglądu urządzeń poprzez:

· jednolity typ wysięgników, opraw, słupów i źródeł światła w określonym ciągu latarń, o ile geometria drogi nie wymusza innego rozwiązania, 

· wypionowane, czyste słupy bez plakatów i anonsów,

· systematyczne usuwanie z latarń, szaf oświetleniowych plakatów, anonsów, nielegalnych reklam i tabliczek informacyjnych, obejm, uchwytów, linek, sznurów,

· utrzymanie metalowych części bez korozji. 

k. pogotowie techniczne oświetlenia ulic, wyposażone w środki łączności, środki transportu i odpowiedni sprzęt specjalistyczny (podnośnik samochodowy dopuszczony do pracy pod napięciem), umożliwiające natychmiastową reakcję na zgłoszenia o usterkach i awariach,  oraz odpowiednie rusztowania i drabiny niezbędne do usunięcia awarii na słupie oświetleniowym pozbawionym możliwości bezpośredniego dojazdu, 

l. bieżące odbieranie zgłoszeń  pod telefonem awaryjnym o usterkach i awariach i likwidacja w/w awarii w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia wraz z informacją do Zamawiającego o wykonaniu tych zadań. Informację o awariach i sposobie ich usunięcia należy przekazywać  Zamawiającemu na bieżąco telefonicznie oraz w każdy poniedziałek w formie zbiorczego zestawienia poczta elektroniczną na adres: inwestycje@sochaczew.pl 

      2)   wymiana wyeksploatowanych źródeł światła w terminie 24 godzin od momentu  

            zgłoszenia. 

3) informowanie  wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego o awariach sieci

    zasilającej i urządzeń sterowniczych, powodujących czasowe zaciemnienie ulic,

     (w sposób elektroniczny na adres: inwestycje@sochaczew.pl).  

4) likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowego zdarzenia (wichura, wypadek drogowy itp.), uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony, rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęk słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa) w ciągu max. 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 24 godzin po usunięciu zagrożenia (a wymiana złamanych słupów w ciągu max 7 dni). 

5) dostęp do szaf oświetleniowych dla komisji dokonującej odczytów wskazań liczników energii elektrycznych. 

6)  zapewnienie transportu dla potrzeb kontroli stanu oświetlenia.

7)  bieżącą współpracę z dostawcą i dystrybutorem energii elektrycznej.

8) w przypadku awarii zasilania szafy oświetleniowej natychmiastowe powiadomienie pogotowia dostawcy lub dystrybutora energii i egzekwowanie jak najszybszego usunięcia awarii.   

9) wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach remontowanych i nowych urządzeń. Urządzenia te włącza się do konserwacji 1 raz w roku – na koniec roku kalendarzowego. 

10) wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia ulicznego i ponosi wszelkie konsekwencje z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia ulicy lub jej odcinka, do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włącznie, za wyjątkiem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy.  

11) wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy na utylizację źródeł światła z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz zezwolenie na gromadzenie i transport materiałów niebezpiecznych.

12) przekazanie urządzeń będących przedmiotem konserwacji przed rozpoczęciem usługi oraz po jej zakończeniu nastąpi protokołem przejęcia – przekazania zawartym przez Strony umowy. 

13) prowadzenie aktualizacji inwentaryzacji lamp w formie graficznej z podanymi mocami poszczególnych lamp

14) Prowadzenie bieżącej kontroli stanu oświetlenia poprzez objazd wszystkich ulic miasta 1 raz w miesiącu oraz przekazanie raportu do Urzędu Miasta do wydziału Inwestycji i Modernizacji. 

15) Rozwieszenie iluminacji świątecznych  corocznie przed świętami Bożego Narodzenia do 5-go grudnia i ich zdjęcie po zakończeniu okresu świątecznego do 2 lutego.

3. Wykonawca poza w/w pracami zobowiązuje się do usuwania awarii oraz wykonywania dodatkowych prac za dodatkowe wynagrodzenie ustalane wg kryteriów określonych poniżej: 

1) Czynności awaryjne oraz dodatkowe prace towarzyszące konserwacji. 

a) wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania (wymiana obudowy, konstrukcji, lub całej szafy oświetleniowej), 

b) wymiana kabli zasilających szafy lub odcinków kabli i przewodów oświetleniowych w przypadkach, gdy kable takie uległy uszkodzeniu bez winy Wykonawcy, 

c) wymiana uszkodzonych i połamanych słupów, wysięgników potłuczonych kloszy w wyniku wypadku drogowego bądź czynników żywiołowych (powódź, kradzież, wichura, lub w wyniku kradzieży i wandalizmu), 

d) wymiana skradzionych lub uszkodzonych elementów wyposażenia szaf oświetleniowych, drzwiczek wnęk słupa po potwierdzeniu faktu przez komisję złożoną z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 

e) wymiana opraw o mocy 150W i 250W na oprawy o mocach 70W i 100W lub wymiana statecznika wraz ze źródłem w istniejących oprawach

2) podstawą do wykonania prac określonych w pkt. a) do e) powyżej jest zlecenie wystawione przez zamawiającego. W przypadku braku zlecenia Wykonawca ma obowiązek kontynuowania czynności konserwacyjnych i zabezpieczających.

3) technologię i dobór materiałów określa Zamawiający.

4) rozliczanie robót, które będą podlegały wycenie wg stawek jednostkowych podanych w ofercie, odbywało się będzie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez pracownika Zamawiającego przed wykonaniem robót będących przedmiotem wyceny. Kosztorys będzie opracowany na podstawie KNR, sporządzony w oparciu o czynniki cenotwórcze takie jak: roboczogodzina, maszynogodziny, zysk, koszty ogólne, koszty zakupu (określone przez wykonawcę w niniejszej ofercie), ceny materiałów (ceny materiałów nie mogą być wyższe niż średnie ceny rynkowe wg SEKOCENBUDU z uwzględnieniem współczynników regionalnych do cen robót elektrycznych dla województwa mazowieckiego). W przypadku podjęcia robót przez Wykonawcę przed sprawdzeniem kosztorysu przez pracownika Zamawiającego i zakwestionowaniu przez niego którejś z pozycji wyceny, Zamawiający nie zapłaci za taką pozycję, a Wykonawca skoryguje o przedmiotową wartość przedstawiony do sprawdzenia kosztorys.

5) Wykonawca określi stałe elementy składowe wyceny do rozliczeń zleconych dodatkowo prac remontowych  instalacji w następującym zakresie:

 – stawka roboczogodziny obowiązująca w całym okresie trwania umowy,

 – uśredniona stawka maszynogodziny obowiązująca w całym okresie trwania umowy.

 – wskaźnik zysku obowiązujący w całym okresie trwania umowy,

 – wskaźnik kosztów ogólnych obowiązujący w całym okresie trwania umowy.

 – wskaźnik kosztów zakupu obowiązujący w całym okresie trwania umowy 

6) Zamawiający sprawdzi przedstawiony do zatwierdzenia przez Wykonawcę kosztorys na roboty podlegające wycenie wg stawek określonych w ofercie w ciągu 3 dni roboczych od momentu jego dostarczenia.

7) wszelkie roboty interwencyjne podlegające wycenie wg stawek podanych w ofercie Wykonawca podejmie w ciągu 7 dni od momentu zatwierdzenia kosztorysu przez pracownika Zamawiającego oraz przekazania przez niego wiadomości o jego zatwierdzeniu i wyrażeniu zgody na podjęcie robót. 

8) podstawą do wystawienia faktury za naprawę awaryjną jest protokół wystawiony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Faktury w/w będą płatne przelewem w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego .

4. W trakcie prowadzenia robót w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną Wykonawca będzie je wykonywał w uzgodnieniu z ich właścicielami bądź zarządcami oraz poniesie wszelkie koszty uzgodnień i zabezpieczeń w/w urządzeń.

5. Wszelkie roboty związane z konserwacją oświetlenia ulicznego można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania. 

6. W trakcie wykonywania robót należy umożliwić mieszkańcom dojście i dojazd do posesji, każde naruszenie zjazdu (rozkopanie) uzgadniać indywidualnie z Właścicielem posesji.

7. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do Zarządzającego, związane z wykonywaniem robót będących przedmiotem niniejszej SIWZ i umowy będą kierowane do Wykonawcy w celu ich załatwienia.

8. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest on: bezzwłocznie powiadomić Właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczyć  miejsce awarii oraz udzielić pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie Właściciela usunąć awarię. 

      O incydencie należy również powiadomić Zamawiającego. 

9. W związku z tym, iż w trakcie roku dokonywana będzie dobudowa linii oświetlenia ulicznego, która po wykonaniu objęta będzie gwarancją udzieloną przez Wykonawcę robót należy, po zasięgnięciu takiej informacji od Zamawiającego, roboty na urządzenia podlegające gwarancji,  prowadzić w uzgodnieniu z tym Wykonawcą.

10. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

1) Organizacji i wykonywania usługi 

2) Zabezpieczenia interesów osób trzecich

3) Ochrony środowiska

4) Warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

5) Organizacji i utrzymywania zaplecza wykonywania prac

6) Bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego

7) Ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac

ROZDZIAŁ III
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017  poz. 1579 t.j.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest:

a) konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Sochaczew w ilości 3808 punktów oświetleniowych w tym;

· 3710 szt. opraw oświetlenia ulicznego (nasłupowych),

· 8 szt. reflektorów halogenowych 

· 90 szt. opraw typu LED zamontowanych w posadzkach i na skarpie wzgórza zamkowego

b) czynności towarzyszące konserwacji.

c) Montaż i demontaż iluminacji świątecznych nasłupowych w ilości około 350 szt. 

2. Zasady konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Sochaczew: 

W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca musi zapewnić konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Sochaczew, tj.:

1) czynności eksploatacyjne, a w szczególności:

a) przeglądy techniczne urządzeń, aparatury zasilającej, pomiarowej i sterowniczej, 

b) oględziny tras linii napowietrznych i kablowych oraz urządzeń z nimi związanych,

c) przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni, 

d) zabezpieczenie szaf oświetleniowych przed dostępem osób postronnych w taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione przez Zamawiającego, 

e) dostęp do szaf oświetleniowych dla komisji dokonującej odczyt wskazań liczników energii, 

f) zapewnienie świecenia wszystkich opraw określonych w wykazie, od zachodu słońca + 15  min do jego wschodu – 15 min

g) utrzymywanie we właściwym stanie opraw oświetleniowych tak, aby zabrudzenia lub częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich sprawności i obniżenia natężenia oświetlenia, bieżące uzupełnianie szyb w oprawach stylowych, 

h) utrzymywanie we właściwym stanie technicznym osłon i odbłyśników opraw tak, aby nie powodowały olśnień,

i) utrzymanie estetycznego wyglądu urządzeń poprzez:

· jednolity typ wysięgników, opraw, słupów i źródeł światła w określonym ciągu latarń, o ile geometria drogi nie wymusza innego rozwiązania, 

· wypionowane, czyste słupy bez plakatów i anonsów,

· systematyczne usuwanie z latarń, szaf oświetleniowych plakatów, anonsów, nielegalnych reklam i tabliczek informacyjnych, obejm, uchwytów, linek, sznurów,

· utrzymanie metalowych części bez korozji. 

j)  pogotowie techniczne oświetlenia ulic, wyposażone w środki łączności, środki transportu i odpowiedni sprzęt specjalistyczny (podnośnik samochodowy dopuszczony do pracy pod napięciem), umożliwiające natychmiastową reakcję na zgłoszenia o usterkach i awariach,  oraz odpowiednie rusztowania i drabiny niezbędne do usunięcia awarii na słupie oświetleniowym do którego jest brak dojazdu, 

k) bieżące odbieranie zgłoszeń  pod telefonem awaryjnym o usterkach i awariach i likwidacja w/w awarii w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia wraz z informacją do Zamawiającego o wykonaniu tych zadań. Informację o awariach i sposobie ich usunięcia należy przekazywać  Zamawiającemu na bieżąco telefonicznie oraz w każdy poniedziałek w formie zbiorczego zestawienia poczta elektroniczną na adres: inwestycje@sochaczew.pl 

2) wymiana wyeksploatowanych źródeł światła w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia. 

3)  informowanie  wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego o awariach sieci zasilającej i urządzeń sterowniczych, powodujących czasowe zaciemnienie ulic, 

     (w sposób elektroniczny na adres:inwestycje@sochaczew.pl)  

4) likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowego zdarzenia (wichura, wypadek drogowy itp.), uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony, rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęk słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa) w ciągu max. 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 24 godzin po usunięciu zagrożenia (a wymiana złamanych słupów w ciągu max 7 dni). 

5)  dostęp do szaf oświetleniowych dla komisji dokonującej odczytów wskazań liczników energii elektrycznych. 

6)    zapewnienie transportu dla potrzeb kontroli stanu oświetlenia.

7)    bieżącą współpracę z dostawcą i dystrybutorem energii elektrycznej.

8)  w przypadku awarii zasilania szafy oświetleniowej natychmiastowe powiadomienie pogotowia dostawcy lub dystrybutora energii i egzekwowanie jak najszybszego usunięcia awarii.   

9)  wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w odbiorach remontowanych i nowych urządzeń. Urządzenia te włącza się do konserwacji 1 raz w roku – na koniec roku kalendarzowego. 

10) wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia ulicznego i ponosi wszelkie konsekwencje z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia ulicy lub jej odcinka, do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włącznie, za wyjątkiem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy.  

1) wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy na utylizacje źródeł światła z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz zezwolenie na gromadzenie i transport materiałów niebezpiecznych.

2) przekazanie urządzeń będących przedmiotem konserwacji przed rozpoczęciem usługi oraz po jej zakończeniu nastąpi protokołem przejęcia – przekazania zawartym przez Strony umowy. 

3) prowadzenie aktualizacji inwentaryzacji lamp w formie graficznej z podanymi mocami poszczególnych lamp

4) Prowadzenie bieżącej kontroli stanu oświetlenia poprzez objazd wszystkich ulic miasta 1 raz w miesiącu oraz przekazanie raportu do Urzędu Miasta do wydziału Inwestycji i Modernizacji. 

5) Montaż i demontaż iluminacji świątecznych nasłupowych w ilości około 300 szt. 

3. Wykonawca poza w/w pracami zobowiązuje się do usuwania poniższych awarii oraz wykonywania dodatkowych prac za dodatkowe wynagrodzenie ustalane wg następujących kryteriów: 

1) Czynności awaryjne oraz dodatkowe prace towarzyszące konserwacji. 

a) wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania i sterowania (wymiana obudowy, konstrukcji, lub całej szafy oświetleniowej), 

b) wymiana kabli zasilających szafy lub odcinków kabli i przewodów oświetleniowych w przypadkach, gdy kable takie uległy uszkodzeniu bez winy Wykonawcy, 

c) wymiana uszkodzonych i połamanych słupów, wysięgników potłuczonych kloszy w wyniku wypadku drogowego bądź czynników żywiołowych (powódź, kradzież, wichura, lub w wyniku kradzieży i wandalizmu), 

d) wymiana skradzionych lub uszkodzonych elementów wyposażenia szaf oświetleniowych, drzwiczek wnęk słupa po potwierdzeniu faktu przez komisję złożoną z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy 

e) wymiana opraw o mocy 150W i 250W na oprawy o mocach 70W i 100W lub wymiana statecznika wraz ze źródłem w istniejących oprawach

2) podstawą do wykonania prac określonych w pkt. a) do e) powyżej jest protokół konieczności zaakceptowany przez Zamawiającego. W przypadku braku takiej akceptacji Wykonawca ma obowiązek kontynuowania czynności konserwacyjnych uzgodnionych z Zamawiającym.

3) technologię i dobór materiałów określa Zamawiający.

4) rozliczanie robót, które będą podlegały wycenie wg stawek jednostkowych podanych w ofercie, odbywało się będzie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez pracownika Zamawiającego przed wykonaniem robót będących przedmiotem wyceny. Kosztorys będzie opracowany na podstawie KNR, sporządzony w oparciu o składniki cenotwórcze takie jak: roboczogodzina, maszynogodziny, zysk, koszty ogólne, koszty zakupu, ceny materiałów (ceny materiałów nie mogą być wyższe niż średnie ceny rynkowe wg SEKOCENBUDU z uwzględnieniem współczynników regionalnych do cen robót elektrycznych dla województwa mazowieckiego). W przypadku podjęcia robót przez Wykonawcę przed sprawdzeniem kosztorysu przez pracownika Zamawiającego i zakwestionowaniu przez niego którejś z pozycji wyceny, Zamawiający nie zapłaci za taką pozycję, a Wykonawca skoryguje o przedmiotową wartość przedstawiony do sprawdzenia kosztorys.

5) Zamawiający sprawdzi przedstawiony do zatwierdzenia przez Wykonawcę kosztorys na roboty podlegające wycenie wg stawek określonych w ofercie w ciągu 3 dni roboczych od momentu jego dostarczenia.

6) wszelkie roboty interwencyjne podlegające wycenie wg stawek podanych w ofercie Wykonawca podejmie w ciągu 7 dni od momentu zatwierdzenia kosztorysu przez pracownika Zamawiającego oraz przekazania przez niego wiadomości o jego zatwierdzeniu i wyrażeniu zgody na podjęcie robót. 

7) podstawą do wystawienia faktury za naprawę awaryjną jest protokół wystawiony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Faktury w/w będą płatne przelewem w terminie 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego .

4.  W trakcie prowadzenia robót w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną Wykonawca będzie je wykonywał w uzgodnieniu z ich właścicielami bądź zarządcami oraz poniesie wszelkie koszty uzgodnień i zabezpieczeń w/w urządzeń.

5. Wszelkie roboty związane z konserwacją oświetlenia ulicznego można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania. 

6. W trakcie wykonywania robót należy umożliwić mieszkańcom dojście i dojazd do posesji, każde naruszenie zjazdu (rozkopanie) uzgadniać indywidualnie z Właścicielem posesji.

7. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do Zarządzającego, związane z wykonywaniem robót będących przedmiotem niniejszej SIWZ i umowy będą kierowane do Wykonawcy w celu ich załatwienia.

8. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek urządzenia infrastruktury technicznej nadziemnej lub podziemnej zobowiązany jest on: bezzwłocznie powiadomić Właściciela tego urządzenia o jego uszkodzeniu, zabezpieczyć  miejsce awarii oraz udzielić pomocy przy usuwaniu awarii bądź na żądanie Właściciela usunąć awarię. 

      O incydencie należy również powiadomić Zamawiającego. 

9. W związku z tym, iż w trakcie roku dokonywana będzie dobudowa linii oświetlenia ulicznego, która po wykonaniu objęta będzie gwarancją udzieloną przez Wykonawcę robót należy, po zasięgnięciu takiej informacji od Zamawiającego, roboty na urządzenia podlegające gwarancji,  prowadzić w uzgodnieniu z tym Wykonawcą.

10.Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

8) Organizacji i wykonywania usługi 

9) Zabezpieczenia interesów osób trzecich

10) Ochrony środowiska

11) Warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

12) Organizacji i utrzymywania zaplecza wykonywania prac

13) Bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego

14) Ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac 

§  2

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od: 

- 01.01.2020 r.  do 31.12.2021 r.    Postanowienia jej wchodzą w życie w dniu zawarcia.

§ 3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy wprowadzenie Wykonawcy na teren wykonywanych prac i zapłata należnego wynagrodzenia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną oraz zastosowanie sprzętu i urządzeń gwarantujących dobrą jakość wykonania robót;

2) zgłaszanie pisemne wykonania robót wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiającego,

3) przestrzeganie bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy;

§ 4

1. Wszelkie prace stanowiące przedmiot umowy prowadzone będą zgodnie z zapisami SIWZ, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

2. Wykonawca udostępni numer telefonu, na który mieszkańcy lub przedstawiciele Zamawiającego będą mogli zgłaszać wszelkie awarie oświetlenia.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zaistniałych awariach niezwłocznie po powzięciu informacji o ich zaistnieniu wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego

§ 5

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 jest wynagrodzenie miesięczne wynikające z ilości konserwowanych opraw oraz ceny jednostkowej brutto

2. Strony zgodnie ustalają miesięczną cenę jednostkową brutto za wykonywanie

konserwacji oświetlenia ulicznego w okresie realizacji umowy w wysokości:

- za jeden punkt świetlny brutto: ………………………….

3. Zgodnie z Wykazem opraw stanowiącym integralną część niniejszej umowy, na dzień jej zawarcia Wykonawca konserwował będzie 3653 szt. opraw oraz 8 .szt. reflektorów halogenowych.

W przypadku dobudowy oświetlenia ulicznego przez Zamawiającego ilość opraw podlegających będzie zwiększona o dobudowaną ilość 1 raz w roku – na koniec roku kalendarzowego.

W razie nieprzewidzianych działań operatora sieci energetycznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości konserwowanych opraw, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu wynagrodzenia.

4. Obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 1 ust.1 lit. b oraz ust. 4 jest wynagrodzenie wynikające z kosztorysu zatwierdzonego przez Zamawiającego, wykonanego w oparciu o poniższe ceny jednostkowe i wskaźniki:

a. stawka roboczogodziny ...... zł netto (słownie: ..........................................................)

b. uśredniona stawka maszynogodziny …….. zł netto ( słownie: …………………..) 

c. wskaźnik zysku  .............. %

d. wskaźnik kosztów ogólnych ............... %

e. wskaźnik kosztów zakupu ................. % 

f. wskaźnik kosztów konserwacji oświetlenia wzgórza …………%

g. ceny materiałów nie mogą być wyższe niż średnie ceny rynkowe wg SEKOCENBUDU z uwzględnieniem współczynników regionalnych do cen robót elektrycznych dla województwa mazowieckiego

5. Zamawiający sprawdzi przedstawiony do zatwierdzenia przez Wykonawcę kosztorys na roboty podlegające wycenie wg stawek określonych § 5 ust. 4 w ciągu 3 dni roboczych od momentu jego dostarczenia.

6. Wskaźniki i stawki jednostkowe nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
7. Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawienia faktury VAT bez podpisu ze swej strony jako odbiorcy faktury. Wykonawca wystawi fakturę:

 Nabywca: Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew 
NIP: 8371691451

Odbiorca: Urząd Miejski w Sochaczewie  ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

8. Płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

9. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 8 ust. 2 umowy. 
10. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
11. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.
12. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie
 z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

§ 6

1. Roboty określone w § 1 ust.1 lit. b) oraz lit. d)  będą zlecane i wykonywane sukcesywnie w terminie od 01.01.2020 do 31.12.2021 r. a po ich zakończeniu dokonany zostanie komisyjny odbiór robót przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego.

2. Dokonanie odbioru nastąpi w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonanych prac.
§ 7

1. Zapłata za przedmiot umowy będzie następować za przedmiot umowy określony w § 1, ust. 1 fakturami miesięcznymi (wystawionymi po upływie miesiąca w którym była prowadzona konserwacja) w ciągu 30 dni od daty odbioru, po uprzednim złożeniu faktury VAT, z wymaganymi dokumentami odbioru.

2.  Za datę zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

3. Faktura za miesiąc grudzień każdego  roku Wykonawca będzie przedkładał do dnia 29 grudnia tegoż roku. 

§ 8

Wszelkie wpłaty na rzecz Wykonawcy za realizację robót będą płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………………………….. 

§ 9

1. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ..................................................... tel. ...................................
2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie ……………………………………………. 
§ 10

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej kolejności kary umowne.

2. Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

1) za każdorazowe stwierdzone wykonanie usługi niezgodne z zasadami określonymi w § 1 i 4 w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc  złotych);

2) za dopuszczenie do świecenia latarni dłużej niż określono  w § 1 pkt.2 pdp1 f umowy w wysokości kosztów zużytej energii za wyjątkiem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy.   

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10  000 zł (słownie: dziesięć  tysięcy zł).

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy kary naliczone do dnia odstąpienia są nadal należne.

4. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstawy do ich naliczania bez konieczności odrębnego wezwania.

5. Wykonawca oświadcza, że zgadza się na potrącenie naliczonych kar umownych z wystawionej faktury.

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy dotyczące zmiany przedmiotu zamówienia, zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub zmiany ceny za przedmiot umowy w następujących przypadkach:

1) Z powodu okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację robót będących przedmiotem zamówienia, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

2) Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

3) Z powodu wystąpienia okoliczności technicznych, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy dokonane na podst. art. 144 ust. 1 pzp w zakresie zmian nieistotnych, rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania.

§ 13

1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

2. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającą zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznają za doręczoną. 

§ 14

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach:

b) jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) jeżeli Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni,

f) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z  umowa, a w szczególności z jej § 1 i 4 i mimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego na piśmie terminu do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy dalej wykonuje go wadliwie,

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mogła spełniać swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony się zobowiązuje przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do strony.

3. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017. 1579 t.j)
§ 17

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

2. Integralną część umowy stanowią załączniki:

1) Oferta wraz z załącznikami.

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3) Wykaz opraw objętych konserwacją na terenie gminy Miasto Sochaczew 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA
20

