	[image: image1.png]


GMINA MIASTO SOCHACZEW

96-500 Sochaczew

ul. 1 Maja 16



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                            W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
NA WYKONANIE ROBÓT KONSERWACYJNO-NAPRAWCZYCH TERENÓW UTWARDZONYCH  ORAZ PIONOWEGO OZNAKOWANIA DRÓG W GMINIE MIASTO SOCHACZEW.

ZP.2710.17.2018 
Sochaczew,  13.09.2018  r.
ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
1. Zakres zamówienia

Gmina Miasto Sochaczew reprezentowana przez Burmistrza Miasta Sochaczew zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót konserwacyjno-naprawczych terenów utwardzonych  oraz pionowego oznakowania dróg w Gminie Miasto Sochaczew.
1.1. Termin realizacji (wymagany): od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. 
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje zmianę warunków umowy zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy oraz niniejszą SIWZ.
Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postepowaniu zostanie zastosowana procedura z art. 24aa ustawy P.z.p. (procedura odwrócona) 
1.2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp", wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, określone w pkt  2.1. SIWZ
1.3.  Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: ziemne zmechanizowane, brukarskie 

1.4. Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia dotyczą 
- co najmniej 1 osoby na stanowisku robotniczym z wymaganiami kwalifikacyjnymi (potwierdzonymi zaświadczeniem lub świadectwami ukończenia odpowiednich kursów) w zakresie prowadzenia samochodów ciężarowych, posiadającą prawo jazdy kategorii C
- co najmniej 1 osoby na stanowisku robotniczym z wymaganymi kwalifikacjami (potwierdzonymi zaświadczeniami lub świadectwami ukończenia odpowiednich kursów) w zakresie obsługi koparki
- co najmniej 3 osób na stanowiska robotniczych

*Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Gdy Wykonawca samodzielnie (osobiście) będzie wykonywał, którąś z powyższych czynności to w tym zakresie nie musi zatrudniać pracownika na umowę o pracę. 
1.5. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby stosownie do art. 29, ust.3a u.p.z.p: osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą ww. czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 
Zatrudnienie wskazanych osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 5 dnia roboczych od daty rozpoczęcia realizacji zamówienia, 

W przewidzianym wyżej terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie wskazanych osób oraz  dokumenty potwierdzające status zatrudnionych osób. 
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby co najmniej na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu wykonawca lub podwykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania na każdym etapie realizacji zamówienia faktu zatrudnienia przez Wykonawcę osób wymienionych w ofercie na umowę o pracę.  
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

1.6. Ustalenia dotyczące powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom:
1. Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu podwykonawców. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca musi wskazać w ofercie, jaką część zadania zamierza powierzyć podwykonawcom ze wskazaniem firm podwykonawców.
2. Wykonawca, który planuje realizować zamówienie przy współpracy z podwykonawcami, 
zobowiązany jest do podania w druku oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza im powierzyć.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy – Rozdział III
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

6. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, zostały określone w projekcie umowy stanowiącym zał. do SIWZ.

2. Warunki udziału w postępowaniu
2.1. O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają niżej podane warunki :
1. nie podlegają wykluczeniu 
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące 

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 200 000,00 zł.(słownie złotych: dwieście  tysięcy)

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek muszą spełniać wykonawcy łącznie.

b) b)
jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest bezpieczny na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200 000,00 zł.(słownie złotych: dwieście  tysięcy)

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:

Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej 3 zadania o zakresie i złożoności porównywalnym z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł każda. Powyższe Oferent winien udokumentować załączając dowody potwierdzające, że te usługi zostały wykonane z należytą starannością ze wskazaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane lub są wykonywane. 

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą  spełniać wykonawcy łącznie.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia musi być spełniony przez Wykonawcę samodzielnie, lub przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie
2.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

2.5. Podmioty trzecie i oferty wspólne. 

2.5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.5.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja" o której mowa w pkt 
2.5.1 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

·  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
·  zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy

·  w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

·  z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

· zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

· 
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

· 
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia     publicznego;

· 
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2.5.3. 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 
przypadku 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie 
pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
notariusza) należy dołączyć do oferty.

2.5.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
warunki określone w pkt. 2 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca 
samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
2.5.5. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:

1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 
2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy 
3. wobec
których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2016 r., poz.1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.);

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

· Zamawiającym, 

· osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

· członkami komisji przetargowej,

· osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a

· - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

· który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

· będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

· jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

· wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

· który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2.5.6. Wykluczenie wykonawcy następuje:

a) w przypadkach, o których mowa w art.24.ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

w przypadkach, o których mowa:

· w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d,

· w art. 24. ust. 1 pkt 15,

· w art. 24.ust. 5 pkt 5-7

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

b) w przypadkach, o których mowa w art. 24.ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24.ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

c) w przypadku, o którym mowa w art. 24. ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) w przypadku, o którym mowa w art.24. ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2.5.7. Wykonawca,
który podlega wykluczeniu na podstawie art.24. ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
2.5.8. Wykonawca
  nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 2.5.7.
2.5.9. W przypadkach, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
2.5.10. Zamawiający
  zastrzega sobie prawo w oparciu o art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
         3.
Opis sposobu przygotowania ofert

3.1.
Ofertę stanowi ,,formularz oferty” – sporządzony wg załącznika nr 1 do specyfikacji wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w niniejszej specyfikacji. Załączniki winny być przygotowane wg treści zawartych w specyfikacji.

3.2.
W przypadku, gdy Oferent jako załącznik dołączy kopie jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona przez uprawomocnionego reprezentanta Oferenta, w odniesieniu do podmiotów trzech – kopia podpisana przez podmiot trzeci lub Oferenta. 

3.3.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 

3.4.
Oferta winna być napisana w języku polskim a dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, na załączonym do specyfikacji formularzu oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta - przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. Również wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

3.5.
Wskazane jest, aby wszystkie strony zapisane (tylko zawierające treść) były ponumerowane kolejnymi numerami, oraz wymaga się aby wszystkie miejsca,                 w których Oferent naniósł zmiany w treści oferty, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
3.6.
Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręczny znak, z którego można odczytać zgodnie z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska w pełnym brzemieniu to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 
3.7.
W przypadku, gdy wykonawca nie dysponuje pieczęcią we wszystkich miejscach,           w których wymagana jest pieczęć, musi wpisać ręcznie lub inną techniką mechanicznego wpisywania tekstu wymagane dane.

3.8.
W przypadku złożenia oferty w konsorcjum wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę"; w miejscu „np. Nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
3.9   W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji".

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki 
sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę 
przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

3.10
Oferent  powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach.

3.11.
Wskazane jest aby obydwie koperty były opisane nazwą i adresem Oferenta i adresowane na Zamawiającego z zaznaczeniem: 

„Oferta na wykonanie robót konserwacyjno-naprawczych terenów utwardzonych oraz pionowego oznakowania dróg w Gminie Miasto Sochaczew”.
„Nie otwierać przed 05.10.2018 r.  godz. 10.00”
3.12.
Oferent może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany                lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno mieć na kopercie oznaczenie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

3.13.
Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3.14.
Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Urząd Miejski w Sochaczewie,                  ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności                 za skutki braku zachowania przez Oferentów powyższego wymogu.

3.15.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem. Zamawiający               nie dopuszcza elektronicznej drogi porozumiewania się z Oferentem

4.  Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca. 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą 
„nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 
ze zmianami)”.

9.
W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5.1.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 
5.1.1. Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a)  nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu w pkt. 2 SIWZ.
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz udowodnić, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

5.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.3.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności ekonomicznej i finansowej: 

5.4.1. informacji z banku lub spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości określonej w pkt. 2.2 a ) SIWZ 
5.4.2. dokumenty potwierdzające, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt. 2.2.b) SIWZ.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

5.4.3. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (wykaz sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
5.4.4.  W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 5 5.4.5, 5.4.6, SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
5.4.6. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

5.4.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5.4.8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów Zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5.4.9 Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.5. Inne dokumenty: 
- dowód wniesienia wadium
- Oświadczenie o podwykonawstwie – zał. nr 7 
- zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
- odpowiednie pełnomocnictwa w sytuacji gdy oferta będzie podpisana przez osoby upoważnionego do składania woli w imieniu wykonawcy oraz w przypadku składania oferty wspólnej; w/w pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa
-  oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO,
Dokumenty z pkt. 5.5 Wykonawca winien złożyć razem z formularzem cenowym. 

5.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wówczas oświadczenia i dokumenty wymienione:

 a) w pkt 5.1.1., 5.2,  5.4.5, 5.4.6, niniejszej specyfikacji winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej),


 b) w pkt 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.7, 5.4.8  niniejszej specyfikacji winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten lub ci spośród Wykonawców, którzy zapewnią spełnienie w całości lub w części wymaganego warunku.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


Wszelkie rozliczenia dotyczące realizowanego zamówienia będą dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 2.1.1. i 2.1.2 SIWZ Wykonawcy spełniają wspólnie.
5.7.  Jeżeli ofertę składałoby konsorcjum do oferty powinny być dołączone: pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, oraz zobowiązanie tych podmiotów, że w przypadku wygrania przetargu przed zawarciem umowy z zamawiającym zawrą umowę (i przekażą Zamawiającemu) zawierającą następujące zobowiązania:

a) wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum,

b) określenie celu wspólnych działań jako: złożenie wspólnej oferty oraz zrealizowanie przedmiotu zamówienia,

c) wskazanie zakresu obowiązków i działań każdego z uczestników konsorcjum         (z podaniem procentowego udziału w realizacji zamówienia),

d) oznaczenie czasu trwania konsorcjum na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu zamówienia,

e) stwierdzenie, iż każdy z członków konsorcjum odpowiada wobec Zamawiającego solidarnie,

f) określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu uprawnionego do czynności faktycznych wobec Zamawiającego (tzw. „lidera konsorcjum”),

g) zakaz rozwiązania umowy konsorcjum poprzez jakiekolwiek działanie stron konsorcjum do chwili ustania okresów rękojmi i gwarancji,

h) zakaz zmiany uczestników konsorcjum.

Do celów niniejszego przetargu dopuszcza się przedłożenie wymaganych dokumentów w formie odpisu lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę (poza pełnomocnictwem – oryginał lub kserokopia za zgodność potwierdzona notarialnie) i wadium  nie wnoszonym w gotówce (oryginał). 

Nie dostarczenie któregokolwiek dokumentu lub nie spełnienie wymogów określonych w niniejszej specyfikacji spowoduje odrzucenie oferty lub uznanie jej za nieważną z przyczyn formalnych.

5.8 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

5.9. Oświadczenia, o których mowa w punkcie 11 niniejszej specyfikacji dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w punkcie 11 niniejszej specyfikacji, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

  Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).


  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.


  Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w punkcie 5 niniejszej specyfikacji, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.10.  Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 570  oraz z 2018r., poz1000).


W tym przypadku, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, zamiast oświadczeń lub dokumentów dostępnych w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych bądź oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, wskazuje w jaki sposób są one dostępne dla Zamawiającego lub w jakim konkretnie postępowaniu zostały złożone, o ile są one aktualne.
6. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

6.1. Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia treści specyfikacji,   kierując swoje zapytania  na adres mailowy: przetargi@sochaczew.pl i faksem (46) 862 26 02 z jednoczesnym wysłanie oryginału zapytania pocztą tradycyjną. 
6.1.    Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z     prowadzonym postępowaniem przed terminem składania ofert pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż:

– na 6 dni przed upływem terminu składania ofert

– na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8., pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych zamówienia wpłynął po upływie terminu składnia wniosku, o którym mowa w pkt. 6.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo zostawić wniosek bez rozpoznania. 

6.3.
Przedłużenie terminu składnia ofert nie wpływa na bieg terminu składnia wniosku,                          o którym mowa w pkt. 6.2.

6.4. 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie www.sochaczew.pl- zakładka BIP.
6.5.
W uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

6.6.
O każdej ewentualnej zmianie powiadomi niezwłocznie każdego Oferenta któremu przekazano specyfikację.

6.7.
Modyfikacja treści specyfikacji nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 

6.8 
W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian                                    w przygotowywanej ofercie, zamawiający przedłuży termin składania ofert.
6.9. Zamawiający jednokrotnie wzywa wykonawcę, którego oferta jest najkorzystniejsza do uzupełnienia w określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie, w przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw albo złożył oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa ale zawierające błędy
6.10.
Upoważnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są: 
Wiesław Kowala
– Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej (w godz. 9.00-15.00 w dni powszednie), nr telefonu 0 46 862 22 35  wew. 301,

Radosław Kwiatkowski 
– w kwestiach formalno – prawnych (w godz. 9.00-15.00                          w dni powszednie), nr telefonu 0 46 862 22 35  wew. 347.

6.11. OFERENT WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. OFERENT WINIEN ZDOBYĆ WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ PODPISANIA UMOWY. ZALECA SIĘ TAKŻE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ W TERENIE,. OFERENT PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY.
7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się na piśmie.

7.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których przewidziano tylko formę pisemną.

7.3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia

      oraz informację faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej     niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
8. Wymagania dotyczące wadium

8.1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy  złotych).     

8.2. Wadium może być wniesione (w zależności od wyboru Oferenta) w następujących formach:

a) pieniądzu, wpłaconym na konto:

Bank PEKAO S.A.

Nr 23124018221111000007198469

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.zm.).

8.3. Kopie w/w form wadium powinny być załączone w ofercie i potwierdzone za zgodność z oryginałem. Oryginał powinien być złożony u Zamawiającego w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem „wadium do przetargu”, należy podać nazwę i numer postępowania.

8.4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wskazaną formą i wysokością wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania

8.5. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu  05.10.2018 r. o godz. 09.00, przy czym w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu wskazanej w pkt 8.1. kwoty na rachunek Zamawiającego. 

8.6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust.8.11 

8.7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

8.8. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składnia ofert. 

8.9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7.6, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.    

8.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek Oferenta.

8.11 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ut.3 u.p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 , co powodowało brak możliwość wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej
8.12. Oferent, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

1)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2)
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

9. Okres związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

     Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
9.  Cena Oferty
 Podana w ofercie cena musi być wyrażona polskich złotych (PLN). 

10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniami:

	· Cena – znaczenie 60 % 
	


· Długość okresu gwarancyjnego i rękojmię na nawierzchnie utwardzone – 40 % 
W kryterium „cena ”   w tym :
Segment I 

Cena brutto naprawy 1m2 nawierzchni asfaltowych (przełomy) asfaltem z przerobu (recykler) o grubości 4cm

Cena brutto naprawy 1m2 nawierzchni asfaltowych (przełomy) asfaltem na zimno      w workach o grubości 4cm

                              Maksymalna ilość punktów w segmencie – 3 pkt

Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 punktów x 0,03
 Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma 8 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej

Segment II

Cena brutto wykonania 1m2 nawierzchni tłuczniowej o grubości 10cm (tłuczeń          0-31,5mm) z materiałem

Cena brutto wykonania 1m2 nawierzchni tłuczniowej o grubości 10cm                          z korytowaniem (tłuczeń 0-31,5mm) z materiałem

                              Maksymalna ilość punktów w segmencie ilość punktów - 3 pkt

Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 punktów x 0,03
 Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma 3 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej

Segment III

Cena brutto rozbiórki 1,0mb krawężnika betonowego z ławą betonową/bez ławy               z odwozem na odległość do 5,0km 

Cena brutto rozbiórki 1,0mb obrzeża betonowego 20x6; 30x8 z odwozem na odległość do 5,0km 

Cena brutto rozbiórki 1m2  nawierzchni  z kostki betonowej o gr. 8,0cm 

Cena brutto rozbiórki 1m2 nawierzchni  z kostki betonowej o gr. 6,0cm 

Cena brutto rozbiórki 1m2 nawierzchni  z płyt betonowych 50x50x7 z odwozem na odległość do 5,0km 

Cena brutto rozbiórki 1m2 nawierzchni  z płyt betonowych 35x35x7 z odwozem na odległość do 5,0km 

Cena brutto rozbiórki 1m2 nawierzchni  asfaltowych o grubości 4cm z odwozem na odległość do 5,0km 

Cena brutto rozbiórki 1m2 nawierzchni  betonowych o grubości 10cm z odwozem na odległość do 5,0km 

Cena brutto rozbiórki 1m2 nawierzchni  z trylinki z odwozem na odległość do 5,0km

                              Maksymalna ilość punktów w segmencie ilość punktów -3 pkt 

Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 punktów x 0,03
 Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma 3 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej

Segment IV

Cena brutto korytowania 1m3 pod warstwy konstrukcyjne z odwozem na odległość do 5,0km 

                              Maksymalna ilość punktów w segmencie ilość punktów – 2 pkt

Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 punktów x 0,02
 Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma 2 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej
Segment V

Cena brutto ustawienia 1,0mb krawężnika betonowego szarego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 z materiałem 

Cena brutto ustawienia 1,0mb krawężnika betonowego szarego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem bez materiału 

Cena brutto ustawienia 1, 0mb krawężnika najazdowego szarego 15x22x100 na ławie betonowej z oporem z materiałem

                              Maksymalna ilość punktów w segmencie ilość punktów – 6 pkt

Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 punktów x 0,06
 Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma 6 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej

Segment VI

Cena brutto ustawienia 1,0mb obrzeża betonowego szarego 6x20x100 z materiałem 

Cena brutto ustawienia 1,0mb obrzeża betonowego szarego 6x20x100 bez materiału 

Cena brutto ustawienia 1,0mb obrzeża betonowego szarego 8x30x100 z materiałem 

Cena brutto ustawienia 1,0mb obrzeża betonowego szarego 8x30x100 bez materiału

                              Maksymalna ilość punktów w segmencie ilość punktów – 10 pkt

Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 punktów x 0,10
 Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma 6 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej

Segment VII

Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki betonowej o gr. 6 cm (kostka inwestora) 

Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki betonowej o gr. 8cm (kostka inwestora) 

Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki betonowej szarej o gr. 6cm                        z materiałem – kostka przemysłowa 

Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki betonowej kolorowej o gr. 6cm                   z materiałem – kostka przemysłowa 

Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki betonowej szarej o gr. 8cm                           z materiałem – kostka przemysłowa 

Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki betonowej kolorowej o gr. 8cm                    z materiałem – kostka przemysłowa 

Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki dekoracyjnej o gr. 6cm  – bez materiału (materiał rozliczany będzie na podstawie faktury zakupu przez Wykonawcę) 

Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki dekoracyjnej o gr. 8cm  – bez materiału (materiał rozliczany będzie na podstawie faktury zakupu przez Wykonawcę)

                              Maksymalna ilość punktów w segmencie ilość punktów – 11 pkt

Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 punktów x 0,11
 Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma 11 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej

Segment VIII
Cena brutto wykonania 1m2 nawierzchni z płytek betonowych z wypustkami 35x35x6, 40x40x8  kolor żółty z materiałem 

Cena brutto ułożenia chodnika z płyt bet. szarych 50x50x7 z materiałem

Cena brutto ułożenia chodnika z płyt bet. szarych 50x50x7 – materiał z rozbiórki  

Cena brutto ułożenia chodnika z płyt bet. szarych 35x35x5 z materiałem  

Cena brutto ułożenia chodnika z płyt bet. szarych 35x35x5 – materiał z rozbiórki

                              Maksymalna ilość punktów w segmencie ilość punktów – 2 pkt

Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 punktów x 0,02
 Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma 2 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej

Segment IX
Cena brutto wykonania 1m2 podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4                        o grubości 5cm z zagęszczeniem z materiałem 

Cena brutto wykonania 1m2 podsypki piaskowej z zagęszczeniem gr. 10cm                         z materiałem 

Cena brutto wykonania 1m2 podbudowy betonowej z betonu B-10 z zagęszczeniem    gr. 10cm z materiałem 

Cena brutto wykonania 1m2 podbudowy tłuczniowej z zagęszczeniem gr. 10cm (materiał inwestora)

                              Maksymalna ilość punktów w segmencie ilość punktów – 4 pkt

Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 punktów x 0,04
 Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma 3 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej

Segment X

Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni z trylinki 12cm z materiałem 
Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni z trylinki 12cm bez materiału 

Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni z płyt ażurowych szarych 60x40x8                               z materiałem 

Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni z płyt ażurowych szarych 60x40x10                            z materiałem

                              Maksymalna ilość punktów w segmencie ilość punktów – 1 pkt

Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 punktów x 0,01
 Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma 1 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej

Segment XI
Cena brutto regulacji wysokościowej 1 szt. studni kanalizacji sanitarnej/deszczowej 

Cena brutto regulacji wysokościowej 1 szt. studni teletechnicznej 

Cena brutto regulacji wysokościowej 1 szt. skrzynki wodociągowej lub gazowej 

Cena brutto regulacji wysokościowej 1 szt. wpustu ulicznego

                              Maksymalna ilość punktów w segmencie ilość punktów – 3 pkt

Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 punktów x 0,03
 Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma 3 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej

Segment XII
Cena brutto montażu z robotami ziemnymi wpustu ulicznego klasy D400 ze studnią osadnikową Ø500 i przykanalikiem z rur Ø200 SN4 o długości do 5,0m z włączeniem do studni kanalizacji deszczowej – 1 kpl 

Cena brutto wykonania 1,0mb przykanalika kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø200 SN4 i głębokości średniej 1,0m

Cena brutto wykonania z robotami zmiennymi przepustu Ø300 z rur SN4 o długości 1,0m

Cena brutto wykonania z robotami zmiennymi przepustu Ø400 z rur SN4 o długości 1,0m

                              Maksymalna ilość punktów w segmencie ilość punktów – 2 pkt

Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 punktów x 0,02
 Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma 2 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej

Segment XIII
Cena brutto cięcia piłą 1,0mb nawierzchni asfaltowej /betonowej o grubości do 10cm – 1 m
                              Maksymalna ilość punktów w segmencie ilość punktów – 1 pkt

Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 punktów x 0,01
 Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma 1 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej

Segment XIV
Cena brutto ustawienia 1 kpl. znaku drogowego z materiałem /słupek ocynk .2”  bez ceny znaku drogowego/ - znak drogowy rozliczany po cenie zakupu 

Cena brutto ustawienia słupka do znaku drogowego /słupek ocynk. 2”/ z materiałem

Cena brutto montażu znaku drogowego do słupka – znak drogowy rozliczany po cenie jego zakupu  

Cena brutto montażu słupka ozdobnego U-12 C  itp. bez materiału – 1 szt. – słupek rozliczany o cenie zakupu

Cena brutto demontażu znaku drogowego ze słupkiem 

Cena brutto demontażu słupka drogowego 

Cena brutto demontażu znaku drogowego

                              Maksymalna ilość punktów w segmencie ilość punktów – 8pkt

Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 punktów x 0,08
 Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma 8 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej

Segment XV
Cena brutto pracy 1 godz. samochodu ciężarowego (wywrotki) min. 10 ton

Cena brutto pracy 1 godz. kołowej koparko-ładowarki

Cena pracy 1 godziny pracownika ( różne prace np. porządkowe)

 Maksymalna ilość punktów w segmencie Ilość punktów – 1 pkt

Ocena punktowa = (cena minimalna / cena oferty badanej) x 100 punktów x 0,01
 Oferta najkorzystniejsza w tym kryterium otrzyma 1 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej

Kryterium „dł. okresu gwarancyjnego i rękojmi” (skala od 1 do 40 punktów) będzie oceniane według następującej formuły:


- długość okresu gwarancji    6 m-cy  -  udzielony  przez Wykonawcę 
-  10 pkt. 


- długość okresu gwarancji    12m-cy - udzielony  przez Wykonawcę  
- 20 pkt. 


- długość okresu gwarancji    24 m-cy  - udzielony przez Wykonawcę 
– 40 pkt. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największy bilans punktów w dwóch wyżej wskazanych kryteriach.

11. Miejsce i termin składania ofert

11.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,

11.2. Termin składania ofert upływa dnia 05.10.2018 r. o godzinie 0900
11.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie podanym w pkt.12,2 SIWZ. 

12. Otwarcie i badanie ofert

12.1.
Zamawiający otworzy oferty w  dniu 05.10.2018 r. o godzinie  10.00 w siedzibie    Zamawiającego. Otwarcie nastąpi w obecności przybyłych Wykonawców.

12.2. Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Wykonawców oraz ceny ofert. Zostanie także podana kwota jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie tego zadania.

12.3. Wykonawca, który nie  będzie obecny     przy  otwieraniu  ofert    może    wystąpić     do 

         Zamawiającego  z  wnioskiem  o   przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia 

         ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy te informacje.

12.4.Z uwagi na jawność ofert od chwili ich otwarcia ewentualne ich udostępnianie odbywać 
          się będzie według następujących zasad:
          - Wykonawca   zobowiązany    jest   złożyć  pisemny   wniosek   o udostępnienia treści 
             wskazanej oferty,

          - Zamawiający   ustali   termin,   miejsce  i    sposób   udostępnienia   oferty   o    czym 

             niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę

12.5. W   toku   dokonywania  badania  i   oceny  złożonych  ofert   Zamawiający może żądać 

         udzielenia przez Wykonawców   wyjaśnień  dotyczących   treści   złożonych  przez  nich 

         ofert.

12.6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że:

1) jest niezgodna z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)  zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

7a) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

7b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;

7c) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez zamawiającego;

7d) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

12.7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając 
   o tym Wykonawcę.    
13. UNIEWAŻNIENIENIE POSTĘPOWANIA. 

13.1. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadkach, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

2) w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu;

3) w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej wpłynęły mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej albo nie została złożona żadna oferta;

4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8) W przypadku gdy złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z 
tymi przepisami.
13.2. W   zawiadomieniu   o   unieważnieniu   postępowania    Zamawiający poda   przyczyny 
         faktyczne i prawne unieważnienia. 
13.3. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom. 
14. Udzielenie zamówienia
14.1. Zamawiający udzieli  zamówienie   Wykonawcy,   którego   oferta  będzie  przedstawiać 
          najkorzystniejszy  bilans  z   punktu   widzenia wszystkich  kryteriów, a co za tym idzie 
          otrzyma największą liczbę punktów.
14.2. Niezwłocznie   po    wyborze    najkorzystniejszej    oferty  zamawiający     jednocześnie 

         zawiadomi Wykonawców którzy złożyli oferty o: 

  a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę ), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy ( firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo adresy zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert z łączną punktację.

  b)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  c)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 d)
terminie określonym zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 1,  po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

14.3. Zamawiający  ogłosi   wyniki  postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz 
         niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców.

14.4. Oferent  wygrywający  przetarg  powinien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania     

         umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

14.5. Podpisanie umowy ( Zamawiający wystosuje pisemne wezwanie do podpisania umowy) 

  nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faxem, a jeżeli zostanie przesłane w inny sposób to w terminie nie krótszym niż 15 dni.

14.6. Jeżeli Wykonawca,  którego   oferta  została wybrana. uchyla się od zawarcia umowy w
         Sprawie   zamówienia    publicznego    lub    nie   wnosi   wymaganego   zabezpieczenia  
         należytego   wykonania   umowy    Zamawiający  może wybrać ofertę najkorzystniejszą
         spośród pozostałych  ofert  bez   przeprowadzania   ich    ponownego   badania  i  oceny
         chyba, że zachodzą  przesłanki unieważnienia postępowania,   o  których  mowa w   art.
         93 ust. 1 ustawy Pzp.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

15.1. 
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny 
posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 
dokumentów 
załączonych do oferty.
15.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed 
zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, 
sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z 
nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 
trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, i 
rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 
któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

16.
Zmiana umowy 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:  
16.1. Zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b) zmiana obowiązującej stawki VAT;  

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy.

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. 

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.

f) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571  Kodeksu cywilnego, a w szczególności: wzrost cen materiałów o min. 15 % w stosunku do cen obowiązujących w chwili zawarcia umowy, wzrost cen paliw o min. 15 % w stosunku do cen obowiązujących w chwili zawarcia umowy. Wszystkie te okoliczności muszą być wykazane przez Wykonawcę i potwierdzone stosownymi dowodami.  

g) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 

16.2    Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

a. stawki podatku od towarów i usług,

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie tych zmian.
Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 16.4, 16.5 i 16.6.  stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 

b) zmiany danych teleadresowych, 

c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych 

d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ.
17. 
ŚRODKI ODWOŁAWCZE

1. 
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

2. 
W prowadzonym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.

c) odrzucenia oferty odwołującego.

3. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

4. 
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

    ___________________

       Podpis zatwierdzającego dokumentację

Sochaczew dnia 13.09.2018 r. 

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ  OFERTY 
	           (pieczęć Oferenta)
	OFERTA




Gmina Miasto Sochaczew

ul. 1 Maja 16

96-500 Sochaczew


Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót konserwacyjno-naprawczych terenów utwardzonych  oraz pionowego oznakowania dróg w Gminie Miasto Sochaczew.
Oferujemy wykonanie zamówienia za:  
	L.p.
	CENY JEDNOSTKOWE
	cena brutto w PLN
	cena brutto słownie

	1
	Cena brutto naprawy 1m2 nawierzchni asfaltowych (przełomy) asfaltem z przerobu (recykler) o grubości 4cm
	
	

	2
	Cena brutto naprawy 1m2 nawierzchni asfaltowych (przełomy) asfaltem na zimno      w workach o grubości 4cm
	
	

	Suma pozycji 1-2 w segmencie I
	
	

	3
	Cena brutto wykonania 1m2 nawierzchni tłuczniowej o grubości 10cm (tłuczeń  
 0-31,5mm) z materiałem
	
	

	4
	Cena brutto wykonania 1m2 nawierzchni tłuczniowej o grubości 10cm                     
 z korytowaniem (tłuczeń 0-31,5mm) z materiałem
	
	

	Suma pozycji 3-4 w segmencie II
	
	

	5
	Cena brutto rozbiórki 1,0mb krawężnika betonowego z ławą betonową/bez ławy               z odwozem na odległość do 5,0km 
	
	

	6
	Cena brutto rozbiórki 1,0mb obrzeża betonowego 20x6; 30x8 z odwozem na odległość do 5,0km 
	
	

	7
	Cena brutto rozbiórki 1m2  nawierzchni  z kostki betonowej o gr. 8,0cm 
	
	

	8
	Cena brutto rozbiórki 1m2 nawierzchni  z kostki betonowej o gr. 6,0cm 
	
	

	9
	Cena brutto rozbiórki 1m2 nawierzchni  z płyt betonowych 50x50x7 z odwozem na odległość do 5,0km 
	
	

	10
	Cena brutto rozbiórki 1m2 nawierzchni  z płyt betonowych 35x35x7 z odwozem na odległość do 5,0km 
	
	

	11
	Cena brutto rozbiórki 1m2 nawierzchni  asfaltowych o grubości 4cm z odwozem na odległość do 5,0km 
	
	

	12
	Cena brutto rozbiórki 1m2 nawierzchni  betonowych o grubości 10cm z odwozem na odległość do 5,0km 
	
	

	13
	Cena brutto rozbiórki 1m2 nawierzchni  z trylinki z odwozem na odległość do 5,0km
	
	

	Suma pozycji 5-13  w segmencie III
	
	

	14
	Cena brutto korytowania 1m3 pod warstwy konstrukcyjne z odwozem na odległość do 5,0km 
	
	

	Segment IV
	
	

	15
	Cena brutto ustawienia 1,0mb krawężnika betonowego szarego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 z materiałem 
	
	

	16
	Cena brutto ustawienia 1,0mb krawężnika betonowego szarego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem bez materiału 
	
	

	17
	Cena brutto ustawienia 1, 0mb krawężnika najazdowego szarego 15x22x100 na ławie betonowej z oporem z materiałem
	
	

	Suma pozycji 15-17 w segmencie V
	
	

	18
	Cena brutto ustawienia 1,0mb obrzeża betonowego szarego 6x20x100 z materiałem 
	
	

	19
	Cena brutto ustawienia 1,0mb obrzeża betonowego szarego 6x20x100 bez materiału 
	
	

	20
	Cena brutto ustawienia 1,0mb obrzeża betonowego szarego 8x30x100 z materiałem 
	
	

	21
	Cena brutto ustawienia 1,0mb obrzeża betonowego szarego 8x30x100 bez materiału
	
	

	Suma pozycji 18-21 w segmencie VI
	
	

	22
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki betonowej o gr. 6cm (kostka inwestora) 
	
	

	23
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki betonowej o gr. 8cm (kostka inwestora) 
	
	

	24
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki betonowej szarej o gr. 6cm                        z materiałem – kostka przemysłowa 
	
	

	25
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki betonowej kolorowej o gr. 6cm                   z materiałem – kostka przemysłowa 
	
	

	26
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki betonowej szarej o gr. 8cm                           z materiałem – kostka przemysłowa 
	
	

	27
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki betonowej kolorowej o gr. 8cm                    z materiałem – kostka przemysłowa 
	
	

	28
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki dekoracyjnej o gr. 6cm  – bez materiału (materiał rozliczany będzie na podstawie faktury zakupu przez Wykonawcę) 
	
	

	29
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki dekoracyjnej o gr. 8cm  – bez materiału (materiał rozliczany będzie na podstawie faktury zakupu przez Wykonawcę)
	
	

	Suma pozycji 22-29 w segmencie VII
	
	

	30
	Cena brutto wykonania 1m2 nawierzchni z płytek betonowych z wypustkami 35x35x6, 40x40x8  kolor żółty z materiałem 
	
	

	31
	Cena brutto ułożenia chodnika z płyt bet. szarych 50x50x7 z materiałem
	
	

	32
	Cena brutto ułożenia chodnika z płyt bet. szarych 50x50x7 – materiał z rozbiórki  
	
	

	33
	Cena brutto ułożenia chodnika z płyt bet. szarych 35x35x5 z materiałem  
	
	

	34
	Cena brutto ułożenia chodnika z płyt bet. szarych 35x35x5 – materiał z rozbiórki
	
	

	Suma pozycji 30-34 w segmencie VIII
	
	

	35
	Cena brutto wykonania 1m2 podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4                        o grubości 5cm z zagęszczeniem z materiałem 
	
	

	36
	Cena brutto wykonania 1m2 podsypki piaskowej z zagęszczeniem gr. 10cm                         z materiałem 
	
	

	37
	Cena brutto wykonania 1m2 podbudowy betonowej z betonu B-10 z zagęszczeniem    gr. 10cm z materiałem 
	
	

	38
	Cena brutto wykonania 1m2 podbudowy tłuczniowej z zagęszczeniem gr. 10cm (materiał inwestora)
	
	

	Suma pozycji 35-38 w segmencie IX
	
	

	39
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni z trylinki 12cm z materiałem 
	
	

	40
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni z trylinki 12cm bez materiału  
	
	

	41
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni z płyt ażurowych szarych 60x40x8                                z materiałem   
	
	

	42
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni z płyt ażurowych szarych 60x40x10                            z materiałem
	
	

	Suma pozycji 39-42 w segmencie X
	
	

	43
	Cena brutto regulacji wysokościowej 1 szt. studni kanalizacji sanitarnej/deszczowej 
	
	

	44
	Cena brutto regulacji wysokościowej 1 szt. studni teletechnicznej 
	
	

	45
	Cena brutto regulacji wysokościowej 1 szt. skrzynki wodociągowej lub gazowej 
	
	

	46
	Cena brutto regulacji wysokościowej 1 szt. wpustu ulicznego
	
	

	Suma pozycji 43-46  w segmencie XI
	
	

	47
	Cena brutto montażu z robotami ziemnymi wpustu ulicznego klasy D400 ze studnią osadnikową Ø500 i przykanalikiem z rur Ø200 SN4 o długości do 5,0m z włączeniem do studni kanalizacji deszczowej – 1 kpl 
	
	

	48
	Cena brutto wykonania 1,0mb przykanalika kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø200 SN4 i głębokości średniej 1,0m
	
	

	49
	Cena brutto wykonania z robotami ziemnymi przepustu Ø300 SN4o długości 1,0 m 
	
	

	50
	Cena brutto wykonania z robotami ziemnymi przepustu Ø400 SN4o długości 1,0 m
	
	

	Suma pozycji 47-50 w segmencie XII
	
	

	51
	Cena brutto cięcia piłą 1,0mb nawierzchni asfaltowej/betonowej  o grubości do 10cm
	
	

	Segment XIII
	
	

	52
	Cena brutto ustawienia 1 kpl. znaku drogowego z materiałem / słupek ocynk. 2” bez ceny zakupu znaku drogowego / - znak drogowy rozliczany na cenie jego zakupu
	
	

	53
	Cena brutto ustawienia słupka do znaku drogowego /słupek ocynk. 2”/ z materiałem


	
	

	54
	Cena brutto montażu znaku drogowego do słupka – znak drogowy rozliczany po cenie jego zakupu  
	
	

	55
	Cena brutto montażu słupka ozdobnego 
U-12C   itp. bez materiału – 1 szt. – słupek rozliczany po cenie jego zakupu
	
	

	56
	Cena brutto demontażu znaku drogowego ze słupkiem 


	
	

	57
	Cena brutto demontażu słupka drogowego 


	
	

	58
	Cena brutto demontażu znaku drogowego


	
	

	Suma pozycji 52-58 w segmencie XIV
	
	

	59
	Cena brutto pracy 1 godz. samochodu ciężarowego (wywrotki) min. 10 ton


	
	

	60
	Cena brutto pracy 1 godz. kołowej koparko-ładowarki


	
	

	61
	Cena pracy 1 godz. Pracownika  ( różne prace porządkowe) 
	
	

	Suma pozycji 59-61 w segmencie XV
	
	


W celu rozliczenia robót nie objętych specyfikacją, roboty dodatkowe rozliczane będą  na podstawie kosztorysów sporządzonych przez Wykonawcę w oparciu o obowiązujące dla poszczególnych rodzajów robót KNR-y. W tym celu należy przedstawić części składowe kalkulacji, które będą niezmienne na czas obowiązywania umowy: 

a) stawka roboczogodziny .................. zł netto (słownie: ...........................................................)
b) wskaźnik zysku  .............. %

c) wskaźnik kosztów ogólnych ............... %

d) wskaźnik kosztów zakupu ................. % 
e) stawka VAT …………….%
Rozliczenie wbudowanych materiałów w robotach dodatkowych wyszczególnionych                     w kosztorysach odbywać się będzie na podstawie załączonych do kosztorysów kopii faktur ich zakupu.

Stawka VAT ………………
Okres gwarancji proponowany przez Wykonawcę  – ……………………….…
Powyższa cena jest ceną ryczałtową jednostkową.

UWAGA!
Zakres prac będzie zlecany indywidualnymi odrębnymi zleceniami.

Wykonawca informuje, że wybór oferty:

□ nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

□ będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług : …………………………………………………………….………………, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to .........................................  zł netto;
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1221  ze zm)
(postawić znak „X” przy właściwym wyborze)

Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

- import usług lub towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług,

- mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

Termin realizacji (wymagany):  od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. 
Okres gwarancji  i rękojmi proponowany przez Wykonawcę  – ……………………….…
2. Termin płatności – do 30 dni.

3. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy wszystkie zapisy Istotnych Postanowień Umowy
4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje koniecznego do właściwego przygotowania oferty. 
6. Oświadczamy, że zgodnie z art. 29, ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązujemy w terminie 5 dni od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy zatrudnić na umowę o pracę osoby wykonujące czynności związane z realizacja zamówienia.
7.  Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi  w SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ, jej modyfikacjami oraz obowiązującymi przepisami.            

8.  UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostanie wskazane przez Zamawiającego. 

10.. Zamówienie zrealizujemy przy współudziale podwykonawców/ bez współudziału podwykonawców (wybrać właściwe).

11.  OFERTĘ niniejszą składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach.

12.  Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

Jeśli Wykonawca wskazuje informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

13.    Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1. ....................................................................................................................................,

2. ....................................................................................................................................,

3. ....................................................................................................................................,

4. ....................................................................................................................................,

5. ....................................................................................................................................,

Niniejszą Ofertę składa:
	
	Nazwa
	adres
	Status prawny Wykonawcy(os. fiz. spółka …)

	Wykonawca
	(……………………….........)
	(........................)
	

	Wykonawca
	(……………………....................)
	(........................)
	


Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów z Zamawiającym

	Imię i Nazwisko
	(........................................................................................)

	Adres
	(........................................................................................)

	Telefon
	(........................................................................................)

	Fax.
	(........................................................................................)

	E-mail
	(........................................................................................)


 Numer konta na który Zamawiający przeleje należność:

	Nazwa banku
	

	Numer 

Rachunku 
	


.............................................................

 ……….........................dn.……...2018r                                    ( podpis upełnomocnionego 

       przedstawiciela Oferenta)

_____________

· - niepotrzebne skreśli

ZAŁĄCZNIK NR 1

	(pieczęć Oferenta)
	Oświadczenie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), 




Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót konserwacyjno-naprawczych terenów utwardzonych oraz pionowego oznakowania dróg w Gminie Miasto Sochaczew. prowadzonego przez Gminę Miasto Sochaczew, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

..........................................                                                          ..................................................

      (miejscowość, data)                                                                                  (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………..

..........................................                                                          ..................................................

      (miejscowość, data)                                                               (podpis i pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..........................................                                                     ..................................................

      (miejscowość, data)                                                            (podpis i pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..........................................                                                          ..................................................

      (miejscowość, data)                                                               (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Uwaga !

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. oświadczenie winno być przedłożone odrębnie przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej).
ZAŁĄCZNIK NR 2

	(pieczęć Oferenta)
	OŚWIADCZENIE 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU



Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót konserwacyjno-naprawczych terenów utwardzonych oraz pionowego oznakowania dróg w Gminie Miasto Sochaczew. prowadzonego przez Gminę Miasto Sochaczew, oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..........................................                                                          ..................................................

      (miejscowość, data)                                                                                  (podpis i pieczęć Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt …….  i ……… specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………

..…………………………………………………………………………………………………,w następującym zakresie: ………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………..……………….……………………………………...… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

..........................................                                                          ..................................................

      (miejscowość, data)                                                                                  (podpis i pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..........................................                                                          ..................................................

      (miejscowość, data)                                                                                  (podpis i pieczęć Wykonawcy)

............................. dn. __.__.2018 r.                             

………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3

	(pieczęć Oferenta)
	Oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do grupy kapitałowej


Oświadczam, że:

□ nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017, poz. 229) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu na wykonanie robót konserwacyjno-naprawczych terenów utwardzonych oraz pionowego oznakowania dróg w Gminie Miasto Sochaczew. prowadzonego przez Gminę Miasto Sochaczew.
□ należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017, poz. 229) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty  w ww. postępowaniu:
1. nazwa podmiotu ………………………………………………………………………...

2. nazwa podmiotu ………………………………………………………………………...

(postawić znak „X” przy właściwym wyborze)

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..........................................                                                   .............................................................
      (miejscowość, data)                                                                              (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Uwaga!
1) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
2)  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. oświadczenie winno być przedłożone odrębnie przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej).
ZAŁĄCZNIK NR 4
	(pieczęć Oferenta)
	Doświadczenie zawodowe


Składając ofertę w przetargu na wykonanie robót konserwacyjno-naprawczych terenów utwardzonych oraz pionowego oznakowania  dróg w Gminie Miasto Sochaczew. prowadzonego przez Gminę Miasto Sochaczew, oświadczam, że: moja firma zrealizowała w okresie ostatnich 5 lat następujące zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu przetargu:

	L.p
	Nazwa zamówienia

Nazwa i adres

Zamawiającego
	Wartość całkowita

Zamówienia
	Termin realizacji:

rozpoczęcie
	Opis zamówienia

(rodzaj, data i miejsce wykonania)

	
	
	
	zakończenie
	

	1
	2


	3
	4
	5

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4

	
	
	
	

	
	
	
	
	


............................. dn. __.__.2018 r.        

.............................................................                                                                                                                                                                                                 

(podpis upełnomocnionego 

przedstawiciela Oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 5
	(pieczęć Oferenta)
	POTENCJAŁ  KADROWY




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót konserwacyjno-naprawczych terenów utwardzonych oraz pionowego oznakowania dróg w Gminie Miasto Sochaczew. prowadzonego przez Gminę Miasto Sochaczew, oświadczam, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy zatrudnić następujące osoby:

	Nazwisko i imię
	Rola w realizacji zamówienia
	Nr uprawnień zawodowych 

i zakres
	Okres (m-ce) czynnej działalności min. 24 miesiące 
	Opis doświadczeń zawodowych
	Podstawa do dysponowania osobami uczestniczącymi w wykonaniu zadania

	1
	2
	3
	4
	
	5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Należy wymienić tylko te osoby, które będą odpowiedzialne za realizację zadania. 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie.
............................. dn. __.__.2018r.                         

................................................................

                                                     (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)                                                            
ZAŁĄCZNIK NR 6
	(pieczęć Oferenta)
	Oświadczenie o podwykonawstwie 




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót konserwacyjno-naprawczych terenów utwardzonych oraz pionowego oznakowania dróg w Gminie Miasto Sochaczew. prowadzonego przez Gminę Miasto Sochaczew, oświadczam, że do realizacji zamówienia zamierzam powierzyć Podwykonawcom:
	LP
	Nazwa Podwykonawcy
	Części zamówienia przewidziane do wykonania przez podwykonawcę

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4


	
	



Należy wpisać nazwy tych podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, którzy udzielają swoich zasobów Wykonawcy. W przypadku pozostałych podwykonawców Wykonawca w kolumnie „Nazwa Podwykonawcy” wpisać „Nie dotyczy”.
............................. dn. __.__.2018r.                         

................................................................

                                                     (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)                                                            
ZAŁĄCZNIK NR 7
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO
Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 8 do SIWZ: Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Miasto Sochaczew, adres: 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, tel. 46 862-22-35 w. 347, adres e-mail: sekretariat@sochaczew.pl;
· inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Sochaczew jest Pan Włodzimierz Boczkowski, tel.: (46) 8622730 w. 309, e-mail: oin@sochaczew.pl, adres: 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew;

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektora jednostek oświatowych Gminy Miasto Sochaczew;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);  

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;  
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 10
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontów cząstkowych jezdni, chodników, naprawę przełomów i wykonawstwo pionowego oznakowania na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Sochaczew. 

Zakres rzeczowy:

 a) remont - usuwanie ubytków w jezdni asfaltowej: nacięcie uszkodzonych miejsc piłą mechaniczną wokół ubytku z nadaniem regularnych kształtów, odkucie lub sfrezowanie masy w miejscu uszkodzenia i oczyszczenie uszkodzonego miejsca, posmarowanie krawędzi oraz skropienie remontowanego miejsca emulsją asfaltową, rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej w minimum jednej warstwie o grubości 4 cm, mechaniczne zagęszczenie warstw ułożonej mieszanki przy użyciu walca albo płyty wibracyjnej, posmarowanie krawędzi wyremontowanego miejsca emulsją asfaltową i posypanie kruszywem, uprzątnięcie miejsca robót i wywóz gruzu do własnego miejsca składowania wykonawcy 

b) remont - usuwanie wyboi, powierzchni spękanych i zaniżeń w jezdni asfaltowej: wykonanie nacięć w jezdni asfaltowej w miejscach uprzednio wyznaczonych, odkucie lub sfrezowanie masy w miejscu uszkodzenia i oczyszczenie uszkodzonego miejsca, odpsojenie  wierzchniej warstwy podbudowy mocno zanieczyszczonej gruntem, oczyszczenie i wykonanie jej wzmocnienia, polegającego na ułożeniu nowej warstwy tłucznia grubości      10 cm, bądź wyrównanie miejsc z ubytkami tłucznia do wymaganej niwelety, rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej gr min. 4 cm, mechaniczne zagęszczenie ułożonej mieszanki przy użyciu walca lub płyty wibracyjnej, posmarowanie krawędzi wyremontowanego miejsca emulsją asfaltową i posypanie kruszywem, uprzątnięcie miejsca robót i wywóz gruzu do własnego miejsca składowania wykonawcy.

1. Remont nawierzchni chodników i zjazdów obejmuje:

a) remont istniejącej, zdegradowanej nawierzchni chodników i zjazdów polegający na przestawieniu istniejącej nawierzchni z wykorzystaniem zdemontowanych elementów nawierzchni lub odtworzeniu przy użyciu nowego materiału. 

b) demontaż istniejącej nawierzchni chodnika/zjazdu;

c) demontaż istniejących obrzeży i krawężników – na teren bazy ZKM Sochaczew, 
Al. 600 lecia 90
d) wywóz materiałów z rozbiórek na teren bazy ZKM Sochaczew, 
Al. 600 lecia 90
e) wyrównanie, uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy chodnika/zjazdu; 

f) ustawienie nowych obrzeży i krawężników, ponowne ułożenie nawierzchni chodnika/zjazdu wykorzystując materiał z demontażu lub za pomocą nowego materiału dostarczonego przez Wykonawcę, jeżeli materiał z rozbiórki nie nadaje się do ponownego wbudowania – materiał z demontażu pobierany będzie przez Wykonawcę z bazy ZKM tj. Al. 600 lecia 90 na koszt Wykonawcy tj koszt załadunku i transportu materiału. 
g) prace wykończeniowe i porządkowe. 
2. Wykonawstwo nowych wpustów ulicznych z przykanalikami 
3. Regulacja pionowa urządzeń zlokalizowanych w jezdni:

 a) regulacja wpustów ulicznych, 

 b) regulacja włazów kanałowych,
 c) regulacja skrzynek wodociągowych i gazowych 

 d) cięcie piłą nawierzchni asfaltowej i betonowej do głębokości 10 cm.  
4. Wymiana i ustawienie oznakowania pionowego ulic - obejmuje demontaż istniejącego oznakowania, wymiana starych słupków i tablic znaków na nowe, wykonawstwo nowego oznakowania na podstawie projektów organizacji ruchu. 

5. Zlecenie prac polegających na przebudowie /remoncie większych odcinków chodników/ odbywać się będzie każdorazowo na podstawie zleceń pisemnych  przekazywanych w siedzibie Zamawiającego. 

6. Zlecenie prac obejmujących bieżące utrzymanie dróg gminnych  odbywać się będzie na podstawie wskazań Zamawiającego, wynikających z jego potrzeb tj. na podstawie  zleceń     w trybie zwykłym lub awaryjnym przekazywanych drogą elektroniczną bądź telefonicznie.

7. Termin przystąpienia do wykonania prac na podstawie otrzymanych od Zamawiającego zleceń pisemnych wynikać będzie z zakresu zlecanych prac i nie może być krótszy niż 10 dni od daty otrzymania takiego zlecenia. 

a) przystąpienie do zleconych prac w trybie zwykłym nie może być dłuższy niż 3 dni od daty przekazania zlecenia. Przekazanie takich zleceń będzie się odbywać e-mailem lub telefonicznie.

b) przystąpienie do zleconych prac w trybie  awaryjnym, tj. w przypadku uszkodzenia jezdni typu głęboki ubytek lub wyrwa, zapadnięcie się kraty ściekowej, włazu kanalizacji, uszkodzeniu oznakowania pionowego, zagrażających bezpieczeństwu ruchu (kwalifikuje każdorazowo Zamawiający): 

- oznakowanie wskazanego miejsca w terminie do 2 godzin od przyjęcia telefonicznego zgłoszenia,

- naprawa do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia. 

ROZDZIAŁ IV
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

I.  PRZEDMIOT UMOWY

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo  zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2017 poz. 1579.) 

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na „wykonaniu robót konserwacyjno-naprawczych terenów utwardzonych oraz pionowego oznakowania dróg w Gminie Miasto Sochaczew”. 
§ 2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1. Strony ustalają wynagrodzenie umowne wg stawek ryczałtowych brutto w wysokości:

2. Oferujemy wykonanie zamówienia za:  
	L.p.
	CENY JEDNOSTKOWE
	cena brutto w PLN
	cena brutto słownie

	1
	Cena brutto naprawy 1m2 nawierzchni asfaltowych (przełomy) asfaltem z przerobu (recykler) o grubości 4cm
	
	

	2
	Cena brutto naprawy 1m2 nawierzchni asfaltowych (przełomy) asfaltem na zimno      w workach o grubości 4cm
	
	

	3
	Cena brutto wykonania 1m2 nawierzchni tłuczniowej o grubości 10cm (tłuczeń  
 0-31,5mm) z materiałem
	
	

	4
	Cena brutto wykonania 1m2 nawierzchni tłuczniowej o grubości 10cm                     
 z korytowaniem (tłuczeń 0-31,5mm) z materiałem
	
	

	5
	Cena brutto rozbiórki 1,0mb krawężnika betonowego z ławą betonową/bez ławy               z odwozem na odległość do 5,0km 
	
	

	6
	Cena brutto rozbiórki 1,0mb obrzeża betonowego 20x6; 30x8 z odwozem na odległość do 5,0km 
	
	

	7
	Cena brutto rozbiórki 1m2  nawierzchni  z kostki betonowej o gr. 8,0cm 
	
	

	8
	Cena brutto rozbiórki 1m2 nawierzchni  z kostki betonowej o gr. 6,0cm 
	
	

	9
	Cena brutto rozbiórki 1m2 nawierzchni  z płyt betonowych 50x50x7 z odwozem na odległość do 5,0km 
	
	

	10
	Cena brutto rozbiórki 1m2 nawierzchni  z płyt betonowych 35x35x7 z odwozem na odległość do 5,0km 
	
	

	11
	Cena brutto rozbiórki 1m2 nawierzchni  asfaltowych o grubości 4cm z odwozem na odległość do 5,0km 
	
	

	12
	Cena brutto rozbiórki 1m2 nawierzchni  betonowych o grubości 10cm z odwozem na odległość do 5,0km 
	
	

	13
	Cena brutto rozbiórki 1m2 nawierzchni  z trylinki z odwozem na odległość do 5,0km
	
	

	14
	Cena brutto korytowania 1m3 pod warstwy konstrukcyjne z odwozem na odległość do 5,0km 
	
	

	15
	Cena brutto ustawienia 1,0mb krawężnika betonowego szarego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 z materiałem 
	
	

	16
	Cena brutto ustawienia 1,0mb krawężnika betonowego szarego 15x30x100 na ławie betonowej z oporem bez materiału 
	
	

	17
	Cena brutto ustawienia 1, 0mb krawężnika najazdowego szarego 15x22x100 na ławie betonowej z oporem z materiałem
	
	

	18
	Cena brutto ustawienia 1,0mb obrzeża betonowego szarego 6x20x100 z materiałem 
	
	

	19
	Cena brutto ustawienia 1,0mb obrzeża betonowego szarego 6x20x100 bez materiału 
	
	

	20
	Cena brutto ustawienia 1,0mb obrzeża betonowego szarego 8x30x100 z materiałem 
	
	

	21
	Cena brutto ustawienia 1,0mb obrzeża betonowego szarego 8x30x100 bez materiału
	
	

	22
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki betonowej o gr. 6cm (kostka inwestora) 
	
	

	23
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki betonowej o gr. 8cm (kostka inwestora) 
	
	

	24
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki betonowej szarej o gr. 6cm                        z materiałem – kostka przemysłowa 
	
	

	25
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki betonowej kolorowej o gr. 6cm                   z materiałem – kostka przemysłowa 
	
	

	26
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki betonowej szarej o gr. 8cm                           z materiałem – kostka przemysłowa 
	
	

	27
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki betonowej kolorowej o gr. 8cm                    z materiałem – kostka przemysłowa 
	
	

	28
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki dekoracyjnej o gr. 6cm  – bez materiału (materiał rozliczany będzie na podstawie faktury zakupu przez Wykonawcę) 
	
	

	29
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni  z kostki dekoracyjnej o gr. 8cm  – bez materiału (materiał rozliczany będzie na podstawie faktury zakupu przez Wykonawcę)
	
	

	30
	Cena brutto wykonania 1m2 nawierzchni z płytek betonowych z wypustkami 35x35x6, 40x40x8  kolor żółty z materiałem 
	
	

	31
	Cena brutto ułożenia chodnika z płyt bet. szarych 50x50x7 z materiałem
	
	

	32
	Cena brutto ułożenia chodnika z płyt bet. szarych 50x50x7 – materiał z rozbiórki  
	
	

	33
	Cena brutto ułożenia chodnika z płyt bet. szarych 35x35x5 z materiałem  
	
	

	34
	Cena brutto ułożenia chodnika z płyt bet. szarych 35x35x5 – materiał z rozbiórki
	
	

	35
	Cena brutto wykonania 1m2 podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4                        o grubości 5cm z zagęszczeniem z materiałem 
	
	

	36
	Cena brutto wykonania 1m2 podsypki piaskowej z zagęszczeniem gr. 10cm                         z materiałem 
	
	

	37
	Cena brutto wykonania 1m2 podbudowy betonowej z betonu B-10 z zagęszczeniem    gr. 10cm z materiałem 
	
	

	38
	Cena brutto wykonania 1m2 podbudowy tłuczniowej z zagęszczeniem gr. 10cm (materiał inwestora)
	
	

	39
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni z trylinki 12cm z materiałem 
	
	

	40
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni z trylinki 12cm bez  materiału
	
	

	41
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni z płyt ażurowych szarych 60x40x8                               z materiałem  
	
	

	42
	Cena brutto ułożenia 1m2 nawierzchni z płyt ażurowych szarych 60x40x10                            z materiałem
	
	

	43
	Cena brutto regulacji wysokościowej 1 szt. studni kanalizacji sanitarnej/deszczowej 
	
	

	44
	Cena brutto regulacji wysokościowej 1 szt. studni teletechnicznej 
	
	

	45
	Cena brutto regulacji wysokościowej 1 szt. skrzynki wodociągowej lub gazowej 
	
	

	46
	Cena brutto regulacji wysokościowej 1 szt. wpustu ulicznego
	
	

	47
	Cena brutto montażu z robotami ziemnymi wpustu ulicznego klasy D400 ze studnią osadnikową Ø500 i przykanalikiem z rur Ø200 SN4 o długości do 5,0m z włączeniem do studni kanalizacji deszczowej – 1 kpl 
	
	

	48
	Cena brutto wykonania 1,0mb przykanalika kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø200 SN4 i głębokości średniej 1,0m
	
	

	49
	Cena brutto wykonania z robotami ziemnymi przepustu Ø300 SN4 o długości 1,0 m 
	
	

	50
	Cena brutto wykonania z robotami ziemnymi przepustu Ø400 SN4 o długości 1,0 m
	
	

	51
	Cena brutto cięcia piłą 1,0mb nawierzchni asfaltowej/betonowej  o grubości do 10cm
	
	

	52
	Cena brutto ustawienia 1 kpl. znaku drogowego z materiałem / słupek ocynk. 2” bez ceny zakupu znaku drogowego / - znak drogowy rozliczany na cenie jego zakupu
	
	

	53
	Cena brutto ustawienia słupka do znaku drogowego /słupek ocynk. 2”/ z materiałem


	
	

	54
	Cena brutto montażu znaku drogowego do słupka – znak drogowy rozliczany po cenie jego zakupu  
	
	

	55
	Cena brutto montażu słupka ozdobnego 
U-12 C itp. bez materiału – 1 szt. – słupek rozliczany po cenie jego zakupu
	
	

	56
	Cena brutto demontażu znaku drogowego ze słupkiem 


	
	

	57
	Cena brutto demontażu słupka drogowego 


	
	

	58
	Cena brutto demontażu znaku drogowego


	
	

	59
	Cena brutto pracy 1 godz. samochodu ciężarowego (wywrotki) min. 10 ton


	
	

	60
	Cena brutto pracy 1 godz. kołowej koparko-ładowarki


	
	

	61
	Cena pracy 1 godz. Pracownika  ( różne prace np. porządkowe) 
	
	


2. Zlecenie prac polegających na przebudowie /remoncie większych odcinków chodników odbywać się będzie każdorazowo na podstawie zleceń pisemnych  przekazywanych w siedzibie Zamawiającego. 

3. Zlecenie prac obejmujących bieżące utrzymanie dróg gminnych  odbywać się będzie na podstawie wskazań Zamawiającego, wynikających z jego potrzeb tj. na podstawie  zleceń     w trybie zwykłym lub awaryjnym przekazywanych drogą elektroniczną bądź telefonicznie.

4.   Zapłata wynagrodzenia nastąpi w oparciu o faktury częściowe wystawione po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót zleconego zakresu robót.

5. Roboty dodatkowe wynikające z wykonania podstawowego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobligowany rozliczyć na podstawie kosztorysu powykonawczego  wg. szczegółowych cen jednostkowych tych robót zawartych w ofercie Wykonawcy,  z uwzględnieniem cen  zakupu materiałów dokonywanych przez Wykonawcę. W przypadku robót nie objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca sporządzi kosztorysy w oparciu o obowiązujące Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR) z uwzględnieniem cen zakupu materiałów poniesionych przez Wykonawcę na podstawie faktur zakupu materiałów  (kopie faktur będą dostarczone wraz z kosztorysem) Wykonawca oświadcza, że zgodnie ze złożona ofertą części składowe kalkulacji dla robót nie objętych zamówienie wynoszą:

a) stawka roboczogodziny .................. zł netto (słownie: ...........................................................)
b) wskaźnik zysku  .............. %

c) wskaźnik kosztów ogólnych ............... %

d) wskaźnik kosztów zakupu ................. % 
e) stawka VAT …………….%
6.   Rozliczenie wbudowanych materiałów w robotach dodatkowych wyszczególnionych                     w kosztorysach odbywać się będzie na podstawie załączonych do kosztorysów kopii faktur ich zakupu.

7. Płatności uregulowane zostaną przelewem z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.
8.   W przypadku gdy Wykonawca korzysta z usług Podwykonawcy zobowiązany jest przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy.
9. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
10. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 
11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 8, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
12. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w pkt  9., jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt  8 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.
13 Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź  skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14 Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, będą wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w pkt 5., przedstawione Zamawiającemu wraz: z zestawieniem wykonanych robót oraz:
a) z protokołem odbioru  robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót, 

b) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, 

c) z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

d) w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem odbioru robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne –z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.  

15. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w pkt 12., Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 12, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek. 

16. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

17. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa pkt 8 zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska, co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność. 

18. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 8  i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w pkt 8,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

19. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w pkt 8  i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w pkt 8,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą zasadność takiej płatności.

20. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

21. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług. 

22. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności. 

23. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.

24. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości, co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy. 

25. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową.

26. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur 
VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.

27. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.
§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) przystąpienia do wykonania prac na podstawie otrzymanych od Zamawiającego zleceń pisemnych wynikać będzie z zakresu zlecanych prac i nie może być krótszy niż 10 dni od daty otrzymania takiego zlecenia. 

a) przystąpienie do zleconych prac w trybie zwykłym nie może być dłuższy niż 3 dni od daty przekazania zlecenia. Przekazanie takich zleceń będzie się odbywać e-mailem lub telefonicznie.

b) przystąpienie do zleconych prac w trybie  awaryjnym, tj. w przypadku uszkodzenia jezdni typu głęboki ubytek lub wyrwa, zapadnięcie się kraty ściekowej, włazu kanalizacji, uszkodzeniu oznakowania pionowego, zagrażających bezpieczeństwu ruchu (kwalifikuje każdorazowo Zamawiający) w tym:

- oznakowanie wskazanego miejsca w terminie do 2 godzin od przyjęcia telefonicznego zgłoszenia,

- naprawa do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia. 

2. Wykonawca wykona własnymi siłami  roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy.
 3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

d) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone, na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu,  projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy,  które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

9. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7  dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu  na zasadach określonych w pkt .9.

10. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt .8 pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach: 
a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w pkt .4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do umowy o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 4 lit.f.
b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt 9,
c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu 
d) Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez (podmiot trzeci),  na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

e) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

f) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego, 

g) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

13. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt 9. 
14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  5 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
15. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §2, pkt. 1, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
19. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w pkt  9 – 15.
20.  Do zmian istotnych postanowień umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone w pkt 9 – 15. 
21. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.
22. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
23. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
                                                                        § 4

 Termin obowiązywania umowy ustała się od dnia 01.01.2019 r. do dnia  31.12.2020 r. 

§ 5

1. Strony postanawiają, że wykonanie przedmiotu umowy będzie podlegało odbiorom końcowym, przy czym każdy zlecony zakres prac będzie odbierany oddzielnie. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru, atestów na wbudowane materiały.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go na piśmie przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o terminie tym Wykonawcę.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6.    Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone  na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
§ 6

1.   Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na dzień odbioru robót na okres:  …………..  miesięcy 

2.  Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym - od daty potwierdzenia ich usunięcia.

3.    Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

§ 7

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5 poniżej. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a)  za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji zlecenia częściowego, za wyjątkiem spowodowanego niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, w wysokości 0,5 % wartości brutto zlecenia za każdy dzień opóźnienia, 

b) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych podczas odbioru częściowego w wysokości 1% wartości brutto zlecenia za każdy dzień opóźnienia, 

c) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn przez którąkolwiek ze stron, za które Wykonawca odpowiada w wysokości 50 000 PLN. 

e)  za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie umowy. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody na podstawie właściwych przepisów Kodeksu Cywilnego. 

6. Zamawiający może rozwiązać umowę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, jeżeli:

1) wykonawca zaniecha realizacji robót i w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni, 

2) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął robót lub w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego nie podjął ich w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji od Zamawiającego o wznowieniu realizacji, 

3) wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiały nie spełniające odpowiednich wymagań oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego. 

7. W przypadku gdyby wskutek niedopełnienia przez Wykonawcę jakiegokolwiek obowiązku określonego w niniejszej umowie, Zamawiający zobowiązany został do zapłaty na rzecz osoby trzeciej lub organu administracji publicznej jakichkolwiek kwot z tytułu odszkodowań, kar bądź innych roszczeń, albo kwoty takie w całości bądź części zapłacił, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zwolnić Zamawiającego z zobowiązania, a jeżeli nie będzie to możliwe, zwrócić Zamawiającemu uiszczone przez Zamawiającego należności oraz wszelkie z tym związane koszty

§  8
1. Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania umowy do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot niniejszej umowy w następującym zakresie: 

a) ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości 150 000 zł

b) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy a także osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy, 
w wysokości 150 000 zł

2.    W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca w terminie tygodnia od zawarcia polisy lub zapłaty raty zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warunkach.

§  9

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia pozwalające mu na wykonanie przedmiotu umowy oraz, iż wykona to zadanie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. 
2. Jeżeli prace wykonywane będą w pasie drogowym Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wykonywania robót, które powinno być dostosowane do występujących utrudnień na drodze, a także zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonującym te roboty.

3. osoba upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym będzie  ………………….. , tel. …………………., e-mail:………………………

4. Wskazana przez Wykonawcę osoba, w przypadku zleceń w trybie awaryjnym będzie dostępna pod wskazanym nr telefonu 24 h, 7 dni w tygodniu  przez cały okres obowiązywania umowy. 
§ 10

Ochrona danych osobowych 
1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO – informuje się, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sochaczew z siedzibą w Sochaczewie  ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu związanym z zawarciem niniejszej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Burmistrzem Miasta Sochaczew oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczególnych. 

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Burmistrz Miasta Sochaczew nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Burmistrza Miasta Sochaczew. 

( 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

( 12
W sprawach spornych właściwym do rozstrzygania ich będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

( 13
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ.

( 13

Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzyma Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Wykaz załączników do umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia ………………. 

      ZAMAWIAJĄCY

 

                               WYKONAWCA      
50

