Sochaczew, 01.03.2019 r..

ZP.272.1.2.11.2019

………………………………..

………………………………...

………………………………..

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na „Przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80 w Sochaczewie – etap I – budowa boiska i bieżni” ”,  informuje, że od Oferentów wpłynęły następujące zapytania:

1. Dotyczy pytania nr 22 z dnia 07.02.2019 r. –znak ZP.272.1.2.6.2019. Prosimy o podanie rodzaju piasku (frakcja) na podsypkę pod rurę drenarską oraz frakcję żwiru płukanego do obsypania rury drenarskiej?

Odpowiedź  Zamawiającego

Frakcja żwiru płukanego do obsypania rury drenarskiej 8mm-16,0mm lub 16mm - 32mm do akceptacji karta materiałowa u Inspektora. Frakcja piasku płukanego  0-2mm.

2. Dotyczy pytania nr 40 z dnia 07.02.2019 r. –znak ZP.272.1.2.6.2019. Prosimy o doprecyzowanie siarki  PE przeciwko kretom. Wymiar oczka wg udzielonej odpowiedzi 
12 cm x 12 cm. Według naszej opinii  powinno być 12 mm x 12 mm prosimy o informacje.

Odpowiedź Zamawiającego:

Siatka PE przeciw kretom winna mieć wymiar oczka 12mmx12mm.

3. Dot. konstrukcji boiska. Prosimy o d podanie gramatury i rodzaju piasku (frakcja) dotyczącej warstwy odsączającej  na płycie boiska – gr. 15 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Piasek stosowany do wykonania warstwy odsączającej powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113[5] dla gatunku 1 i 2

4. W projekcie konstrukcji boiska nie uwzględniono geowłókniny jako warstwy filtracyjnej. Prosimy o informacje.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć geowłókninę separacyjno- filtracyjną o gramaturze min. 100g/m2

5. Dot. murawy boiska. Prosimy o informacje czy szerokość rolki może wynosić 50 cm, a długość 200 cm z uwagi na długi okres oczekiwania na rolkę trawy o wymiarach wskazanych w projekcie?

Odpowiedź Zamawiającego

Wymiar trawy z rolki może mieć wymiary 200cmx50cm.

6. Z uwagi na dużą ilość zapytań, związanych z min. z uszczegółowieniem wytycznych projektowych oraz realizacyjnych, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 12 marca 2019 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

7. Prosimy o udostępnienie rysunku konstrukcyjnego projektowanego ogrodzenia, ponieważ nie ma takiego w projekcie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Rysunek w załączeniu.