Sochaczew dnia 11.04.2018 r.

ZP.2710.8.6.2018

……………………..

…………………….

……………………..

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę amfiteatru w ramach projektu „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - etap II – wyeksponowanie walorów historyczno – kulturowych miasta”, Zagospodarowanie nabrzeża Bzury etap II-V, Modernizację budynku przystani w ramach projektu „Sochaczew od (Nowa)” oraz Renowację parku przy ul. Traugutta w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowacje i rozwój terenów zieleni”,  informuje, że od jednego z Oferentów wpłynęło następujące zapytanie

1.   Zgodnie z zapisem SIWZ pkt 5.9 podpunkt 5) do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną a zgodnie z zapisem SIWZ pkt 10.1 podpunkt a)  kosztorys należy  sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej. Uprzejmie prosimy o jednoznaczną odpowiedź w jakiej formie należy złożyć kosztorysy : czy w formie kosztorysu uproszczonego (tj  nr. pozycji, podstawa wyceny, opis pozycji , jednostka miary,  ilość , cena jednostkowa, wartość pozycji)  czy w formie kosztorysy szczegółowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie będzie żądał wykonania kosztorysów metodą szczegółową, dopuszcza się wykonanie kosztorysów metoda uproszczoną.

2.   W związku z zapisami SIWZ pkt. 10.1 podpunkt e) Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian w kosztorysie w  zakresie opisu pozycji, jednostek miar i ilości robót. Prosimy o udostepnienie  przedmiarów robót w formie edytowalnej tj w formacie ATH

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada przedmiarów robót w formacie excel.

3. Jednocześnie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert ma dzień 27.04.2018 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 19.04.2018 r. jednak ze względu na to, że objęte zamówieniem zadania inwestycyjne posiadają szeroki zakres realizacji oraz niestandardowe rozwiązania techniczne i materiałowe, które wymagają szczegółowej analizy w celu ich prawidłowej wyceny, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia  ofert do dnia 27.04.2018

Pytania do zakresu zamówienia część II

4. Proszę o informację w jakiej pozycji kosztorysowej należy uwzględnić wycenę nowo sadzonych drzew w Parku Chopina i jaki to jest gatunek drzew? Udostępniony przedmiar uwzględnia tylko sadzenie krzewów

Odpowiedź Zamawiającego:

W dokumentacji projektowej – projekt zieleni w pkt.2 ppkt.2.2 opisane jest sadzenie drzew wraz z podaniem ilości oraz gatunku drzew. Sadzenie drzew należy realizować zgodnie 
z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 59/2017 z dnia 24.03.2017 r.

Pozycje sadzenie drzew należy uwzględnić w „przedmiarze sadzenie”, wprowadzając nowe pozycje kosztorysowe.

Pytania do zakresu zamówienia część III

5. Warunki usunięcia kolizji energetycznej nr 03/RE04/2015wydane przez PGE Dystrybucja S.A. w dniu 26.01.2015 r. utraciły termin ważności określony na okres 2 lat. Czy Zamawiający posiada aktualnie ważne warunki usunięcia kolizji? Proszę o udostępnienie aktualnych warunków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Warunki usunięcia kolizji energetycznej określone zostały w piśmie nr 16/ER04/2017 z dnia 10.08.2017 r.  wydane przez PGE Dystrybucja S.A. – stanowią załącznik do specyfikacji

Pytania do zakresu zamówienia część IV

6. Budynek przystani. Dokumentacji budynku przystani informuje o rodzaju i ilości cięgien sprężających bez podania siły sprężającej, typu zakotwienia oraz układu i ciężaru zbrojenia płyty stropowej ze wspornikiem. Proszę o uzupełnienie danych w udostępnionym projekcie wykonawczym.

Odpowiedź Zamawiającego:

W sprawie budynku przystani - w dokumentacji podano ilość splotek sprężających. Zgodnie 
z informacją uzyskaną od Projektanta, w zakresie obowiązków Wykonawcy jest wybór systemu sprężania i opracowanie dokumentacji warsztatowej z podaniem typu zakotwienia 
i odpowiedniego zbrojenia strefy zakotwienia oraz pozostałych parametrów wynikających 
z przyjętego systemu sprężania jak siła sprężająca, rozmieszczenie cięgien na długości.

Pytania do zakresu zamówienia część I, II, III, IV

7. Prosimy o wykreślenie postanowienia umowy par. 12 ust. 2 pkt. 1 lit. d. Niezrozumiałe jest stwierdzenie "przerwa w realizacji robót". Zwracamy uwagę, że w trakcie procesu budowlanego mogą mieć miejsce różne przerwy - w tym zaplanowane, ale też niezależne od wykonawcy - tj. spowodowane spóźnieniem się dostaw za które odpowiedzialność nie leży po stronie wykonawcy. Taka kara będzie miała skutek represji i nie będzie przyczyniała się do należytego wykonywania umowy.

Odpowiedź na Zamawiającego:

W sprawie wykreślenia postanowienia umowy § 12 ust. 2 pkt. 1 lit. d otrzymuje brzmienie „za spowodowanie przerwy w realizacji robot dłużej niż 30 dni z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień przerwy”. Zamawiający dokona modyfikacji zapisu w umowie dla części I, II, IV zamówienia.

8. Proszę o potwierdzenie, że do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu oraz że spełnienia warunki udziału w postepowaniu (załączniki do oferty), dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu wykonawcy oraz zestawienie robót odpowiednio dla składanej części zamówienia. Natomiast pozostałe dokumenty i załączniki wymienione w SIWZ na wezwanie Zamawiającego (załączniki, kosztorysy dla odpowiednio dla składanej części zamówienia). Czy tabelę rozliczeniową dla potrzeb rozliczenia dofinansowania projektu również należy złożyć razem z ofertą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu oraz że spełnienia warunki udziału w postepowaniu (załączniki do oferty), dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu wykonawcy oraz zestawienie robót odpowiednio dla oferowanej części zamówienia. Natomiast pozostałe dokumenty i załączniki wymienione 
w SIWZ na wezwanie Zamawiającego (kosztorysy odpowiednio dla oferowanej części zamówienia a także tabelę rozliczeniową dla potrzeb rozliczenia dofinansowania projektu).

Pytanie do zakresu zamówienia część II

9. Po wnikliwej analizie rynku dostawców pragniemy poinformować, że nie jest możliwie pozyskanie materiału spełniającego wymagania projektowe w zakresie płyt betonowych 50x50 gr. 10 cm. W związku z powyższym prosimy o zmianę powyższego asortymentu na ogólnodostępny spełniający podstawowe parametry użytkowe np. kostkę betonową, płyty ażurowe z wypełnieniem

Odpowiedź Zamawiającego:

Specyfikacja parametrów płyt nawierzchni 50x50x10 cm:

Płyta chodnikowa betonowa, kolor szary (dopasowany kolorystycznie z elementami betonowymi wykonywanymi na budowie). Płyty do zastosowań zewnętrznych i do nawierzchni dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego kategorii KR2. Wymiary 50x50x10cm. Dopuszcza się zastosowanie płyt innej grubości (np. grubość 7cm) przy spełnieniu poniższych parametrów technicznych:

- Zgodność z normą PN/EN 1339:2003 + EN 1339:2003/AC:2006

- Reakcja na ogień – klasa A1

- Brak zawartości azbestu

- Wytrzymałość na zginanie – klasa 2, oznaczenie „T“ – wytrzymałość charakterystyczna nie mniejsza niż 4.0 MPa, żaden pojedynczy wynik nie mniejszy niż 3.2 Mpa.

- Odporność na warunki atmosferyczne – Klasa 2 znakowanie „B“ – poniżej 6%

- Odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odladzających – Klasa 3, oznakowanie „D“ – ubytek masy po badaniu zamrażania / rozmrażania [kg/m2]: wartość średnia <=1.0, żaden pojedynczy wynik >1.5

- Odporność na ścieranie – Klasa 4 oznaczenie „I“

- Klasa antypoślizgowości R11

Dopuszcza się zastosowanie płyt z innego materiału (np. płyty lastrykowe) spełniające powyższe wymagania oraz występujące w kolorze umożliwiającym ich dopasowanie kolorystyczne z elementami betonowymi.

10. Prosimy o zamieszczenie przedmiarów dla części II tj. Renowacji parku przy ul. Traugutta w zakresie „Zagospodarowania terenu

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiary dla części II Renowacja parku przy ul. Traugutta w zakresie „Zagospodarowania terenu” są zamieszczone na stronie internetowej.

Pytania do zakresu zamówienia część IV

11. Prosimy o podanie średnicy i rozstawu dybli w nawierzchni betonowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Średnica dybli - 20 - 30 mm.

Długość dybli - 0.4 - 0.5 m.

Rozstaw dybli - 0.4 - 0.5 m.

Średnica kotew - 12 - 20 mm.

Długość kotew - 0.6 - 0.8 m.

Rozstaw kotew - 0.5 - 1 m.

12. Wykonawca po zweryfikowaniu dokumentacji projektowej prosi o zmianę następujących ilości przedmiarowych w załączonych do dokumentacji kosztorysach:

a) Kosztorys na PR_III_D

Dział 3 Budowa Nawierzchni

3.1 B 01 Nawierzchnia betonowa (ścieżki, plac przy scenie i ul. Traugutta) - KR1

- pozycja 6 z 4810 m2 na 5934 m2,

- pozycja 7 z 4810 m2 na 5934 m2,

- pozycja 8 z 4810 m2 na 5211 m2,

- pozycja 9 z 4810 m2 na 5211 m2.

b) Kosztorys PR_IV_D

Dział 3 Budowa Nawierzchni

3.1 B 01 Nawierzchnia betonowa (ścieżki, plac przy scenie i ul. Traugutta) - KR1

- pozycja 13 z 940 m2 na 1020 m2,

- pozycja 14 z 940 m2 na 1020 m2,

- pozycja 15 z 940 m2 na 1000 m2,

3.3 M01 - Nawierzchnia z kruszywa (dojazd do przystani)-

- pozycja 21 z 390 m2 na 510 m2,

- pozycja 22 z 390 m2 na 510 m2,

- pozycja 23 z 390 m2 na 441 m2

Odpowiedź na Zapytanie:

3.1. B 01-  nawierzchnia betonowa - poz. 6 ÷ 9 - prawidłowa wartość obmiarowa to 4810 m².
3.1. B 01 –nawierzchnia betonowa – poz. 13÷15 -  prawidłowa wartość obmiarowa to 940 m².
3.3. M 01– nawierzchnia z kruszywa–poz. 21 ÷ 23-prawidłowa wartość obmiarowa to 390 m².