Sochaczew dnia 13.04.2018 r.

ZP.2710.8.9.2018

……………………..

…………………….

……………………..

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę amfiteatru w ramach projektu „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - etap II – wyeksponowanie walorów historyczno – kulturowych miasta”, Zagospodarowanie nabrzeża Bzury etap II-V, Modernizację budynku przystani w ramach projektu „Sochaczew od (Nowa)” oraz Renowację parku przy ul. Traugutta w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowacje i rozwój terenów zieleni”,  informuje, że od jednego z Oferentów wpłynęło następujące zapytanie

- W związku z uzupełnieniem dnia 10.04.2018 r. materiałów przetargowych o rys. D_I_PW_02 (projekt wykonawczy branży drogowej dla Części I), prosimy o wyjaśnienie: na rys. D_I_PW_02 Przekrój A-A – podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie ma grubość 25 cm, a w przedmiarze ma grubość 20 cm. Która wartość jest właściwa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Prawidłowa grubość warstwy kruszywa przywołanej podbudowy to 25 cm.

- W związku z uzupełnieniem dnia 10.04.2018 r. materiałów przetargowych o rys. D_I_PW_02 (projekt wykonawczy branży drogowej dla Części I), prosimy o wyjaśnienie: na rys. D_I_PW_02 występują krawężniki betonowe 15x30, w przedmiarze są krawężniki betonowe 20x30. Które krawężniki należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć krawężniki betonowe 15x30 tak jak w uzgodnionej dokumentacji projektowej i SST dla tego etapu.

- W związku z uzupełnieniem dnia 10.04.2018 r. materiałów przetargowych o rys. D_I_PW_02 (projekt wykonawczy branży drogowej dla Części I), prosimy o wyjaśnienie: w przedmiarze występuje nawierzchnia z płyt betonowych 50x50x10, która nie występuje na rys. D_I_PW_02. Czy ww. nawierzchnia jest w zakresie prac?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, iż nawierzchnia z płyt betonowych jest 50x50x10 jest w zakresie prac.

- Część I: PR_I_A poz. 19 d.3 Wzmacnianie konstrukcji nasypów geosyntetykami; wysokość nasypu 5-8 m – prosimy o przekazanie odpowiedniego rysunku lub wskazanie ilości [m2] geosyntetyku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pozycja została ujęta w przedmiarze omyłkowo. Projektowana konstrukcja widowni nie zakłada wzmacniania gruntu geosyntetykami. Prosimy o wykreślenie pozycji. Poprawiony przedmiar został umieszczony na stronie internetowej

- Część I: PR_I_A poz. 22 d.3 Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu – prosimy o potwierdzenie, że jednostka m3 jest właściwa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pr _I_A poz.22 dz. 3 podstawą wyceny jest KNR 2-02 dział 02  Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe monolityczne - ściany oporowe jednostką obmiaru jest m3. w poz. 22  podano ilość nie uwzględniając grubości ścian jest : 0,80*90,0  = 72,0 m3, powinno być : 0,80*90,0*0,20 = 14,40 m³

- Część IV: etap IV PR_IV_A poz. 3 d.2 Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4,5 m i przekroju prostokątnym średniej grubości ponad 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu C30/37 – prosimy o potwierdzenie, że jednostka m3 jest właściwa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pr _IV_A poz.3 dz. 2 podstawą wyceny jest KNR 2-02 dział 02  Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe monolityczne - ściany oporowe jednostką obmiaru jest m -  obmiar jest poprawny.

- W związku z wielobranżowością i szerokim zakresem robót objętych zamówieniem, a także licznymi niestandardowymi rozwiązaniami materiałowymi i technicznymi przyjętymi w dokumentacji projektowej, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na 18.05.2018 r., co umożliwi przygotowanie oferty optymalnej pod kątem technologicznym i finansowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Termin składania ofert został już  przedłużony do dnia 27.04.2018 r. ze względu na to, że objęte zamówieniem zadania inwestycyjne posiadają szeroki zakres realizacji oraz niestandardowe rozwiązania techniczne i materiałowe, które wymagają szczegółowej analizy w celu ich prawidłowej wyceny. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 18.05.2018 r.