Sochaczew dnia 25.01.2019  r.

ZP. 272.1.8.3.2019

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa oświetlania w ul. Radosnej, Jesionowej i Chełmońskiego”,  informuje, że od jednego z Oferentów wpłynęło następujące zapytanie:

1.   Dokumentacja projektowa dotyczy oświetlenia ulicznego w którym można wyróżnić 3

obw, odpowiednio o ilości:

- obw 1 – 9 szt.

- obw 2 – 21 szt.

- obw 3 -23 szt. opraw.

Załącznik z przedmiarem do w/w zadania zawiera zestawienie dla dwóch obwodów 1 i 2.

Opis zamówienia natomiast określa:

Przedmiotem zamówienia jest: budowa oświetlenia ul. Radosna, Jesionowa, Chełmońskiego. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac ujętych w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej na którą składają się: 2.1. Projekt budowlany - „budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego , na terenie działek nr Ew. 83/36 , 83/34, 83/35, 84/14, 84/10, 84/7, 84/4, 84/1,85/3, 85/10, 86/3, 86/10, 133”

Prosiłbym o informacje czy w wycenie prac należy uwzględnić wszystkie 3 obwody oświetleniowe a co za tym idzie 53 sztuki latarni, czy zgodnie z przedmiarem należy wycenić obw 1 i obw 2. Odpowiednio ilości 9 i 21??

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że należy wycenić obw. 1 i obw. 2, odpowiednio ilości 9 i 21

2.    W dokumentacji mowa jest o oprawach ze źródłem światła sodowym, czy możliwa jest zamiana opraw na oprawy ze źródłem LED??

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza taka możliwość.