Sochaczew dnia 11.06.2019  r.

ZP. 272.1.7.3.2019

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę  oświetlania w ul. Granicznej w Sochaczewie”,  informuje, że od jednego z Oferentów wpłynęło następujące zapytanie:

W dokumentacji technicznej mowa jest o oprawie sodowej z dołączonym układem do redukcji mocy APC-2. Z informacji jakie otrzymaliśmy od producenta owego układu wynika, że przekaźnik APC-2 jest wycofany z produkcji z ew. możliwością przy zamówieniu 200 szt. W zadaniu mamy 35 szt. lamp. więc nie spełnimy min. produkcyjnego.

W związku z tym proszę o informacje czy w wycenie należy uwzględnić oprawę sodową bez przekaźnika do redukcji mocy, czy też można uwzględnić oprawę LED ( o parametrach porównywalnych z oprawą sodową) wyposażoną redukcję mocy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca winien uwzględnić oprawy LED ( o parametrach porównywalnych z oprawą sodową) wyposażoną redukcję mocy)