Sochaczew dnia 12.01.2021  r.

ZP. 272.1.11.3.2020/2021

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.  „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie” w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie1

Czy dostosowanie pomieszczenia kotłowni do obowiązujących przepisów, przewidziane w 8 lokalizacjach, leży po stronie wykonawcy czy użytkownika ? Jeżeli po stronie wykonawcy to o jakie roboty adaptacyjne dokładnie chodzi ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dostosowanie pomieszczenia kotłowni zgodnie z PFU leży po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany w ramach robót adaptacyjnych do dostosowania pomieszczenia kotłowni do minimalnych wymagań przewidywanych przez przepisy budowlane, szczególnie odnośnie kotłów gazowych. Roboty te są przewidywane do zidentyfikowania w trakcie inwentaryzacji budynku na etapie projektowania (jak określono w PFU), lecz mają ograniczać się do prac mających na celu umożliwienie poprawnego zamontowania kotła, pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. (jeżeli przewidywane) oraz instalacji wymaganej do poprawnego i bezawaryjnego użytkowania kotłowni.

Do robót takich należy zaliczyć roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe (usunięcie zbędnych konstrukcji, wykucia, demontaże lub przełożenia urządzeń, usunięcie materiałów palnych, jeżeli występują w konstrukcji/elementach wykończeniowych kotłowni, oczyszczenie ścian) oraz roboty montażowe i wykończeniowe (roboty uzupełniające tynków, zamurowanie przebić, jeżeli konieczne wykonanie stabilnego podłoża pod kocioł np. posadzki utwardzonej).

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści zbiornik na pellet o pojemności 105 kg ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści kotły na pellet o objętości wodnej min 48 l ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

UWAGA !

Zamawiający modyfikuje pkt. 1.2. SIWZ (zgodnie z par. 12 wzoru umowy oraz pkt. 1.3 SIWZ), i nadaje mu następujące brzmienie:

„Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę:

- co najmniej 2 osób na stanowiskach robotniczych”.