Sochaczew, 07.04.2020  r.

ZP. 272.1.7.1.2020

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg miejskich oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Wiskozowa, Chemiczna i Włókiennicza na terenie byłych zakładów Chemitex w Sochaczewie. Zadanie 1 i Zadanie 2 w ramach projektu „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” informuje, że od jednego z Oferentów wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

W SIWZ pkt 10.1 Zamawiający określa że cena ofertowa ma zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy, a Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian w kosztorysie.

Tymczasem we wzorze umowy §7 pkt 1 widnieje zapis, że ,, obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

Prosimy o wyjaśnienie kwestii, która forma obliczania ceny jest właściwa i czy Wykonawca może samodzielnie wprowadzać zmiany w kosztorysie zgodnie z Projektem.

Odpowiedź Zamawiającego

Obowiązuje forma wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca może samodzielnie wprowadzać zmiany w kosztorysie zgodnie z Projektem.

Pytanie 2

Dotyczy zadania 1

Proszę o uzupełnienie Projektu Budowlanego kanalizacji sanitarnej dot. deszczówki TOM II rys. Nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1,5.

Skany w/w rysunków wykonana są tylko do połowy. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zamieścił uzupełnioną dokumentację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 03.04.2020 r.

Pytanie 3

Dotyczy zadania 1

Wg. załączonej do przetargu SSTWiOR kanalizacji deszczowej w ST-02.01 w pozycji 2.2 i 2.3 Projektant dopuszcza do wbudowania rury z PVC lub PP dwuścienne.

Proszę o potwierdzenie możliwości zastosowania rur PP dwuściennych zgodnych ze SSTWiOR.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z zapisem w STWiOR jest możliwość zastosowania rur PP dwuściennych zgodnych ze  STWiOR

Pytanie 4

Dotyczy zadania 1

Brak w załączonych do przetargu przedmiarów cięć piłą nawierzchni bitumicznych na poszczególnych odcinkach kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.

Proszę o dodanie pozycji w/w cięć nawierzchni do poszczególnych odcinków kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź Zamawiającego

Oferent przygotowując ofertę winien ująć w kosztach wykonania cięcia piłą nawierzchni asfaltowej zgodnie z podanymi w kosztorysie wielkościami rozbiórki nawierzchni asfaltowej.

Pytanie 5

Dotyczy zadania 1

Proszę o wyjaśnienia dotyczące przedmiaru budowy sieci kanalizacji deszczowej w pozycjach od 246 d.6 do 250 d.6.

W załączonej specyfikacji oraz Projekcie Budowlanym kanalizacji deszczowej TOM 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU w pkt. 2 Przedmiot i zakres opracowania czytamy:

Zakres opracowania obejmuje budowę kanału głównego, kanałów bocznych do wpustów

ściekowych oraz rozbiórkę istniejących kanałów deszczowych, studni i wpustów ściekowych , nieczynnej sieci wodociągowej.

Projektowane długości sieci kanalizacji deszczowej :

PVC SN8 śr. 600 mm – L = 7,0 m

PVC SN8 śr. 500 mm – L = 696,0 m

PVC SN8 śr. 400 mm – L = 732,0 m

PVC SN8 śr. 315 mm – L = 94,0 m

PVC SN8 śr. 200 mm – L = 242,0 m/43 szt.

Łącznie L =1771,0 m

Docelowym odbiornikiem wód deszczowych i roztopowych jest rzeka Bzura .

Długość sieci kanalizacji deszczowej do rozbiórki :

DN 600 mm – 243,0 m

DN 500 mm – L = 101 ,0 m

DN 200 mm – L = 20,0 m

Łącznie L = 364,0 m

Długość nieczynnej sieci wodociągowej do rozbiórki :

DN 300 mm – 126,0 m

DN 100 mm – L = 109 ,0 m

Łącznie L = 235,0 m

Zakres robót budowlanych obejmuje:

– wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej,

– wykonanie odkrywek istniejącego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbiórki istn. nawierzchni

utwardzonych w niezbędnym zakresie,

– usunięcie lub zabezpieczenie przeszkód terenowych, drzewa, pkt. geodezyjnego,

– wykonanie wykopów,

– rozbiórka istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,

– rozbiórka istniejącej nieczynnej sieci wodociągowej,

– ułożenie projektowanej sieci ( w przedmiotowym zakresie ) w wykopach ,

– wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej, studni rewizyjnych, wpustów ściekowych

– przywrócenie terenu do należytego stanu,

Nigdzie nie ma informacji o przebudowach istniejącego wodociągu dn160 dł.55,0mb, dn250 dł.62,0mb, oraz przebudowy istniejącego kanału dn600 dł.89,0mb, dn500 dł.78,0mb i dn400 dł.50,0mb.

Proszę o wyjaśnienia dotyczące przedmiaru budowy sieci kanalizacji deszczowej w pozycjach od 246 d.6 do 250 d6 oraz załączenia dokumentacji z zaznaczonymi odcinkami oraz szczegółowym opisem jeśli w/w pozycje przebudowy wodociągu oraz kanalizacji deszczowej są do realizacji w przedmiotowym zadaniu

Odpowiedź Zamawiającego

Należy przyjąć do wyceny wielkości podane w przedmiarze w zakresie przebudowy istniejącego uzbrojenia tj. wodociągu i kanału deszczowego.

Z uwagi na brak precyzyjnych naniesień na mapie dot, istniejącego uzbrojenia w zakresie dokładnej lokalizacji i rzędnych założono konieczność wykonania tych robót w zakresie jak w przedmiarze. Na terenie objętych inwestycją  z uwagi na specyfikę terenu (po byłym zakładzie przemysłowym) należy zakładać utrudnienia związane z istniejącym uzbrojeniem bądż nieujawnionym, bądż błędnie zainwentaryzowanym.

Pytanie 6

Dotyczy zadania 1

Proszę o potwierdzenie wykonania studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr.500mm w ilości 43szt.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z opisem do Projektu i przedmiarem – ilość wpustów deszczowych wynosi 43.

Pytanie 7

Dotyczy zadania 1

W projekcie TOM 2 na rysunkach Projektant podaje do wykonania dwa rodzaje zwieńczeń wpustów ulicznych jako krawężnikowe oraz zwykłe proste.

Proszę o podanie ilości żeliwnych wpustów D400 krawężnikowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Z uwagi na specyfikę terenu na którym realizowana będzie inwestycja decyzja jakie wpusty w konkretnym miejscu będą stosowane zostanie podjęta przez projektanta drogowego. Do wyceny należy przyjąć droższą wersję.

Pytanie 8

Dotyczy zadania 2

W załączonym do przetargu przedmiarów dotyczących konstrukcji nawierzchni mineralno-bitumicznej jezdni, zjazdów i parkingów w pozycjach od 3.4 do 3.6 i 3.8 do 3.9 podana jest powierzchnia 10 465,54m2, natomiast wg projektu wykonawczego - plan zagospodarowania terenu nr rys. od 2.2 do 2.5 w skali 1:500 powierzchnia do wykonania w/w nawierzchni to 10 770,00m2.

Proszę o zmianę ilości w przedmiarze w poz od 3.4 do 3.6 i 3.8 do 3.9 na ilość 10 770,00m2.

Odpowiedź Zamawiającego

Dla nawierzchni z płyt zbrojonych dwoma siatkami typ „JOMB” należy przyjąć wartość 10.770,00 m2. Nawierzchnia która jest przedmiotem zamówienia jest wykonana w technologii właśnie płyt zbrojonych typu „JOMB”.

Kosztorys dotyczący nawierzchni bitumicznej został załączony omyłkowo i nie nalzęy go uwzględniać przy wycenie prac.

Pytanie 9

Dotyczy zadania 2

W załączonym do przetargu przedmiarów dotyczących ustawienia krawężnika 15x30 na ławie betonowej z oporem w pozycjach od 3.2 podana jest długość 3 702,00mb, natomiast wg projektu wykonawczego - plan zagospodarowania terenu nr rys. od 2.2 do 2.5 w skali 1:500 długość do wykonania w/w krawężnika wraz z zakończeniami zjazdów to 3 959,00mb.

Proszę o zmianę ilości w przedmiarze w poz od 3.2 na ilość 3 959,00mb (w tej ilości jest już wliczone zamknięcie zjazdów krawężnikiem).

Odpowiedź Zamawiającego

Dla krawężników z oporem betonowym należy przyjąć wartość 3 959,00 mb.

Pytanie 10

Dotyczy zadania 2

Załączony do przetargu projekt stałej organizacji ruchu nie przewiduje wykonania oznakowania poziomego.

Proszę o potwierdzenie.

Jeśli nie to proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o w/w oznakowanie poziome.

Odpowiedź Zamawiającego

Oznakowanie poziome nie jest obligatoryjne. Nie ma konieczności sporządzania poziomej organizacji ruchu.

Pytanie 11

Dotyczy zadania 2

Proszę o potwierdzenie wykonania warstwy gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa pod ławą betonową z krawężnikiem zgodnie z rysunkiem nr 2.6 - przekroje normalne Projektu Wykonawczego.

Jeśli tak to proszę o zwiększenie powierzchni w przedmiarach w poz. nr 3.4. na 11 958,00m2.

Odpowiedź Zamawiającego

Pod ławą krawężnika należy wykonać stabilizacje gruntu Rm=2,MPa.

Pytanie 12

Dotyczy zadania 2

Proszę o podanie koloru kostki nawierzchni chodnika.

Odpowiedź Zamawiającego

Kolor szary.

Pytanie 13

Dotyczy zadania 2

W opisie Projektu Wykonawczego Projektant w dziale PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE , w Wnioski i zalecenia  tj:

,,- Zalegające w podłożu nasypy niebudowlane/gleby zaleca się całkowicie wybrać i wymienić na nasyp budowlany– Is≥1,00 – w zależności od projektu

- Dla ruchu samochodów ciężkich formowany nasyp powinien spełniać wartość wskaźnika zagęszczeni Is>1,00. Ostatnia warstwa nasypu przed wykonaniem podbudowy/stabilizacji powinna mieć wartość wtórnego modułu E2>180 MPa. Nasyp należy formować warstwami o maksymalnej miąższości 0,3 m i odpowiednio je zagęszczać. Wilgotność gruntu wbudowywanego w nasyp musi być zbliżona do jego wilgotności optymalnej ~ 10-12%.’’

W związku z powyższym informujemy, że to na Zamawiającym ciąży obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący (art.298 ust.1 PZP). Proszę o podanie ilości wymiany gruntów niebudowlanych wraz z podaniem rodzaju i technologii wzmocnienia w/w gruntu aby wszyscy Wykonawcy mogli wycenić przedmiotowe zadanie na równych zasadach.

Odpowiedź Zamawiającego

Należy przyjąć wymianę gruntu na całym odcinku na szerokości projektowanej drogi.

Pytanie 14

W Specyfikacji Technicznej pkt. 2.2 wymagania dotyczące materiałów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PVC oraz PP o parametrach sztywności obwodowej SN8, chropowatość wsp.k<0,2mm, najwyższa trwałość oraz szczelność uzyskana przez fabrycznie montowane na gorąco uszczelki dwupierścieniowe. Czy Zamawiający podając wymagania zastosowania „dwupierścieniowych uszczelek montowanych fabrycznie na gorąco” będzie wymagał technologii w celu określenia parametru szczelności uzyskane przez uszczelkę z materiału TPE-V klasy 60 z pierścieniem stabilizującym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym, montowaną mechanicznie w czasie procesu termo formowania kielicha dla rur PVC DN160 oraz DN200 zgodnie z normą PN-EN1401-1?

Odpowiedź Zamawiającego

Określone wymagania szczelności muszą spełniać parametr, minimum 2,5bara. W tym celu projekt określa zastosowaną technologię uszczelnienia połączeń kielichowych.

Pytanie 15

Czy Zamawiający określając „najwyższą trwałość” uzna parametr ścieralności na poziomie po100 tyś. cykli maksymalnie 0,064 mm dla rur PVC?

Odpowiedź Zamawiającego

Trwałość materiałów należy określić udokumentowanym badaniem ścieralności odpowiadając 50 letnim zużyciem rur, czyli ścieralność przy 100tyś cykli na poziomie nie wyższym niż 0,1mm dla rur PVC lub na poziomie nie wyższym niż 0,05mm PP dwuścienne.

Pytanie 16

Czy zamawiający uzna możliwość zastosowania w zakresie średnic od 300 do 600 rur PP

dwuwarstwowych DN/OD315; DN/OD400; DN/OD500; DN/OD630; o chropowatość ścianki

wewnętrznej (k) na poziomie 1,70 μm, oraz ścieralności potwierdzone przez niezależny Instytut ? Powyższe rury posiadają wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną (korugowaną) ścianką zewnętrzną o profilu trapezowym, tzw. typ B.

Odpowiedź Zamawiającego

Projektowane średnice dotyczą podanych wymiarów DN/OD zarówno dla  rur PP dwuścienny jaki i rur PVC pod warunkiem chropowatości poniżej wsp.k-0,2mm opisanym w projekcie.

Pytanie 17

Czy PP dwuwarstwowe muszą być odporne na badanie szczelności przy ciśnieniu PN10? Rury

PP-B dwuwarstwowe produkowane zgodnie PN-EN ISO 13254:2017, posiadają badania na ciśnienie 1,0bar wyłącznie w klasie sztywności SN10 i wykonane przez niezależne laboratorium ?

Odpowiedź Zamawiającego

Wymagana szczelność minimum 2,5bara dla rur PVC oraz PP dwuściennych.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższych materiałów w systemach różnych

producentów, czy będzie wymagał jednolitego systemu tego samego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego

Dopuszczone są materiały systemowe jednego producenta w celu odpowiedzialności  gwarancyjnej całego zadania.