Sochaczew, 02.09.2020  r.

ZP. 272.1.13.1.2020

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sochaczewie wraz z niezbędną infrastrukturą” informuje, że od Oferentów wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Czy instalacje sanitarne wchodzą w zakres budowy? Jeżeli tak to proszę o zamieszczenie przedmiarów.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zamieścił uzupełnioną dokumentację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 31.08.2020 r.

Pytanie 2

Czy modernizacja węzła cieplnego wchodzi w zakres budowy? Jeżeli tak to proszę 
o zamieszczenie projektu modernizacji węzła i stosownego przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego

Modernizacja węzła nie wchodzi w zakres budowy.

Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada przedmiary branży sanitarnej ? Jeżeli tak, to prosimy 
o udostępnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zamieścił uzupełnioną dokumentację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 31.08.2020 r.

Pytanie 4

Czy zamawiający posiada projekt dźwigarów deskowych z drewna klejonego będących elementem konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną ? Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający udostępnia aktualny projekt wykonawczy konstrukcji dachu z drewna klejonego. Jednocześnie wskazuje jako nieaktualny dokument 5. KONSTRUKCJA DACHU KLEJONEGO znajdujący się w DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ CZ. I.

Pytanie 5

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót branży sanitarnej oraz wentylacji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zamieścił uzupełnioną dokumentację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 31.08.2020 r.

Pytanie 6

W pkt. 5.8 SIWZ widnieje zapis: „W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót”, natomiast w pkt. 10.1 e): „Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian w kosztorysie ofertowym w zakresie opisu pozycji, jednostek miary i ilości robót. Wszystkie błędy lub sprzeczności w treści kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu zgodnie z procedurą określoną w pkt 13.2. niniejszej specyfikacji”. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie, czy można samodzielnie wprowadzać zmiany w przedmiarach robót udostępnionych na stronie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego

Wykonawca może samodzielnie wprowadzać zmiany w kosztorysie zgodnie z Projektem.

Pytanie 7

Czy Zamawiający zmniejszy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5% zaoferowanej ceny brutto? (Tarcza antykryzysowa 4.0.)

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w pkt. 18.1 oraz w § 6 istotnych postanowień umowy ust. 1 i 2 poprzez zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
z 10 % na 5 %.