Sochaczew dnia 08.01.2021  r.

ZP. 272.1.24.4.2020/2021

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w drogach miejskich ul.  Płockiej i ul. Łowickiej z budową zbiornika retencyjnego” w ramach zadania pn. „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew” informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie1

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii dotyczących w/w postępowania:

- Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt architektury zbiornika, o którym jest wzmianka w punkcie 10 uwag na rysunku nr K-01.

- Prosimy o określenie rodzaju powłok z jakich mają być wykonane izolacje zewnętrzne zbiornika retencyjnego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1. Projekt  architektury zbiornika to pzt z projektu budowlanego, czyli rysunek SOCH_PB_P-ZR_PZT_00_00.

Ad. 2. Konstrukcję zbiornika zaprojektowano jako szczelną w technologii białej wanny. Szczelność ma być zrealizowana za pomoc betonu wodoszczelnego, systemowych elementów uszczelniających w miejscu przerw roboczych, warstw foli pod płytą denną oraz płynnych izolacji wodnych po wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni zbiornika.

Pytanie 2

Firma XXXXX zwraca się z prośbą o zgodę na zamianę zbiornika retencyjnego wylewanego w technologii monolitycznej na budowie na zbiornik wykonany w technologii prefabrykowanej.

Zalety prefabrykatu:

- posiada wszelkie wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności materiałowej

- jest posadowiony w wykopie na podbudowie z chudego betonu

- zapewnia lepszą szczelność niż monolit

- jest stawiany przez firmę produkującą, zatem nie wymaga kierownictwa z zakresu konstrukcyjnego, a co za tym idzie nie potrzeba podpunktu b) minimum dwie prace na budowę w technologii betonu monolitycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie zbiornika retencyjnego w technologii gotowych prefabrykatów betonowych.

Pytanie 3

Zwracamy się również z prośbą o zmianę zapisów w SIWZ związanych z pkt 2. warunki udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, ppkt 2.2.3.b (prace obejmujące budowę lub przebudowę obiektu budowlanego w technologii betonu monolitycznego - o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każde, i na potwierdzenie tego przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty).W dokumentacji projektowej opisana jest budowa jednego zbiornika, natomiast w wymaganiach, warunkach udziału w postępowaniu opisujecie Państwo wymóg budowy 2 prac o podobnych zakresie. Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. zapisu na : 1 prace obejmujące budowę lub przebudowę obiektu budowlanego w technologii betonu monolitycznego - o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każde.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ. Badanie  zdolności technicznej lub zawodowej ma na celu zapewnienie, że wykonawca posiada pewne niezbędne, reprezentatywne dla wykonania zamówienia walory, które uprawdopodabniają poprawną i niezakłóconą realizację zamówienia.

UWAGA !

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przykanalików z wpustami deszczowymi przeprowadzi wytyczenie krawężnika według projektu drogowego, aby w przyszłej realizacji przebudowy drogi wpusty były posadowione zgodnie z geometrią krawężnika. W załączeniu projekt przebudowy ul. Płockiej i Łowickiej.

Ponadto Zamawiający modyfikuje SIWZ poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert: 20.01.2021 r. godz. 0930, termin otwarcia ofert: 20.01.2021 r.   egzemplarzach, 3 egz. dla godz. 1000.