Sochaczew, 15.09.2020  r.

ZP. 272.1.13.6.2020

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sochaczewie wraz z niezbędną infrastrukturą” informuje, że od jednego z Oferentów wpłynęło następujące zapytanie:

Zastosowanie podłóg z drewna warstwowego niesie za sobą ryzyko rozwarstwiania w miejscach o nasilonym natężeniu użytkowania, nie pozwala na wielokrotną renowację podłogi a ewentualne wybarwienia oraz linie naniesione są na lakierze co powoduje, że są narażone na ścieranie i częste odświeżanie niosące za sobą duże koszty oraz wyłączenie obiektu z użytkowania. Produkty prefabrykowane niosą również ze sobą ryzyko występowania nierówności, gdyż panele są prefabrykowane a nie cyklinowane na obiekcie.

Bezpieczniejszym dla użytkownika jest wykonanie drewnianej podłogi sportowej wykończonej drewnem Klonu Północnoamerykańskiego. Klon Kanadyjski jest gatunkiem drewna bardzo odpornym na zmiany wilgotności oraz temperatury w jego otoczeniu, dzięki temu zapewnia stabilność wymiarową. Lakierowanie na obiekcie pozwala również na ukrycie linii i wybarwień pod warstwami lakieru oraz zapewnia jednolicie gładką nawierzchnię czego nie da się zapewnić przy malowaniu linii na lakierze.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Czy Inwestor będzie wymagał zastosowania systemowej podłogi sportowej która będzie posiadała co najmniej dwa certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych w tym FIBA poziom I, pełną zgodność z obowiązującą dla podłóg sportowych normą EN 14904, typ podłogi A4, zbudowana z legarów wykonanych ze sklejki, lecz warstwę wykończeniową stanowić będzie drewno lite z Klonu Północnoamerykańskiego o grubości min.20mm? Drewno Klonu Północnoamerykańskiego charakteryzuje się większą (względem drewna bukowego, dębowego i innych) odpornością na zmiany warunków wilgotności powietrza panujących na obiekcie a jego zastosowanie pozwala na wielokrotną renowację i wydłuża okres żywotności całej podłogi do kilkudziesięciu lat.

2. Czy inwestor będzie wymagał lakierowania podłogi na budowie, co pozwoli na przykrycie trzema warstwami lakieru linii boisk do gier zespołowych oraz ewentualnych wybarwień a tym samym zapewni ich długoletnią ochronę oraz pozwoli użytkownikowi na oszczędności, gdyż linie nie będą wymagały renowacji, co jest konieczne przy liniach malowanych na lakierze?

Wymóg certyfikatów federacji sportowych ma na celu wyeliminowanie produktów niskiej jakości a nie organizację rozgrywek na szczeblu mistrzowskim czy międzynarodowym.

Modyfikacja specyfikacji z uwzględnieniem powyższych uwag zwiększy trwałość podłogi sportowej, przez co może zdecydowanie obniżyć koszty eksploatacji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie jest uprawniony do oceny równoważności materiałów. Wykonawca może zatem złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym.