Sochaczew dnia 09.10.2019  r.

ZP. 272.1.15.3.2019

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową z budową zbiornika retencyjnego i wylotu do rzeki Utraty” w ramach zadania pn. „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

- Czy Zamawiający dopuści innowacyjne rozwiązania oparte na skrzynkach retencyjno - rozsączających Wavin o wymiarach 1200x600x600 Q-Bic/Q-BB owiniętych szczelnie geomembraną? Rozwiązanie takie nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń dla zapewnienia nośności gruntu oraz zabezpieczeń zbiornika w środowisku agresywnym. Dostawca zobowiązuje się przedstawić obliczenia potwierdzające możliwość zastosowania rozwiązania w projektowanych warunkach gruntowo-wodnych w stosunku do trwałości po okresie 50-ciu lat. Producent zobowiązuje 
się przedstawić badania długotrwałe potwierdzające długotrwałą wytrzymałość systemu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza innych rozwiązań jak ujętych w załączonym projekcie. Zamiarem Inwestora było i jest wybudowanie zbiornika żelbetowego magazynującego wody deszczowe, które zamierza następnie  wykorzystać.

Ponadto sugerowana zamiana zbiornika żelbetowego na zbiornik ze skrzynek rozsączających jest kwalifikowana przez Projektanta jako zmiana istotną projektu budowlanego prowadzącą do zmiany pozwolenia na budowę. Zastosowanie skrzynek wymagałoby zmiany wielu innych rozwiązań projektowych.

- W STWiORB do budowy sieci kanalizacyjnej wskazane są rury pvc lite natomiast 
w PB rury lite jednowarstwowe wykonane z polipropylenu. Proszę o wskazanie 
z jakiego materiału mają być wykonane rury do kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej należy zastosować rury PP.