Sochaczew dnia 22.10.2019  r.

ZP. 272.1.16.4.2019

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy 15 Sierpnia 
w Sochaczewie stanowiącej drogę gminną nr 381083W – Etap I”, informuje, że 
w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

- Wykonawca przedmiotowego zadania zwraca się z prośbą o potwierdzenie, 
że kanalizacja deszczowa zamieszczona w Projekcie Budowlanym „Budowa układu drogowego i roboty towarzyszące" (załącznik „Projekt Budowlany_Licealna 
i 15 Sierpnia") nie wchodzi w skład zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  potwierdza że   kanalizacja  deszczowa   zamieszczona w Projekcie Budowlanym jw. nie wchodzi w skład zamówienia.

- Wykonawca przedmiotowego zadania zwraca się z prośbą o potwierdzenie, 
że zamówieniem objęte jest wykonanie kanalizacji deszczowej (zgodnie 
z załącznikiem „PB-I Etap" i „PB- II Etap") branży drogowej (zgodnie z załącznikiem „Projekt Budowlany_Licealna i 15 Sierpnia") w odcinku ul. 15 Sierpnia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zamówieniem objęte  jest wykonanie  kanalizacji deszczowej i branży drogowej w odcinku ul. 15 Sierpnia.

- Wykonawca przedmiotowego zadania zwraca się z prośbą o informację na temat kategorii ruchu w ul. 15 Sierpnia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z dokumentacją projektową przyjęto KR3

- Wykonawca przedmiotowego zadania zwraca się z prośbą o informację na temat rodzaju kruszywa stosowanego w warstwie mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego o CBR>35% i CBR>20% w konstrukcji jezdni, zatoki postojowej i zjazdu. Czy w warstwie mrozoochronnej Wykonawca ma zastosować piasek, pospółkę czy żwir?

Odpowiedź Zamawiającego:

W warstwie jw. należy zastosować  pospółkę.

- Wykonawca przedmiotowego zadania zwraca się z prośbą o potwierdzenie informacji, czy w Przedmiarze branży drogowej udostępnionym dn. 15.10.2019r. ujęte 
są wszystkie roboty związane z wykonaniem branży drogowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

W przedmiarze branży drogowej ujęto wszystkie roboty budowlane.

- Wykonawca przedmiotowego zadania zwraca się z prośbą o informację 
czy wydzielone w jezdni pasy rowerowe mają mieć taką samą konstrukcję jak jezdnia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pasy rowerowe mają taką samą konstrukcję jak jezdnia.

- Wykonawca przedmiotowego zadania zwraca się z prośbą o informację, czy oznakowanie poziome czerwone w obrębie pasów rowerowych w kolorze czerwonym za zostać wykonane tylko w miejscach przejazdu rowerów przez jezdnię i zjazdy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nawierzchnia koloru czerwonego ma zostać wykonana zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu.

- Wykonawca przedmiotowego zadania zwraca się z prośbą o informację, czy oznakowanie poziome w ul. 15 Sierpnia ma zostać wykonane w technologii grubowarstwowej czy cienkowarstwowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Oznakowanie poziome ma zostać wykonane w technologii grubowarstwowej.

- Wykonawca przedmiotowego zadania zwraca się z prośbą o informację, czy znaki aktywne zasilane solarnie znajdujące się przy skrzyżowaniu ul. 15 Sierpnia 
z ul. Licealną wchodzą w skład zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie  wchodzą w skład zamówienia.

- Wykonawca przedmiotowego zadania zwraca się z prośbą o informację, czy Projekt Stałej Organizacji Ruchu jest aktualny? Jeśli nie, Wykonawca prosi o informację, czy aktualizacja leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Projekt Stałej Organizacji Ruchu  jest aktualny.

- Szczegół konstrukcyjny zatoki parkingowej zgodnie z Projektem budowlanym przedstawia się następująco:

kostka grafitowa- 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4- 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0/63- 20 cm

w-wa podbudowy pomocniczej Rm = 5 MPa- 15 cm

w-wa mrozoochronna o CBR>35% - 20 cm

Z przedmiaru robót drogowych wynika konstrukcja:

kostka grafitowa- 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5- 20 cm

w-wa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63- 25 cm

warstwa mrozoochronna o CBR>20%- 25 cm

Wykonawca prosi o informację, który szczegół konstrukcyjny zatok parkingowych jest prawidłowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć warstwy konstrukcyjne wynikające z dokumentacji projektowej.

- Wykonawca przedmiotowego zadania zwraca się z pytaniem czy Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla branży drogowej odnosi się do przedmiotowego zamówienia (załącznik „STWiORB_Licealna i 15 Sierpnia"). W zamieszczonej Specyfikacji Technicznej przedmiot i zakres robót dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie nie pokrywa się z Projektem budowlanym.

Odpowiedź Zamawiającego:

STWiOR został opracowany na potrzeby przebudowy ul. Licealnej i 15-go Sierpnia, przedmiotem Zamówienia jest wykonanie odcinka drogi gminnej ul. 15-go Sierpnia.

- Projekt budowlany w konstrukcji jezdni zakłada wykonanie podbudowy 
z trudnodostępnej na chwilę obecną mieszanki mineralno- asfaltowej AC 16 P 50/70. Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy z ogólnodostępnej w Zakładach Produkcyjnych mieszanki AC 22 P 35/50 przy zachowaniu projektowanej grubości warstwy podbudowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Jest możliwość zamiany mieszanki na warstwę podbudowy AC 22P 35/50.

- Wykonawca przedmiotowego zadania zwraca się z prośbą o informację na temat parametrów materaca włókninowego stosowanego jako zabezpieczenie dna rzeki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie materaca włókninowego grubości 60 cm. Materac należy układać od rzędnej 71,51 m.n.p.m. do środka rzeki na szerokosci 11 m. Długość materaca ma wynosić 25 m w kierunku spływu i 25 m w kierunku przeciwnym, na łącznej powierzchni 550 m2. Kamień używany do narzutów podwodnych nie może mieć średnicy mniejszej niż 30 cm.

- Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 2 000 000,00 zł.(słownie złotych: dwa miliony złotych) jeżeli Wykonawca wykaże część środków np.. 1 5000 000 zł a pozostałą część np. 500 000 zł wykaże poprzez poleganie na zasobach innych podmiotów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

- Czy Zamawiający zezwala na całkowite zamknięcie odcinka drogi z umożliwieniem dojazdu do posesji dla osób prywatnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak

- Prosimy o wskazanie: na podstawie której SST należy wycenić roboty kanalizacyjne - na podstawie SST sporządzonej przez „Usługi Projektowe" Hanna Szustecka czy SST nr D-03.02.01 - Kanalizacja Deszczowa opracowana przez Biuro: „A4 PROJEKT" ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na podstawie SST sporządzonej przez „Usługi Projektowe” Hanna Szustecka.

- Prosimy o zamieszczenie projektu wycinek drzew obejmujący zakres ulicy 15 Sierpnia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres wycinki obejmował ul. Licealną, w rejonie skrzyżowania z ul. 15-go Sierpnia występuje jedno drzewo do wycinki ujęte w cz. graficznej.

- Dokumentacja projektowa branży wod-kan przewiduje wykonanie kanału deszczowego w obrębie nowo wykonanego skrzyżowania z ulicą Licealną. Prosimy o informację:

- jaki zakres robót odtworzeniowych należy wykonać na nowo wykonanym skrzyżowaniu (wykonanie odtworzenia nawierzchni po wykonanych wcinkach / wymiana nawierzchni na całej szerokości jezdni na odcinku prowadzonych robót itp.)? Oraz czy wskazane przez Zamawiającego ilości mają odzwierciedlenie w załączonych przedmiarach?

- Kto będzie beneficjentem gwarancji na odcinku prowadzonych robót; Wykonawca robót drogowych na ulicy Licealnej czy Wykonawca wyłoniony w bieżącym postępowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Na nowo wykonanym skrzyżowaniu ul. Licealnej i 15 sierpnia została wykonana kanalizacja deszczowa na odcinku S 24- S23 i zakończona korkiem przed studnią S23 w odległości 3,0 m (na wysokości  zakończenia  nawierzchni asfaltowej). Odcinek kanalizacji S-24 do S25 zakończono korkiem na wysokości krawężnika jezdni.

- Beneficjentem gwarancji na odcinku prowadzonych robót  będzie  wykonawca  wyłoniony w bieżących postępowaniach.

- Prosimy o aktualizację przedmiaru o likwidację istniejącej kanalizacji deszczowej

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiar został zaktualizowany

- Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki i wycinki drzew.

Odpowiedź Zamawiającego:

Elementy betonowe i destrukt należy odwieźć na plac przy Al. 600 – lecia 90. Ziemię i drewno  należy zagospodarować we własnym zakresie.

- Dotyczy D.04.07.01 Przedstawione w SST wymagania dla MMA na warstwę podbudowy są oparte o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Wnosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowaną mieszankę, co jest wymogiem prawa budowlanego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyrażamy zgodę na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań zawartych w WT1 i WT2 – 2014r.

- W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę podbudowy AC 16 P dla kategorii ruchu KR3 o grubości 7 cm. Wnosimy o możliwość zastosowania mieszanki AC 22P, KR 3 na asfalcie 35/50. Zróżnicowanie w uziarnieniu w stosunku do warstwy wiążącej AC 16W,KR 3 pozwoli na uzyskanie znacznie lepszej szczepności międzywarstwowej a tym samym nośności oraz trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyrażamy zgodę na zastosowanie warstwy podbudowy z mieszanki AC 22 P 35/50.

- W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę podbudowy AC 16P, KR 3 na asfalcie 50/70. Wnosimy o wyrażenie zgody na możliwość zastosowania asfaltu 35/50 dla mieszanki AC 16 P, dla kategorii ruchu KR 3. Proponowana zmiana jest zgodna z aktualnie obowiązującym dokumentem technicznym WT2-2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyrażamy zgodę na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań zawartych w WT1 i WT2 – 2014r.

- W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę wiążącą AC 16W, KR 3 na asfalcie 50/70. Wnosimy o wyrażenie zgody na możliwość zastosowania asfaltu 35/50 dla mieszanki AC 16 W, dla kategorii ruchu KR 3. Proponowana zmiana jest zgodna z przywołanym w SST w pkt. 10.2 dokumentem technicznym WT-2 2010 i aktualnie obowiązującym dokumentem technicznym WT2- 2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyrażamy zgodę na zastosowanie warstwę wiążącą mieszanki AC 16 W 35/50.

- Dotyczy D.05.03.05 Specyfikacje techniczne przywołują nieaktualne WT1, WT2-2010. Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie mm-a zgodnie z WT-l,WT-2 2014? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie 
z WT-1,WT-2 2014.

- Dotyczy D.05.03.05 Prosimy o zmianę zapisów w pkt.5.2.2 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC16 W,KR3-4 na 3.0-8.0. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy zastosowanie wymaganych wskaźników zagęszczenia oraz zawartości wolnych przestrzeni w zaprojektowanej warstwie AC 16W zgodnie z WT-2 2016 – część II.

- Prosimy o załączenie odwiertów geologicznych do udostępnionej dokumentacji geologicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uzupełnił dokumentacje geotechniczną

- Brak pełnego opisu technicznego oraz niepełne rysunki techniczne w załączonym Projekcie Budowlanym – etap I – źle zeskanowana dokumentacja. Proszę o załączenie pełnego Projektu Budowlanego – etap I (PB-I Etap) do dokumentacji przetargowej.

Powyższe jest niezbędne do prawidłowej wyceny przedmiotowego zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pełny projekt  został załączony ponownie  i otwiera się w całości

- W związku z opisem na rys. nr 1A/B PB- etap I dot. wylotu kanalizacji deszczowej ,,Projekt nie obejmuje budowy sieci kanalizacji na działce nr ew. 290/2” pytam, czy w/w zakres jest do wyceny w przedmiotowym zadaniu czy nie.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak zakres jest do wyceny w przedmiotowym zadaniu – obejmuje  to projekt PB-II Etap. pdf.