Sochaczew dnia 14.10.2019  r.

ZP. 272.1.15.4.2019

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową z budową zbiornika retencyjnego i wylotu do rzeki Utraty” w ramach zadania pn. „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

- Wnoszę o uporządkowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej tego zadania oraz jej uzupełnienie, np.: plany zagospodarowania nie łączą się i nie ma ciągłości kanałów.

Załączone korekty dokumentacji dnia: 08-10-2019 r. oraz dnia 11-10-2019 r., nie wnoszą wymaganego Ustawa Prawo zamówień publicznych jednoznacznego opisania przedmiotu, co skutkuje utrata prawa do dofinansowania zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy rozpatrywać łącznie plany zagospodarowania zawarte w  PROJEKCIE BUDOWLANYM budowy odcinków kanalizacji deszczowej oraz remontu kanalizacji deszczowej  położonej w ul. Parkowej, Grunwaldzkiej, Ogrodowej  i Topolowej (Nr rys SOCH_PB_Ch-KD_PZT_00_00) i PROJEKCIE BUDOWLANYM zbiornika retencyjnegona wody opadowe praz roztopowe z kanalizacji deszczowej położonej w ulicach: Parkowa, Grunwaldzka, Ogrodowa, Chopina położonego przy ul. Parkowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Utraty (nr rys. SOCH_PB_Ch-ZR_PZT_00_00).

- Proszę również o jednoznaczne opisanie, przedmiotu zamówienia, w zakresie:

1 – kanały wykonywane na już istniejących,

2 – kanały podlegające renowacji bezwykopowej.

3 – kanały wykonywane jako nowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres prac zaznaczony na planie zagospodarowania w PROJEKCIE BUDOWLANYM budowy odcinków kanalizacji deszczowej oraz remontu kanalizacji deszczowej  położonej w ul. Parkowej, Grunwaldzkiej, Ogrodowej  i Topolowej (Nr rys SOCH_PB_Ch-KD_PZT_00_00) – projekt zakłada wykonanie wszystkich prac na kanałach istniejących

- kanały zaznaczone na projekcie zagospodarowania terenu kanalizacji deszczowej kolorem czerwonym podlegają renowacji bezwykopowej

- kanały zaznaczone kolorem zielonym w projekcie przewidziane są do wykonania jako nowe po trasie kanalizacji istniejącej

- kanały zaznaczone kolorem niebieskim pozostają bez zmian i nie poddawane są żadnym pracom remontowym.

- Proszę o informację czy wylot ma być wykonany do końca br. a zbiornik z którego mają być ścieki przesyłane do tego wylotu, mają być wykonane w roku 2020 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami pkt 1. Rozdział I SIWZ  wylot ma być wykonany do 15.12.2019r.