Sochaczew dnia 15.10.2019  r.

ZP. 272.1.15.5.2019

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową z budową zbiornika retencyjnego i wylotu do rzeki Utraty” w ramach zadania pn. „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

- Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć kosztorys sporządzony metodą uproszczoną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazał w SIWZ wprost, iż dopuszcza obie formy tj:, zarówno metodą uproszczoną jak i szczegółową.

- Prosimy o potwierdzenie zapisu SWIZ 10.1 e)„Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian w kosztorysie ofertowym w zakresie opisu pozycji, jednostek miary i ilości robót. Wszystkie błędy lub sprzeczności w treści kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu zgodnie z procedurą określoną w pkt 13.2. niniejszej specyfikacji”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z tego warunku (vide: odp. pkt 3).

- Prosimy o potwierdzenie zapisu, SIWZ punkt 5.8 6)”Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółowo lub uproszczoną.  Kosztorys niniejszy będzie pełnił rolę pomocniczą, informacyjną, a ma na celu rozliczenie ewentualnych robót zamiennych, oraz zbadanie przez Zamawiającego czy zastosowane do wyceny materiały spełniają wymogi co do ich jakości postawione w SIWZ. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie dokumentacji technicznej w tym w Projekcie budowlano-wykonawczym, STWIOR oraz  przedmiarze robót. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

- Czy wykonawca, zgodnie z podkreślonym zapisem punktu 5.8 6) w SIWZ. może samodzielne dopisywać pozycje nie ujęte w kosztorysie, nie informując Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

- Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu, aby kosztorys ofertowy dołączyć dopiero do Umowy? Jest to rozwiązanie najczęściej stosowane w zamówieniach publicznych. Naszym zdaniem nie ma potrzeby sporządzania kosztorysu do oferty, jako że „Kosztorys niniejszy będzie pełnił rolę pomocniczą, informacyjną, a ma na celu rozliczenie ewentualnych robót zamiennych, oraz zbadanie przez Zamawiającego czy zastosowane do wyceny materiały spełniają wymogi co do ich jakości postawione w SIWZ”. Powyższy wymóg znajduje sens dopiero w realizacji zadania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę tego zapisu. Zamawiający zastosował w niniejszym postępowaniu „procedurę odwróconą”, a co za tym idzie tak naprawdę obowiązek dostarczenia kosztorysów będzie dotyczył tylko oferty (bądź ofert) która uzyska najkorzystniejszy bilans punktów w zastosowanych kryteriach oceny ofert.

- Prosimy o wskazanie, gdzie znajduje się opracowanie dot. separatora z osadnikiem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pozycja dotycząca separatora znajduje się:

- separator przed wlotem do zbiornika na Chodakowie – przedmiar dla kanalizacji deszczowej, pozycja 26

- separator przed wlotem do zbiornika  przy ul. Parkowej – przedmiar dla zbiornika przy SUW ul. Płocka, pozycja 22 i 23

- Prosimy o wskazanie przedmiaru (bądź pozycji w udostępnionych przedmiarach), dla zadania nr 5 „Budowa wylotu wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej w ulicach: Parkowej, Grunwaldzkiej, Ogrodowej i Topolowej w obrębie Chodaków”

Odpowiedź Zamawiającego:

W przedmiarze dotyczącym zbiornika retencyjnego przy ul. Parkowej na Chodakowie brakuje jednej pozycji, czyli „montażu prefabrykowanego wylotu kanalizacyjnego DN500” – należy więc uwzględnić pozycję w przedmiarze KNNR 4 1430/03.

- Dot. pyt. 6. Jeśli takiej kalkulacji nie ma, czy Wykonawca może stworzyć go samodzielnie, dobierając KNR wg własnego uznania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Kalkulacja jest (odpowiedź Ad. 6)

- Zgodnie z zapisem SIWZ 10.1 e), uwagi dla udostępnionych przedmiarów, zgodnie z poniższym. Dot. przedmiaru na wykonanie zbiornika retencyjnego:

- Poz. nr 10 – podłoża betonowe grubości 10cm. Jeżeli podłoża są pod całym zbiornikiem to 7,5x25x0,1m = 18,75m3. W przedmiarze jest 17,213m3. Prosimy o potwierdzenie pozycji z przedmiaru bądź zmianę.

- Poz. nr 12 – płyta denna zbiornika wg przedmiaru ma gr. 25cm. Natomiast zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K-01, grubość płyty dennej to 40cm. Prosimy o wyjaśnienie.

- Poz. nr 13,14 – ściana zbiornika wg przedmiaru na gr. 25cm. Natomiast zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K-01, grubość ścian to 28cm. Prosimy o wyjaśnienie.

- Poz. nr 17 – montaż zbrojenia wg przedmiaru to 20.201t. Natomiast zgodnie z zestawieniem stali rysunku konstrukcyjnego K-02 -  21,71t. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

a.    Należy przyjąć 18,75m3

b.    Należy przyjąć wartość z rysunku konstrukcyjnego.

c.    Należy przyjąć wartość z rysunku konstrukcyjnego.

d.    Należy przyjąć wartość z rysunku konstrukcyjnego.

- Dot. Przedmiaru dla kanalizacji deszczowej:

- punkt 25 – Renowacja istniejących studni. Zgodnie z przedmiarem – 46 m. Zgodnie z zestawieniem materiałów  10 szt. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Studni, które będą poddane bezwykopowej metodzie renowacji jest 10, jednakże koszt renowacji liczy się za mb głębokości studni stąd łączna długość renowacji to 47m.

- W SIWZ pkt 10.1 Zamawiający określa że cena ofertowa ma zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy, a Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian w kosztorysie.

Tymczasem we wzorze umowy §7 pkt 1 widnieje zapis, że ,,obowiązującą formą 	wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 	wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie 	ryczałtu ".

Prosimy o wyjaśnienie kwestii, która form obliczania ceny jest właściwa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ceną obowiązującą jest cena ryczałtowa (vide również: odp. pkt. 2 i 3).