Sochaczew dnia 18.10.2019  r.

ZP. 272.1.15.6.2019

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową z budową zbiornika retencyjnego i wylotu do rzeki Utraty” w ramach zadania pn. „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”, informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zbiornika żelbetowego z elementów prefabrykowanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie wykonanie, o ile będzie ono zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej, najlepiej w formacie ath.

Odpowiedź Zamawiającego:

Na etapie przetargu Zamawiający udostępnia jedynie wersje pdf.

Pytanie nr 3

Zgodnie z pkt 8.2. projektu budowlanego zbiornika retencyjnego, należy wykonać zastawkę kanałową DN 500. Prosimy o podanie parametrów technicznych zastawki oraz udostępnienie rysunku technicznego zastawki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie podaje konkretnego modelu Zastawki – należy zastosować Zastawkę zgodną z wymaganiami zawartymi w projekcie.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie wymiarów i rodzaju materiału istniejącego zbiornika przeznaczonego do demontażu.

Odpowiedź Zamawiającego:

W planie to są wymiary 12 x 7 m, głębokości  ok 4,0 m.

Pytanie nr 5

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6, udostępnione w dniu 17.10.2019 r. dotyczącego opracowania opisującego separator z zasobnikiem odwołuje do przedmiaru robót, tj. do dokumentu pomocniczego a nie opisującego przedmiot zamówienia. Prosimy o podanie konkretnych parametrów technicznych separatora z osadnikiem tj. wielkości, rodzaju materiału, przepływu itp. oraz udostępnienie rysunków opisujących sposób połączenia ze zbiornikiem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wytyczne odnośnie separatorów sa następujące:

Chodaków – przepływ nominalny  20 l/s, przepływ maksymalny 350 l/s

Zbiorniki żelbetowe

Pozostałych parametrów  zamawiający nie precyzuje.

Pytanie nr 6

Zgodnie z pkt. 1 SIWZ, zakres zadania nr 4 obejmuje budowę zamkniętego zbiornika retencyjnego odbierającego wody opadowe i roztopowe z kanalizacji deszczowej w ulicach: Parkowej, Grunwaldzkiej, Ogrodowej i Topołowej w obrębie Chodaków wraz z likwidacją istniejących zbiorników. Zapis ten wskazuje, że jest więcej niż 1 zbiornik do likwidacji, natomiast dokumentacja projektowa wskazuje 1 zbiornik do usunięcia. Prosimy o wyjaśnienie wyżej wymienionego zapisu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Do likwidacji jest 1 zbiornik

Pytanie nr 7

W związku z powyższym przetargiem zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji  przetargowej o opis lub rysunek przekroju odtwarzanej nawierzchni, ponieważ opisy
 z przedmiaru robót nie są wystarczające do rzetelnej wyceny poszczególnych  warstw nawierzchni

Odpowiedź Zamawiającego:

Wycenę należy wykonać wg. pozycji  nr  30-37 przedmiaru na podbudowę nawierzchni.