Gmina Miasto Sochaczew 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16

#### SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

#### WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZETARG OFERTOWY  NA  WYKONANIE

BUDOWY OŚWIETLENIA W ULICACH  BAJECZNA, SREBRNA I POGODNA 
W SOCHACZEWIE

Sochaczew dnia  16.01.2018 r.

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy- Prawo Zamówień publicznych( art.4 pkt.8 ustawy j.w.)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM  NA  WYKONANIE  BUDOWY OŚWIETLENIA W ULICACH  BAJECZNA, SREBRNA I POGODNA 
W SOCHACZEWIE

Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy- Prawo Zamówień publicznych( art.4 pkt.8 ustawy j.w.)

Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1 Maja 16, tel. (046) 862-22-35, fax.(046) 862-26-02 ogłasza przetarg ofertowy na budowę oświetlenia w ul. Bajeczna, Srebrna i Pogodna w Sochaczewie.

Termin realizacji:  -	30.05.2018 r.

Termin płatności   -	  do 30 dni

Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Radosław Kwiatkowski – Kierownik Inspektoratu ds. zamówień publicznych w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie.

Urszula Cielniak  - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji

w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Przetarg ofertowy  na   wykonanie budowy oświetlenia w ul. Bajeczna, Srebrna i Pogodna w Sochaczewie”   należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta – parter.

- Termin składania ofert upływa  30.01.2018 r. o godz. 09.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2018 r. o godz. 09.15 w siedzibie Zamawiającego 
pok. nr 505

Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 100%

Wywieszono na tablicy  dnia ………………………. do dnia ……………………..

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA  DLA  OFERENTÓW

1. Zakres zamówienia

1.1.Burmistrz Miasta Sochaczewa, 96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 16, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu ofertowym na budowę oświetlenia 
w ul. Bajeczna, Srebrna i Pogodna w Sochaczewie.

  - Termin realizacji zamówienia:-  30.05.2018 r.

1.3	Przedmiotem zamówienia jest na budowa oświetlenia w ul. Bajeczna, Srebrna i Pogodna w Sochaczewie.

- Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje załączona do SIWZ dokumentacja techniczna w tym:

- Projekt budowlany budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego, na terenie działek nr Ew. 83/36,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego, na terenie działek nr Ew. 83/36,

- Przedmiar robót

- Kosztorys ofertowy

- Zakres wynikający z w/w dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie tzn. jeżeli jakikolwiek element lub czynność są wymienione choćby w jednym z tych dokumentów,

Wykonawca ma  obowiązek uwzględnić jego wykonanie w cenie oferty. W przypadku wystąpienia wątpliwości lub różnic w w/w dokumentach dotyczących opisu tych samych robót,  materiałów, urządzeń obowiązków i uprawnień stron etc. Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do  Zamawiającego z żądaniem ich wyjaśnienia.  W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca uwzględni w cenie przedstawionej w ofercie wariant bardziej korzystny dla Zamawiającego.

- Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać w oparciu o normy i uregulowania prawne obowiązujące w Polsce.

- Zakres zamówienia musi być zrealizowany przy użyciu wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Roboty budowlane będą realizowane zgodnie z zaleceniami producentów wbudowywanych materiałów, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami z inwestorem.

- Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie placu budowy, z zapewnieniem we własnym zakresie niezbędnych instalacji i dokonanie wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania na terenie budowy od chwili wejścia na placu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany Współpracować ze służbami technicznymi Zamawiającego we wszystkich sprawach dotyczących realizacji inwestycji.

- Wykonawca zapewni kadrę do kierowania i nadzoru nad wykonywanymi robotami z wymaganymi prawem uprawnieniami.

- Kierownik budowy wyznaczony przez Wykonawcę ma obowiązek uczestnictwa w naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji przedsięwzięcia..

- Kierownik Budowy będzie prowadził Dziennik Budowy i udostępniał go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów dotyczących realizowanego zadania.

- Kierownik budowy będzie zgłaszał do odbioru przez Zamawiającego roboty ulegające zakryciu i zakończone elementy robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania na terenie budowy przepisów bhp i ppoż.

- Wykonawca w celu wykonania zadania zapewni sprzęt spełniający wymagania norm technicznych.

- Wykonawca zapewni utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych.

- Wykonawca opracuje i przedłoży zamawiającemu w 2 egzemplarzach dokumentację powykonawczą która zawierać będzie:

- inwentaryzację geodezyjną z określeniem długości ułożonej sieci i ilości wbudowanych słupów

- projekt powykonawczy

- pomiary rezystencji izolacji instalacji elektrycznych

- pomiary rezystencji uziemienia

- pomiary natężenia oświetlenia

- karty gwarancyjne

- deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych materiałów

- Wykonawca przeprowadzi w imieniu Zamawiającego wszelkie procedury formalno-prawne w PGE Dystrybucja S.A. i PGE Obrót S.A. z siedzibą w Łodzi, konieczne w celu dystrybucji i sprzedaży energii dla wybudowanych urządzeń.

2. Wymagania stawiane Oferentom

2.1.Oferent powinien wykazać, że wykonał (samodzielnie lub we współpracy z Podwykonawcami), w okresie ostatnich 5 lat licząc od daty ukazania się ogłoszenia minimum  2 zadania polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego.

2.2.Posiadają potencjał kadrowy umożliwiający prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia, w tym wykwalifikowany personel legitymujący się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

2.3. Oferent udzieli gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (gwarancje muszą obejmować także wbudowane materiały i urządzenia).

2.4.Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

3.   Opis sposobu przygotowania ofert

3.1.  Ofertę stanowi ,,formularz oferty” – sporządzony wg załącznika nr 1 do specyfikacji wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w niniejszej specyfikacji. Załączniki winny być przygotowane wg treści zawartych w specyfikacji.

  - W przypadku, gdy Oferent jako załącznik dołączy kopie jakiegoś dokumentu,

powyższa  kopia winna być potwierdzona przez uprawomocnionego reprezentanta

Oferenta.

3.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

3.4. Oferta winna być napisana w języku polskim, na załączonym do specyfikacji formularzu oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta - przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. Również wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

3.5  Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, faksu uważa się za

złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i

została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

3.6   Zaleca się aby wszystkie strony zapisane (tylko zawierające treść) oferty były

ponumerowane kolejnymi numerami, oraz wymaga aby wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany w treści oferty, były parafowane przez osobę podpisującą    ofertę.

3.7 Oferent  powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach.

3.8.  Koperta zewnętrzną należy adresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:

„OFERTA  –  na „budowę oświetlenia w ul. Bajeczna, Srebrna i Pogodna 
w Sochaczewie.”

oraz „Nie otwierać przed 30.01.2018  r. godz. 09.15 ”

  - Koperta zewnętrzna, poza oznakowaniem jak wewnętrzna musi być opisana nazwą i adresem Oferenta.

  - Oferent może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno mieć na kopercie oznaczenie „Zmiana” lub „ Wycofanie”.

oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.11. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej drogi porozumiewania się z Oferentem.

4. Dokumenty składające się na ofertę

4.1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. nr. 1

- Zaparafowaną propozycję umowy

- Potencjał kadrowy – zał. nr.2

- Doświadczenie zawodowe – zał. nr. 3

- Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną (wymagane).

- Kserokopie uprawnień kierownika robót.

- Kserokopia opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

5. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5.1.  Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Radosław Kwiatkowski – Kierownik Inspektoratu ds. zamówień publicznych w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie.

Urszula Cielniak  - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji

w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie

5.2. OFERENT WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ZALECA SIĘ, ABY OFERENT ZDOBYŁ WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ PODPISANIA UMOWY. ZALECA SIĘ TAKŻE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ W TERENIE. OFERENT PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY.

6. Okres  związania ofertą

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

7. Miejsce i termin składania ofert

7.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,

7.2. Termin składania ofert upływa dnia 30.01.2018.r   o godzinie 09.00.

7.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 7.2. zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

8. Otwarcie i badanie ofert

8.1.	Zamawiający otworzy oferty w  dniu 30.01.2018 r. o godzinie 09.15 w siedzibie    Zamawiającego. Otwarcie nastąpi w obecności przybyłych Oferentów.

8.2. Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Oferentów oraz ceny ofert,        warunki gwarancji, terminy płatności i inne składniki podlegające ocenie. Zostanie także podana kwota jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie tego zadania.

8.3. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

9. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

9.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

| - cena (koszt) | 100 % |
| --- | --- |

9.2. Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej.

10.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)  odwołania postepowania, unieważnienia go w całości w każdym czasie bez podawania przyczyn,

b)    zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

c)    zmiany terminów  wyznaczonych w ogłoszeniu

d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

e)     wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

###### 11.     Informacja o formalnościach po wyborze oferty

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy umowa zostaje zawarta z mocą obowiązującą od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wyborze ofert jako termin podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.

_____________________________

Podpis zatwierdzającego dokumentację

Sochaczew dnia 16.01.2018 r

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ  OFERTY

| (pieczęć Oferenta) | OFERTA |
| --- | --- |

Gmina Miasto Sochaczew

ul.  1 Maja 16

96-500 Sochaczew

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu ofertowym  na budowę oświetlenia w ul. Bajeczna, Srebrna i Pogodna w Sochaczewie.

Nazwa oferenta .........................................................................……............................

Adres oferenta ...................................................................................……....................

Numer telefonu stacjonarnego......................................................................................

OFERUJEMY WYKONANIE ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM ZA CENĘ::

...............................................................................................................................................netto

słownie: ........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................netto

OFERUJEMY WYKONANIE ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM ZA CENĘ:

.............................................................................................................................................brutto

słownie: ........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................brutto

Termin realizacji zamówienia:-  30.05.2018  r

- Powyższa cena jest ceną ryczałtową.

- OŚWIADCZAMY , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje koniecznego do właściwego  przygotowania oferty.

- OŚWIADCZAMY, że akceptujemy wszystkie zapisy Istotnych Postanowień Umowy

- OŚWIADCZAMY, że udzielimy 36  miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy

- UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostanie wskazane przez Zamawiającego

- OFERTĘ niniejszą składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

Niniejszą Ofertę składa:

|  | Nazwa | adres | Status prawny Wykonawcy(os. fiz. spółka …) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca | (……………………….........) | (........................) |  |
| Wykonawca | (……………………....................) | (........................) |  |

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów z Zamawiającym

| Imię i Nazwisko | (........................................................................................) |
| --- | --- |
| Adres | (........................................................................................) |
| Telefon | (........................................................................................) |
| Fax. | (........................................................................................) |
| E-mail | (........................................................................................) |

Numer konta na który Zamawiający przeleje należność:

| Nazwa banku |  |
| --- | --- |
| Numer Rachunku |  |

.............................................................

............................dn.……...2018 r                           ( podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Oferenta)

_____________

- - niepotrzebne skreśli

ZAŁĄCZNIK NR 1

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia 
w ul. Bajeczna, Srebrna i Pogodna w Sochaczewie, oświadczam że:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające na:

a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)     posiadania co najmniej 10% udziałów  lub akcji;

c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

............................ dn. __.__.2018 r.

.............................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 2

| (pieczęć Oferenta) | POTENCJAŁ KADROWY |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu ofertowym na budowę oświetlenia 
w ul. Bajeczna, Srebrna i Pogodna w Sochaczewie. oświadczam, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy zatrudnić następujące osoby:

| - Nazwisko i imię | - Rola w realizacji zamówienia | Nr uprawnień zawodowych i zakres | Okres (m-ce) czynnej działalności | Podstawa do dysponowania osobami uczestniczącymi w wykonaniu zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Należy wymienić tylko te osoby, które będą odpowiedzialne za realizację zadania.

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie.

............................. dn. __.__.2018 r.

................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 3

| (pieczęć Oferenta) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu ofertowym na budowę oświetlenia 
w ul. Bajeczna, Srebrna i Pogodna w Sochaczewie  oświadczam, że: moja firma zrealizowała w okresie ostatnich 5 lat następujące zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu przetargu:

| L.p | Nazwa zamówienia Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość całkowita Zamówienia | Termin realizacji: rozpoczęcie | Opis zamówienia (rodzaj, data i miejsce wykonania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zakończenie |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| c) |  |  |  |  |
| d). |  |  |  |  |

W kol. 5 wpisać tylko informacje dotyczące prac wykonywanych przez Oferenta.

Uwaga! Załączyć dowody zgodnie z  pkt. 2.1 )

............................. dn. __.__.2018 r.        		.............................................................

(podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Oferenta)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu ofertowego obie strony zgodnie oświadczają, że zawarły umowę następującej treści:

§ 1

# Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty  polegające na budowie oświetlenia w ul. Bajeczna, Srebrna i Pogodna w Sochaczewie., zgodnie z warunkami SIWZ i projektem technicznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, kosztorys ofertowy i dokumentacja techniczna. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. Zakres wynikający z w/w dokumentów opisuje przedmiot zamówienia łącznie tzn. jeżeli jakikolwiek element lub czynność są wymienione w choćby jednym z tych dokumentów Wykonawca uwzględnił  jego wykonanie w cenie oferty.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót,  a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.

- Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy są zgodne z projektem budowlanym a skutkują zmianę nie wymagają zawarcia odrębnej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 2

Obowiązki stron

- Obowiązki Zamawiającego

  - Przekazanie  placu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

  - Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy.

  - Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego  obejmującego przedmiot umowy.

  - Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku Budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, aprobatami technicznymi, instrukcjami wykonania robót, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami z inwestorem.

- Zorganizowanie placu budowy, w tym instalacji i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

- Współpraca ze służbami technicznymi Zamawiającego we wszystkich sprawach dotyczących realizacji inwestycji.

- Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.

- Zapewnienie kadry do kierowania i nadzoru nad wykonywanymi robotami z wymaganymi prawem uprawnieniami.

- Kierownik budowy wyznaczonych przez Wykonawcę ma obowiązek uczestnictwa w naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji inwestycji.

5) Prowadzenie Dziennika Budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

6) Zgłaszanie do odbioru przez Zamawiającego robót ulegających zakryciu i zakończone elementy robót.

7) Przygotowanie wymaganych dokumentów, łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego

8) Zgłaszanie robót do odbioru.

9) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

10 Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

11) Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych.

12) Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu w 2 egz. dokumentacji  powykonawczej która winna zawierać:

- inwentaryzację geodezyjną z określeniem długości ułożonej sieci i ilości wbudowanych słupów

- projekt powykonawczy

- pomiary rezystencji izolacji instalacji elektrycznych

- pomiary rezystencji uziemienia

- pomiary natężenia oświetlenia

- karty gwarancyjne

- deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych materiałów

13) Przeprowadzenie w imieniu Zamawiającego wszelkie procedury formalno-prawne w PGE Dystrybucja S.A. i PGE Obrót S.A. z siedzibą w Łodzi, konieczne w celu dystrybucji i sprzedaży energii dla wybudowanych urządzeń.

§ 3

Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

- rozpoczęcie: 	w  terminie do 3 dni  od dnia podpisania umowy.

- zakończenie: 	w  nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2018. r.

- termin ustalony w ust.1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w SIWZ.

- Zakres rzeczowy oraz harmonogram robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed wykonaniem robót.

§ 4

Odbiory

- Strony postanawiają, ze przedmiotem odbioru końcowego będzie  „budowa oświetlenia ulicznego w ul. Bajeczna, Srebrna, Pogodna w Sochaczewie” zgodnie z przedmiarem i projektem technicznym. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru  przedmiotu umowy  oświadczeniem złożonym na dziennik Biura Obsługi klienta Urzędu Miejskiego.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu nie później niż w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru (2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej).

- Zamawiający wyznaczy  termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go na piśmie o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić  od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z  czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie  ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone  na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego /inspektora nadzoru/ 
  o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych    uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji   ustalonego  w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia  wad po upływie okresu rękojmi

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru  jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie  przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż  do czasu usunięcia tych wad.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty i uszkodzenia przedmiotu odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 5

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu na kwotę netto ………………………. ( słownie:  ……………………………………………………………………………………………...)

Wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem VAT wynosi  ………………………….

( słownie: …………………………………………………………………………………..)

§ 6

Warunki płatności

- Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się  jedną fakturą. Podstawę wystawienia faktury stanowił będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowy protokół odbioru końcowego lub protokół odbioru końcowego po usunięciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego.

- Zapłata za wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę i zatwierdzonej pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez Zamawiającego, przy czym podstawę do wystawienia  faktury stanowić  będzie protokół  końcowego odbioru robót, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Na fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

- Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawienia faktury VAT bez podpisu ze swej strony jako odbiorcy faktury. Wykonawca wystawi fakturę:

Nabywca: Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew 
NIP: 8371691451

Odbiorca: Urząd Miejski w Sochaczewie  ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

§ 7

Gwarancja

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi za Wady przedmiotu Umowy  na zasadach określonych w KC.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji i rękojmi jakości na okres 36 miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego robót.

  - W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

  - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny w dacie Odbioru końcowego.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych.

  - Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Rękojmia i udzielona gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.

§ 8

Kary umowne

- 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i  wysokościach:

- 1/ Wykonawca płaci Zamawiającemu  kary umowne:

- a/ za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 
5% wynagrodzenia netto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki.

- b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi - 
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto  za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- c/ z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 5 %  wynagrodzenia umownego netto  za przedmiot odbioru,

- d/ za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto  za każdy dzień   przerwy,

- e/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 %    wynagrodzenia umownego netto.

- 2/ Zamawiający płaci Wykonawcy kary:

- a/ za zwłokę w przekazaniu terenu budowy 0,5% z wynagrodzenia  umownego netto za każdy dzień zwłoki,

- b/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego  - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto.

- 3/  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9

1/ W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca  jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2/ Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3/ Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od  daty zgłoszenia roszczenia

4/ W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie o którym mowa w ust.3, Wykonawca uprawniony jest do  wystąpienia na drogę sądową.

5/ Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Postanowienia szczegółowe

- Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami robót objętych zakresem, dokumentacją techniczną oraz SIWZ i uwzględnił  je w wynagrodzeniu ryczałtowym.

- Wykonawca zapewni inwentaryzację powykonawczą (3 egzemplarze w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej).\

- Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą sieci energetycznej oświetlenia ulicznego (1 egzemplarz w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej).

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w czterech egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy.

§ 12

Wykaz załączników do umowy:

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Wykaz załączników do umowy: Oferta