[image: image1.jpg]Europejskie crmesiodss
rormioss [ PS5 ceras

Flmduue peasorots  QDAZOWSZE, Eom





	Gmina Miasto Sochaczew
96-500  Sochaczew

ul.  1 Maja 16




SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

 WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZETARG OFERTOWY  NA   ORGANIZACJĘ 3 STANOWISK ŁADOWANIA AKUMULATORÓW AUTOBUSÓW O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM WRAZ Z ZASILANIEM W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” – ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU PN. „SOCHACZEWSKI EKO-BUS”. 
Sochaczew dnia  22.07.2019  r.
Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy- Prawo Zamówień publicznych( art.4 pkt.8 ustawy j.w.)
OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM  NA  ORGANIZACJĘ 3 STANOWISK ŁADOWANIA AKUMULATORÓW AUTOBUSÓW O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM WRAZ Z ZASILANIEM W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” – ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU PN. „SOCHACZEWSKI EKO-BUS”. 
Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem procedur wynikających z ustawy- Prawo Zamówień publicznych( art.4 pkt.8 ustawy j.w.)
Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1 Maja 16, tel. (046) 862-22-35, fax.(046) 862-26-02 ogłasza przetarg ofertowy na  organizację 3 stanowisk ładowania akumulatorów autobusów o napędzie elektrycznym wraz z zasilaniem w formule „zaprojektuj i wybuduj” – zadanie realizowane w ramach projektu pn. Sochaczewski Eko-bus”. 
 Termin realizacji:  -
31.10.2019 r.  
Termin płatności   -
  do 30 dni  
Uprawnieni do kontaktów z oferentami 
Radosław Kwiatkowski – Kierownik Inspektoratu ds. zamówień publicznych w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie. 

Sławomir Dragański  -  p.o. Kierownik Referatu Miejskiego Zarządu Dróg  

w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie
 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Przetarg ofertowy  na   organizację 3 stanowisk ładowania akumulatorów autobusów o napędzie elektrycznym wraz z zasilaniem w formule „zaprojektuj i wybuduj” – zadanie realizowane w ramach projektu pn. Sochaczewski Eko-bus” należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta – piętro I pok. nr 221.
Termin składania ofert upływa  06.08.2019 r. o godz. 09.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2019 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego 
pok. nr 505


Kryteria oceny ofert:
Cena oferty 100%
Wywieszono na tablicy  dnia ………………………. do dnia ……………………..

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA  DLA  OFERENTÓW
1. Zakres zamówienia

1.1.Burmistrz Miasta Sochaczewa, 96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 16, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert w przetargu ofertowym: „Przetarg ofertowy  na   organizację 3 stanowisk ładowania akumulatorów autobusów o napędzie elektrycznym wraz z zasilaniem w formule „zaprojektuj i wybuduj” – zadanie realizowane w ramach projektu pn. Sochaczewski Eko-bus”.
1.2. Termin realizacji zamówienia:-  31.10.2019 r. 
1.3. Przedmiotem zamówienia są następujące lokalizacje urządzeń:
· Prace dotyczą wykonania dokumentacji projektowej wewnętrznej linii zasilającej, a następnie budowy 3 stanowisk do ładowania akumulatorów autobusów o napędzie elektrycznym wraz z ich zasilaniem na terenie bazy Zakładu Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie przy Al. 600-lecia 90. 
· Przyjęte zapotrzebowanie mocy wynosi 80 kW. Zakres niezbędnych prac obejmuje: 

- pobranie aktualnych map do celów opiniodawczych

- wykonanie dokumentacji projektowej

- budowa linii zasilającej nN

- zapewnienie zasilania energetycznego podstawowego ładowania

- budowa linii kablowej zasilających poszczególne stanowiska ładowania

- instalacje elektryczne gwiazd wtyczkowych 230V w obiekcie

- sieci kabli zewnętrznych i uziemień na terenie bazy

- ochrona przeciwpożarowa

- ochrona od porażeń i połączenia wyrównawcze. 
2. Wymagania stawiane Oferentom

2.1. Posiadają potencjał kadrowy umożliwiający prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia, w tym wykwalifikowany personel legitymujący się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w  branży  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz kierownika budowy posiadającego  uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
2.3. Oferent udzieli gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż 36 miesięcy (gwarancje muszą obejmować także wbudowane materiały i urządzenia).
2.4.Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

3.   Opis sposobu przygotowania ofert

3.1.  Ofertę stanowi ,,formularz oferty” – sporządzony wg załącznika nr 1 do specyfikacji wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w niniejszej specyfikacji. Załączniki winny być przygotowane wg treści zawartych w specyfikacji.

3.2.   W przypadku, gdy Oferent jako załącznik dołączy kopie jakiegoś dokumentu,  

         powyższa  kopia winna być potwierdzona przez uprawomocnionego reprezentanta     

         Oferenta.

3.3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

3.4. Oferta winna być napisana w języku polskim, na załączonym do specyfikacji formularzu oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta - przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. Również wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

3.5  Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, faksu uważa się za     

         złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i     

         została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 
3.6   Zaleca się aby wszystkie strony zapisane (tylko zawierające treść) oferty były  

         ponumerowane kolejnymi numerami, oraz wymaga aby wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany w treści oferty, były parafowane przez osobę podpisującą    ofertę.

3.7 Oferent  powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach.

3.8.  Koperta zewnętrzną należy adresować na Zamawiającego z zaznaczeniem: 

„OFERTA  –  na „organizację 3 stanowisk ładowania akumulatorów autobusów o napędzie elektrycznym wraz z zasilaniem w formule „zaprojektuj i wybuduj” – zadanie realizowane w ramach projektu pn. Sochaczewski Eko-bus”
oraz „Nie otwierać przed 06.08.2019  r. godz. 09.30 ”

3.9. Koperta zewnętrzna, poza oznakowaniem jak wewnętrzna musi być opisana nazwą i adresem Oferenta.

3.10  Oferent może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno mieć na kopercie oznaczenie „Zmiana” lub „ Wycofanie”.

oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.11. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem. Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej drogi porozumiewania się z Oferentem.
 4. Dokumenty składające się na ofertę

4.1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. nr. 1
3. Zaparafowaną propozycję umowy
4. Potencjał kadrowy – zał. nr.2

5. Kosztorysy ofertowe sporządzone metodą uproszczoną (wymagane).

6. Kserokopie uprawnień projektanta i kierownika robót.  

7. Kserokopia opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

5. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

5.1.  Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Radosław Kwiatkowski – Kierownik Inspektoratu ds. zamówień publicznych w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie. 

Sławomir Dragański   - p.o. Kierownika Referatu Zarządu Dróg  

w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie
5.2. OFERENT WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZAPISAMI NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ZALECA SIĘ, ABY OFERENT ZDOBYŁ WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ PODPISANIA UMOWY. ZALECA SIĘ TAKŻE DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ W TERENIE. OFERENT PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY.
5.3. PRZED PRZYGOTOWANIEM I ZŁOŻENIEM OFERTY WYKONAWCA WINIEN DOKONAĆ WIZJI LOKALNEJ TERENU BAZY ZKM SOCHACZEW STANOWIĄCEJ OBSZAR PLANOWANEJ INWESTYCJI W OBECNOŚCI OSOBY WYZNACZONEJ PRZEZ DYREKTORA ZKM SOCHACZEW. 
6. Okres  związania ofertą

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

7. Miejsce i termin składania ofert

7.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,

7.2. Termin składania ofert upływa dnia 06.08.2019.r   o godzinie 09.00.
7.3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 7.2. zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania. 

8. Otwarcie i badanie ofert
8.1.
Zamawiający otworzy oferty w  dniu 06.08.2019 r. o godzinie 09.30 w siedzibie    Zamawiającego. Otwarcie nastąpi w obecności przybyłych Oferentów.

8.2. Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi nazwy (firmy) i adresy Oferentów oraz ceny ofert,        warunki gwarancji, terminy płatności i inne składniki podlegające ocenie. Zostanie także podana kwota jaką Zamawiający przeznaczył na finansowanie tego zadania.

8.3. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

9. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

9.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 

	· cena (koszt)
	100 %


9.2. Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 pkt, a pozostałe proporcjonalnie mniej.

10.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a)  odwołania postepowania, unieważnienia go w całości w każdym czasie bez podawania przyczyn, 

b)    zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, 

c)    zmiany terminów  wyznaczonych w ogłoszeniu

d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania, 

e)     wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

11.     Informacja o formalnościach po wyborze oferty

          Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy umowa zostaje zawarta z mocą obowiązującą od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wyborze ofert jako termin podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.
______________

Podpis zatwierdzającego dokumentację

Sochaczew dnia 22.07.2019 r

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ  OFERTY

	           (pieczęć Oferenta)
	OFERTA




Gmina Miasto Sochaczew
ul.  1 Maja 16

96-500 Sochaczew

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu ofertowym  na organizację 3 stanowisk ładowania akumulatorów autobusów o napędzie elektrycznym wraz z zasilaniem w formule „zaprojektuj i wybuduj” – zadanie realizowane w ramach projektu pn. Sochaczewski Eko-bus”.

Nazwa oferenta .........................................................................……............................

Adres oferenta ...................................................................................……....................

Numer telefonu stacjonarnego......................................................................................

OFERUJEMY WYKONANIE ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM ZA CENĘ::
...............................................................................................................................................netto
słownie: ........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................netto
OFERUJEMY WYKONANIE ROBÓT OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM ZA CENĘ:
.............................................................................................................................................brutto
słownie: ........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................brutto

Termin realizacji zamówienia:-  31.10.2019  r
1. Powyższa cena jest ceną ryczałtową.

2. OŚWIADCZAMY , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje koniecznego do właściwego  przygotowania oferty.
4. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy wszystkie zapisy Istotnych Postanowień Umowy
5. OŚWIADCZAMY, że udzielimy 36  miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy
6. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostanie wskazane przez Zamawiającego

8. OFERTĘ niniejszą składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1. ....................................................................................................................................,

2. ....................................................................................................................................,

3. ....................................................................................................................................,

4. ....................................................................................................................................,

5. ....................................................................................................................................,

6. ....................................................................................................................................,

7. ....................................................................................................................................,

Niniejszą Ofertę składa:
	
	Nazwa
	adres
	Status prawny Wykonawcy(os. fiz. spółka …)

	Wykonawca
	(……………………….........)
	(........................)
	

	Wykonawca
	(……………………....................)
	(........................)
	


Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów z Zamawiającym

	Imię i Nazwisko
	(........................................................................................)

	Adres
	(........................................................................................)

	Telefon
	(........................................................................................)

	Fax.
	(........................................................................................)

	E-mail
	(........................................................................................)


 Numer konta na który Zamawiający przeleje należność:

	Nazwa banku
	

	Numer 

Rachunku 
	


.............................................................

  ............................dn.……...2019r                           ( podpis upełnomocnionego 

przedstawiciela Oferenta)

_____________

· - niepotrzebne skreśli

ZAŁĄCZNIK NR 1

	(pieczęć Oferenta)
	OŚWIADCZENIE




Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na organizację 3 stanowisk ładowania akumulatorów autobusów o napędzie elektrycznym wraz z zasilaniem w formule „zaprojektuj i wybuduj” – zadanie realizowane w ramach projektu pn. Sochaczewski Eko-bus”, że:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy  osobami zdolnymi do wy​konania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między  Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające na:


a)     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;


b)     posiadania co najmniej 10% udziałów  lub akcji;

c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
............................ dn. __.__.2019 r.                     

                 .............................................................

                                               (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)
ZAŁĄCZNIK NR 2
	(pieczęć Oferenta)
	POTENCJAŁ KADROWY




Składając ofertę w przetargu ofertowym na organizację 3 stanowisk ładowania akumulatorów autobusów o napędzie elektrycznym wraz z zasilaniem w formule „zaprojektuj i wybuduj” – zadanie realizowane w ramach projektu pn. Sochaczewski Eko-bus” oświadczam, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy zatrudnić następujące osoby:

	Nazwisko i imię
	Rola w realizacji zamówienia
	Nr uprawnień zawodowych 

i zakres
	Okres (m-ce) czynnej działalności 
	Podstawa do dysponowania osobami uczestniczącymi w wykonaniu zadania

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Należy wymienić tylko te osoby, które będą odpowiedzialne za realizację zadania. 

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie

............................. dn. __.__.2019r.                         
................................................................

                                                     (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)                                                            
Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Miasto Sochaczew, adres: 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, tel. 46 862-22-35 w. 347, adres e-mail: sekretariat@sochaczew.pl;
· inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Sochaczew jest Pan Włodzimierz Boczkowski, tel.: (46) 8622730 w. 309, e-mail: oin@sochaczew.pl, adres: 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew;

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektora jednostek oświatowych Gminy Miasto Sochaczew;
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);  

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;  
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 3
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO
Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*








______________________________

\
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu ofertowego obie strony zgodnie oświadczają, że zawarły umowę następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na organizację 3 stanowisk ładowania akumulatorów autobusów o napędzie elektrycznym wraz z zasilaniem w formule „zaprojektuj i wybuduj” – zadanie realizowane w ramach projektu pn. Sochaczewski Eko-bus” zgodnie z warunkami SIWZ. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zamówienia są następujące lokalizacje urządzeń:
· Prace dotyczą wykonania dokumentacji projektowej wewnętrznej linii zasilającej, a następnie budowy 3 stanowisk do ładowania akumulatorów autobusów o napędzie elektrycznym wraz z ich zasilaniem na terenie bazy Zakładu komunikacji Miejskiej w Sochaczewie przy Al. 600-lecia 90. 

· Przyjęte zapotrzebowanie mocy wynosi 80 kW. Zakres niezbędnych prac obejmuje: 

- pobranie aktualnych map do celów opiniodawczych

- wykonanie dokumentacji projektowej

- budowa linii zasilającej nN

- zapewnienie zasilania energetycznego podstawowego ładowania

- budowa linii kablowej zasilających poszczególne stanowiska ładowania

- instalacje elektryczne gwiazd wtyczkowych 230V w obiekcie

- sieci kabli zewnętrznych i uziemień na terenie bazy

- ochrona przeciwpożarowa

 
       - ochrona od porażeń i połączenia wyrównawcze

§ 2

1) Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa:

a) spełniała wymagania następujących aktów prawnych:

· Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, Nr 243, poz. 1186)

· Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 20119 poz. 266 t.j.)

· Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018  poz. 799 z późn. zm.),

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2019 poz. 1065 t.j.),
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129 t.j.),

b) była zgodna z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej a w szczególności posiadała niezbędne uzgodnienia.

2.Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności

1. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym

3. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego oraz do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym

poprawek i uzupełnień dokumentacji, a których konieczność wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Mocą niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej i wyraża zgodę na wykorzystanie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego,

b) w zakresie kopiowania, zwielokrotniania techniką, techniką cyfrową, a także wszelkimi innymi technikami;

c) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami poprzez użyczenie i najem oryginału lub egzemplarzy, jak również w zakresie powielania, dystrybucji, emisji publicznej, 

d) w zakresie wprowadzania do pamięci komputera i gromadzenia i przetwarzania danych w formie cyfrowej;

e) w zakresie publicznego udostępniania przedmiotu umowy, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

f) przedsięwzięcia wszelkich czynności w celu realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej.

5. Wykonawca oświadcza, że w momencie dokonania odbioru przedmiotu umowy i

dokonania przelewu wynagrodzenia, Zamawiający – bez dodatkowego wynagrodzenia – nabywa również własność wszystkich przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy dokumentacji projektowej.

6. W chwili wydania przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego

również prawo do korzystania i wyrażania zgody na korzystanie z przedmiotu umowy

przez inne podmioty na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 4.

7. W chwili wydania przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego

prawo do wyrażania zgody na wykonanie zależnych praw autorskich.

8. Nabycie wszelkich praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust.1

9. W chwili wydania przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do korzystania z opracowań przedmiotu umowy na polach eksploatacji, o których mowa                              w ust. 4.

10. Czynności i prace, wymienione w ust. 2 §1 Wykonawca zrealizuje w ramach

wynagrodzenia, wymienionego w § 5 niniejszej umowy.

11.Zamawiający wymaga, aby przed złożeniem wniosku do Starostwa Powiatowego o  

     zgłoszeniu robót budowlanych Wykonawca uzyskał pisemną akceptację od Użytkownika 

      oraz Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie technicznym.

§ 3
1. Dokumentacja techniczna winna być wykonana w niżej wymienionych ilościach egzemplarzy: 

a) projekt budowlany wielobranżowy w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz.  w wersji elektronicznej,


b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - 1egz  

2.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji projektowych przed przystąpieniem do jego realizacji w tym szczególnie w zakresie rozwiązań materiałowych. 

3.
Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego, w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. Nadzór autorski pełniony będzie w trakcie wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę zamówienia.

4. Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej będzie protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony umowy.

5. Wykonawca dostarczy dokumentację projektową wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, stanowią integralną część przedmiotu umowy.

6. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca wyraża zgodę na przekazanie wykonanej już części dokumentacji projektowej oraz jej wykorzystanie w zakresie określonym umową przez innego wykonawcę, w oparciu o opracowany przez niego przedmiot umowy lub jego część.

§ 4
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, aprobatami technicznymi, instrukcjami wykonania robót, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami oraz ustaleniami z inwestorem.

2) Zorganizowanie placu budowy, w tym instalacji i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

3) Współpraca ze służbami technicznymi Zamawiającego.

4) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.

5) Zgłaszanie robót do odbioru.

6) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

7) Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

8) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych  

9) Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych.

10) Przygotowanie wymaganych dokumentów, łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego w 2 egzemplarzach z 

- pomiarami rezystencji izolacji instalacji elektrycznych

- pomiarami rezystencji uziemienia

- kartami gwarancyjnymi

- odpowiednimi atestami, certyfikacjami  i aprobatami technicznymi.

§ 5

1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy tj. projekt i budowę 3 stanowisk do ładowania akumulatorów autobusów o napędzie elektrycznym wraz z zasilaniem   otrzyma wynagrodzenie w kwocie ……………………… (słownie złotych: ………………………….) zawierający należy podatek VAT. 

2. Zapłata za wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę i zatwierdzonej pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez Zamawiającego, przy czym podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiającego.

3. Strony umowy upoważniają się wzajemnie do wystawienia faktury VAT bez podpisu ze swej strony, jako odbiorcy faktury.

§6
1. Ze strony Wykonawcy do kierowania:

a)  pracami projektowymi upoważniony jest Pan/Pani ………………………..

b)  robotami budowlanymi upoważniony jest Pan/Pani …………………………….

2. Nadzór nad robotami objętymi niniejszą umową w imieniu Zamawiającego będzie prowadził inspektor nadzoru…………………………….tel…………………

Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art.25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994. Prawo budowalne /Dz. U. z 2019, poz. 1186 z późn. zm./ Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń robót. 

3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadającym uprawnienia będzie:……………………………tel……………..w/w uprawnienia zostaną przedstawione zamawiającemu podczas przekazywania terenu budowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 

5. Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym

6. Zmiany, o których mowa w ust 4 i 5 nie wymagają wprowadzenia zmian do umowy w formie aneksu. 

7.  W przypadku wymogu uzyskania pozwoleń lub decyzji administracyjnych Zamawiający  zobowiązuje  się  udzielić w tym celu stosownego pełnomocnictwa osobie  fizycznej  będącej  pracownikiem Wykonawcy lub osobie działającej na zlecenie Wykonawcy do reprezentowania  Zamawiającego przed właściwymi organami administracji.

§7
1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały czas trwania realizacji umowy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia robót i placu budowy na wartość nie mniejszą niż wartość złożonej oferty z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

4. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty, plac budowy i urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome Wykonawcy związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, zalania, obsunięć i innych zdarzeń losowych.

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków

dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

5. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez   podwykonawców.

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument ubezpieczenia zawierający klauzulę

ubezpieczenia, o których mowa w ust. 3 i 4, w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z własnych materiałów.
§ 8
1. Wykonawca udziela gwarancji, jakości na przedmiot niniejszej umowy na okres 
36 miesięcy dla roboty budowlanej, na materiały wbudowane przez Wykonawcę, licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi:

1) O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub mailem: ………………………………………….wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady.

2) Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego.

3) Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

5. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy

wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu, którego Zamawiający wskutek wady nie mógł z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie gwarancyjnym.

7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

§ 9
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 4 miesiące od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Zamawiający przystąpi do końcowego, komisyjnego odbioru robót w ciągu 7 dni od

dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót dotyczących poszczególnych lokalizacji  i przedłożenia wymaganej dokumentacji, która winna być złożona najpóźniej w terminie zakończenia robót określonym w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Skład komisji odbioru ustala Zamawiający. Zakończenie prac komisji odbioru winno nastąpić najpóźniej 14 dni od dnia ich rozpoczęcia.

3. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia ich wykonania.

4. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur częściowych tj. po wykonaniu projektu oraz zakresów robót dotyczących poszczególnych lokalizacji i sporządzaniu protokołu częściowego odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego.

 




§10
1. Wykonawca zleci Podwykonawcom następujący zakres robót:

.…………………………..

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zobowiązani są do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy lub jej zmian albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany uprawniony jest do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian.

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym, uważa się za akceptację projektu umowy lub za akceptację umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem  kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

8. Jeżeli termin zapłaty w umowie, o której mowa w ust. powyżej jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

9. Wykonanie części robót przez podwykonawcę na rzecz Wykonawcy zostanie stwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przy obecności przedstawiciela Zamawiającego i przez niego zaakceptowanym w formie pisemnej. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawcy jak 
za działania lub zaniechania własne. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez podwykonawców zarówno Zamawiającemu jak i osobom trzecim.

§11
1. Celem prawidłowego i terminowego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 1% wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, do 7 dni, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. W przypadku przekroczenia ww. terminu wysokość kar za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wynosić będzie 1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie należności wynikających z kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

7. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 

§ 12
1. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, w terminie miesiąca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez Wykonawcę części przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu umowy.

3. W przypadku przerwania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień powzięcia wiadomości o ich przerwaniu oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała przerwanie robót.

4. Wykonawca zabezpieczy teren robót i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeństwa oraz organizację zaplecza budowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach od czasu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich naruszone w związku z realizacją zadania w tym usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy.

7. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu wraz zestawieniem ilości słupów i metrów bieżących zabudowanego kabla. 

8 Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót budowlano-instalacyjnych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

9. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:

a) zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót;

b) urządzi plac i zaplecze budowy;

c) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy;

d) sporządzi przez rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiałów

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych

atestów i świadectw, jakości. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt.

§ 13
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na warunkach określonych w S.I.W.Z.

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu,

w terminie 7 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmiany umowy określonych w S.I.W.Z, 

4. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla

siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego  oraz Prawa Budowlanego.

§ 14
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:

- 3 egzemplarze dla Zamawiającego,

- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 15
Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy:

 Załącznik Nr 1 – oferta Wykonawcy 

ZAMAWIAJĄCY





 WYKONAWCA
[image: image1.jpg]