ZAŁĄCZNIK NR 1

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE |
| --- | --- |

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na: „Wykonanie audytu energetycznego 
i opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizacje dla budynku Al. 600-lecia 84 E w Sochaczewie, budynku Al. 600-lecia 84 F w Sochaczewie” oświadczam,  że:

1)  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające na:

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadania, co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

............................ dn. __.__.2020 r.

.............................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

Załącznik nr 2

###### FORMULARZ OFERTOWY

do pisma Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 17.08.2020  r. znak ZP.272.4.28.1.2020 r. w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na „Wykonanie audytu energetycznego i opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizacje dla budynku Al. 600-lecia 84 E w Sochaczewie, budynku Al. 600-lecia 84 F w Sochaczewie”.

Termin realizacji zamówienia: 15.11.2020  r.

Termin związania ofertą 	: 30 dni.

Nazwa oferenta ...........................................................................……............................

Adres oferenta .....................................................................................……....................

Numer telefonu i faxu......................................................................................................

1 . Oferuję wykonanie całości zamówienia (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) za cenę netto  ……………………………………………………………………..

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2 . Oferuję wykonanie całości zamówienia (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia) za cenę brutto ……………………………………………………………………………………..

Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kryteria oceny ofert:

Cena oferty - 100%

3. Do oferty należy dołączyć:

- oświadczenie – załącznik nr 1

- formularz oferty – załącznik nr 2

- zaparafowane istotne postanowienia umowy – załącznik nr 4

- referencje z min. 3 pokrewnych zadań (dla każdego z zadań) zrealizowanych przez 	Wykonawcę.

4. Informacja o formalnościach po wyborze oferty

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy umowa zostaje zawarta z mocą obowiązującą od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wyborze ofert jako termin podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyn.

5.  Postanowienia końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)  odwołania postępowania, unieważnienia go w całości w każdym czasie bez podawania przyczyn,

b)    zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

c)    zmiany terminów  wyznaczonych w ogłoszeniu

d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,

e)     wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.

...............................................................

Pieczęć i podpis Oferenta

Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie audytu energetycznego i opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizacje dla budynku Al. 600-lecia 84 E w Sochaczewie, budynku Al. 600-lecia 84 F w Sochaczewie”

- Zasadniczy zakres usługi obejmuje:

- ocenę stanu technicznego budynku w celu wskazania odpowiednich usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych:

-  budynek Al. 600-lecia 84E: rok budowy 1975, pow. użytk. 901,42 m2, liczba lokali

– 30, stan techniczny – dostateczny,

-   budynek Al. 600-lecia 84F: rok budowy 1979, pow. użytk. 761,75 m2, liczba lokali

– 24, stan techniczny – dostateczny,

- docieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachu i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, (w ramach robót związanych z modernizacją ścian zewnętrznych do kosztów kwalifikowanych zalicza się również wszelkie roboty związane z rozbiórką dotychczasowej elewacji, wymiana w częściach wspólnych budynku oświetlenia na energooszczędne,

- wymiana pieców węglowych, budowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła,

- zastosowanie automatyki pogodowej,

- zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku,

- budowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła,

- opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego,

- instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej,

- budowa instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- instalacja zaworów podpionowych i termostatów,

- przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

- Dokumentację niezbędną do wykonania algorytmu pozwalającego wybrać optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z uwzględnieniem ich kosztów według sporządzonych kosztorysów.

- Zarys techniczny i szkice pozwalające wybrać optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego powinny być w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 z późniejszymi zmianami) oraz Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami).

- Dokumentację projektową termomodernizacyjną dla optymalnego wariantu w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji inwestycji oraz oszczędności energii.

- Kosztorys inwestorski na roboty budowlane.

- Przedmiar robot i kosztorys inwestorski na roboty budowlane.

- Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.

- Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Opracowanie powinno zawierać następujące elementy:

a) Projekt budowlany wielobranżowy w wersji papierowej - 5 egz.

b) Projekt wykonawczy wielobranżowy w wersji papierowej - 5 egz.

c) Specyfikację techniczną Wykonania i Odbioru Robót w wersji papierowej - 3 egz.

d) Kosztorys inwestorski w wersji papierowej - 3 egz.

e) Przedmiar robót w wersji papierowej - 3 egz.

Opracowania ad. a), b), c), d) i e) w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu na nośniku CD lub DVD.

- Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania.

- Przedmiot zamówienia - w zależności od zakresu wynikającego z audytu energetycznego - musi zawierać niezbędne do realizacji przyszłych prac projektowych opinie i uzgodnienia, wyrysy i wypisy, warunki przyłączenia itp. wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

- Projekt budowlany składać się będzie z planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie przedmiotu, rodzaju i zakresu robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne opartym o dokumentację projektową.

- Dokumentacja projektowa powinna określać przedmiot zamówienia dla robót budowlanych, w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji.

- Wykonawca zapewni, że opracowania w formie elektronicznej są tożsame z wersją papierową

- Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń ( w tym koszt uzyskania map). W zakresie uzyskania ewentualnego pozwolenia na budowę Zamawiający wymaga aby Wykonawca w umownym terminie zakończenia prac sporządził i złożył przedmiotowy wniosek do właściwego organu.

- Wykonawca wykona prace projektowe w sposób kompleksowy, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, normatywami, instrukcjami oraz innymi przepisami dotyczącymi projektowania.

- Wykonawca dokona niezbędnych oględzin, pomiarów i innych czynności prowadzących do należytego wykonania inwentaryzacji budowlanej i do uzyskania przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy (w tym o celach i oczekiwaniach Zamawiającego względem planowanej inwestycji).

- Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach wypłacanych przez BGK premii termomodernizacyjnych i remontów - ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U.2019 poz. 22 z późn. zm.).

- Określenie przedmiotu zamówienia dla potrzeb SIWZ:

- Główny Kod CPV: 71.00.00.00 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i      kontrolne.

- Termin Płatności – do 30 dni od daty wpływu faktury od Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIK NR 4

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne polegające na opracowaniu audytu energetycznego i opracowaniu dokumentacji projektowej na termomodernizacje dla budynku Al. 600-lecia 84 E w Sochaczewie, budynku Al. 600-lecia 84 F 
w Sochaczewie.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi zakresu, treści i formy określonymi w opisie przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym, oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącymi  załączniki do Umowy, w sposób, który będzie kompletny i wyczerpujący z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć.

  - Wykonawca oświadcza, iż objęte przedmiotem Umowy usługi, wykonywać będzie z należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadaną wiedzą i doświadczeniem, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz należytą dbałością o interesy Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy do posługiwania się osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę fachową, doświadczenie oraz kwalifikacje do należytego i zgodnego z obowiązującymi standardami wykonywania przedmiotu Umowy (Personel Wykonawcy).

  - W przypadku wystąpienia konfliktu interesów w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Konflikt interesów w rozumieniu Umowy to sytuacja, w której, ze względu na powstanie w trakcie realizacji niniejszej Umowy związku o jakimkolwiek charakterze i źródle, pomiędzy Wykonawcą a jakimkolwiek innym podmiotem, uniemożliwiającą realizację Umowy przez Wykonawcę w sposób rzetelny, bezstronny, obiektywny i zapewniający należyte zabezpieczenie interesu Zamawiającego.

  - W sytuacji, o której mowa w ust. 4, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o dalszym toku postępowania. W przypadku zaniechania przez Wykonawcę dokonania powiadomienia, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia wyjaśnień..   Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o naruszeniu przez Wykonawcę powyższego zobowiązania.

  - Wykonawca zobowiązuje się do powstrzymania się w okresie trwania Umowy od zaciągania zobowiązań, które mogłyby mieć wpływ na rzetelność i obiektywność w wykonywaniu czynności objętych niniejszą Umową i oświadcza, że w chwili zawarcia Umowy, nie wiążą go takie zobowiązania.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanych dokumentów wymienionych w § 1 pkt. 1 na każdym etapie ich tworzenia.

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami, niezbędnymi do należytego zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 i zobowiązuje się wykonać zamówienie ze szczególną starannością, według najlepszej wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i przyjętych standardów, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości, a także mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy będzie wykorzystywał jedynie materiały, utwory, dane i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych osobowych osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oraz dostarczenia przedmiotu zamówienia

sporządzonego w egzemplarzach drukowanych w formacie A4, w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie oraz jednym na nośniku (CD,DVD lub pendrive lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lokalowy@sochaczew.pl).

§ 4

Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu zamówienia:

- do dnia 15.11.2020  r.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu całego przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ………….. zł brutto (słownie: …….)  w tym należny podatek VAT: ……… PLN.

- Strony postanawiają, że wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie płatne przez Zamawiającego  w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego. Wykonawca wystawi  fakturę:

Nabywca: Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew NIP:8371691451

Odbiorca: Urząd Miejski w Sochaczew ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

- Zapłata faktury przez Zamawiającego nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku dokonania ewentualnej korekty błędów powstałych w przedmiocie umowy, wynikających z jego winy.

- Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur na podstawie art. 4 ust. 3 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191 ze zm., dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”).

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie
 z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- Cesja wierzytelności Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy może być dokonana za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 6

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 5, ust. 1 – w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto z każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – w wysokości 1,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5, ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5, ust. 1.

- Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej i zażądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia od Wykonawcy.

- Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 2, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego brutto.

§ 8

- Zamawiający może odstąpić od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, a także w razie wystąpienia istotniej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie możne było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Wykonawca lub Zamawiający może odstąpić od umowy wskutek zdarzenia bądź połączenia zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których strony nie mogły przewidzieć, zapobiec, poprzez działanie z należytą starannością, przewidziana dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- Zamawiający rozwiąże umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku uzyskania informacji o korzystaniu z podwykonawstwa bez zgody Zamawiającego.

§ 9

Do kontaktów i koordynowania spraw związanych z realizacją zakresu merytorycznego umowy strony wyznaczają następujące osoby:

1) ze strony Zamawiającego: Agnieszka Kupryjaniuk

2) ze strony Wykonawcy: …………………………

§ 10

- Przedmiot umowy opisany w § 1 pkt. 1 ma charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 5 maja 2017 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 r.,  poz. 1231), zwanej dalej jako „Prawo autorskie”.

- Wykonawca przenosi nieodpłatnie z chwilą dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 pkt. 1, autorskie prawa majątkowe do opracowanych 
w ramach niniejszej umowy dokumentów na niżej wymienionych polach eksploatacji:

  - w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentów – wytworzenia określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrową, techniką zapisu komputerowego;

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumenty utrwalono;

  - w zakresie rozpowszechniania dokumentów w inny sposób np. publiczne wystawianie, wyświetlanie, ponowna publikacja, a także publiczne udostępnianie dokumentów, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet;

  - w zakresie wypożyczania, najmu, dzierżawy lub wymiany nośników, na których dokumenty utrwalono;

  - w zakresie sporządzania wersji obcojęzycznych.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentów oraz prawa wykonania 
i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dokumentów jest nieograniczone terytorialnie. Zamawiający może wykorzystywać dokumenty na całym świecie, we wszystkich mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone czasowo.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uaktualnień 
w dokumentach, nawet po akceptacji przedmiotu zamówienia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca odpowiada za naruszenia, autorskich praw majątkowych i dóbr osobistych osób trzecich, odnoszących się do przedmiotu umowy oraz oświadcza, że wszystkie wyniki prac mogące stanowić przedmiot praw autorskich, będą oryginalne, bez niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich, a także nie będą naruszać autorskich praw majątkowych i dóbr osobistych osób trzecich.

§ 11

- Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku 
z wykonywaniem umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 12

W przypadku, gdy dokument, o którym mowa w § 1 pkt. 1 stanowiący podstawę do opracowania kolejnych dokumentów zawierał będzie wady to Wykonawca usunie wady w terminie wskazanym przez Zamawiającego na własny koszt.

§ 13

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy do treści wybranej oferty 
z zastrzeżeniem w ust. 2.

- Zmiana może nastąpić w następujących przypadkach:

- zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia,

- zmiany obowiązujących dokumentów strategicznych regionalnych, krajowych lub wspólnotowych odnoszących się do prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia,

- zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron niniejszej Umowy, powodujących konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji prac przewidzianych w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy, gdy dalsza realizacja prac na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałoby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków i postanowień Umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań,

- konieczności wykonania dodatkowych badań, analiz, konsultacji, uzgodnień nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędnych 
do prawidłowego wykonania zamówienia, objętego niniejszą Umową.

- konieczności wykonania Prognozy Oddziaływania na Środowisko.

- Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji umowy strony zobowiązują się rozwiązać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienie spory będzie rozstrzygać sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

- zapytanie ofertowe,

- oferta Wykonawcy.

§ 16

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA